福建省建设工程消防技术服务机构

信用分值评价标准

（征求意见稿）

根据《福建省建设工程消防技术服务机构信用评价办法（试行）》关于评价内容和计分方式的有关规定，制定如下消防技术服务机构信用分值评价标准。

- 计算公式

L=50+A+B－C/n－M

公式说明：

L：指消防技术服务机构季度信用分值；

A: 指消防技术服务机构技术人员及检测设备得分值，最高得分为10分；

B：指消防技术服务机构近一年内服务业绩得分，最高得分40分；

C：指消防技术服务机构每一季度内的成果质量扣分值总和；

n：指每一季度消防技术服务机构被各级评价实施单位进行过检查扣分的次数；

M：指消防技术服务机构近一年被评价实施单位予以不良行为扣分的累计值。

具体计分规则详见附件1，检测机构设备配备清单详见附件2。

- 信息登记

建设工程消防技术服务机构在评价前应登录省住建厅网站，登记企业基本信息，信息登记内容详见附件3，同时上传信用信息申报承诺书（详见附件4），信息登记审核通过后方可参与信用评价。

本信用分值评价标准自2025年6月1日起施行，省住建厅将根据信用评价情况适时调整上述分值。

附件： 1．消防技术服务机构信用分值计分规则

2．消防技术服务机构设备配备清单

3．消防技术服务机构信息登记表

4．消防技术服务机构信用信息申报承诺书

附件1

消防技术服务机构信用分值计分规则

| 计分项目 | 最高分 | 计分 有效期 | 计分情形 | 计分规则 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 起评分 | 50 | 有效期与企业存续期限一致 | 企业基本信息 | 1、企业在信用评价系统信息登记成功后获得的分数，得分50分。 | 1、信息登记内容详见附件3。 |
| 人员配备得分 （A） | 10 | 有效期与企业存续期限一致 | 专业技术人员配备 | 1、技术人员配备要求：土建（含建筑、工民建、消防）、电气、给排水、暖通等4个专业中级及以上职称人员均不少于1人，同时满足4个专业得6分，不能同时满足4个专业的不得分； 2、以上4个专业的中级及以上职称人员每增加1人加0.5分，最高得分2分。 | 1、一级注册类执业资格视同为中级职称，同时具有职称及注册类执业资格者分数仅计算一次； 2、以上人员均要求为检测机构正式人员且在企业连续缴纳社保6个月及以上。 |
|  |  |  | 检测设备配备 | 1、检测设备数量及规格型号按附后要求配置，检测设备应按规定进行检定，检定证书应在有效期内，完全符合得2分；任一项不满足不得分（不满足包括设备数量、参数及检定证书有效性不符合）。 | 1、设备配备清单详细见附件2。 |
| 服务业绩得分 （B） | 40 | 近一年 | 新建房建项目 | 1、建筑面积（以施工许可证为准，下同）小于10000㎡的，每个项目得1分； 2、建筑面积大于等于10000㎡且小于20000㎡的，每个项目得1.5分； 3、建筑面积大于等于20000㎡且小于40000㎡的，每个项目得2分； 4、建筑面积大于等于40000㎡（含）的，每个项目得2.5分。 | 1、服务业绩按近一年内完成的服务业务合同得分（以出具报告的日期为准）； 2、本表分值适用于特殊建设工程，其他建设工程分值按相应建筑面积得分乘系数0.5后计分； 3、每个服务业务合同完成并上传检测报告后方可得分，不按规定时限上传检测报告的不得分，计分时点以检测报告出具时间为准。 |
|  |  |  | 既有建筑改造项目 | 1、改造建筑面积小于500㎡的，每个项目得0.2分； 2、改造建筑面积在大于等于500㎡且小于1000㎡的，得0.4分 3、改造建筑面积在大于等于1000㎡且小于3000㎡的，得0.6分； 4、改造建筑面积大于等于 3000㎡的，得0.8分。 |  |
|  |  |  | 非房建项目（市政、储罐等） | 1、每个项目得2分。 |  |
| 成果质量扣分 （C） | 不限 | 一个季度 |  | 1、未发现建设项目违反国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的，每1处扣1分； 2、未发现建设项目违反国家工程建设消防技术标准中带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”等要求的非强制性条文规定的，每1处扣0.5分； 3、未发现建设项目违反国家工程建设消防技术标准中其他非强制性条文规定的，每1处扣0.2分。 | 1、单个项目单次检查最高扣30分； 2、特殊建设工程消防技术服务机构按照经消防设计审查合格的施工图纸检测并出具检测报告，若出现上述扣分情形的，不扣分。 |
| 不良行为扣分 （M） | 不限 | 近一年 |  | 1、被建设行政主管部门予以行政处罚或出具虚假检测报告的，每次扣30分； 2、司法机关裁判、省级以上监督部门、省级及以下其他监督部门作出的不良信息未及时申报的，每次扣5分； 3、允许其他单位或个人以本单位的名义承揽业务的，扣20分； 4、不配合信用评价实施单位开展检查评价的，每次扣10分； 5、申报信息不真实的，每项扣5分。 | 1、不良信息有效期均为1年，同一问题受到不同惩罚的，按最高分给予扣分。 |

附件2

消防技术服务机构设备配备清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 是否需要计量检定 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测力计 | 个 | 2 | 是 | 量程：50N～500N；精度：±0.5% |
| 2 | 数字激光测距仪 | 个 | 2 | 是 | 测量不小于50m；精度：3mm |
| 3 | 数字照度计 | 个 | 2 | 是 | 量程不小于2000lx；精度±4% |
| 4 | 数字声级计 | 个 | 2 | 是 | 量程：30dB-130dB，精度±1.5dB。 |
| 5 | 数字风速计 | 个 | 2 | 是 | 量程：0m/s～45m/s；精度：±3%。 |
| 6 | 数字微压计 | 个 | 2 | 是 | 量程：0Pa～3000Pa，精度：±3%，具有清零功能，并配有检测软管。 |
| 7 | 超声波流量计 | 个 | 2 | 是 | 测量管径：0mm～300mm；精度：±1%。 |
| 8 | 数字坡度仪 | 个 | 2 | 是 | 量程：0°～±90°；精度±0.1° |
| 9 | 垂直度测定仪 | 个 | 2 | 是 | 量程：0mm～500mm；精度：±0.1mm |
| 10 | 消火栓测压接头 | 套 | 2 | 是 | 压力表量程：0 ～1.6MPa；精度1.6级 |
| 11 | 接地电阻测量仪 | 个 | 2 | 是 | 量程：0Ω～1000Ω；精度：±2%。 |
| 12 | 数字万用表 | 个 | 2 | 是 | 可测量交直流电压、电流、电阻、电容等。 |
| 13 | 感烟探测器功能试验器 | 个 | 2 |  | 检测杆高度不小于2.5m，加配聚烟罩，连续工作时间不低于2h。 |
| 14 | 感温探测器功能试验器 | 个 | 2 |  | 检测杆高度不小于2.5m，连续工作时间不低于2h。 |
| 15 | 线型光束感烟探测器滤光片 | 套 | 2 | 是 | 减光值分别为0.9dB、1.25dB、10.0dB和11.5dB各一片；具备手持功能 |
| 16 | 火焰探测器功能试验器 | 套 | 2 |  | 红外线波长大于等于850nm，紫外线波长 小于等于280nm，检测杆高度不小于2.5m |
| 17 | 漏电电流检测仪 | 个 | 2 | 是 | 量程:0A～2A，精度：0.1mA。 |
| 18 | 便携式可燃气体检测仪 | 个 | 2 |  | 可检测一氧化碳、氢气、氨气、液化石油气、甲烷等可燃气体浓度。 |
| 19 | 数字压力表 | 个 | 2 | 是 | 量程：0 MPa ～20MPa；精度0.4级；具有清零功能 |
| 20 | 测厚仪 | 套 | 2 | 是 | 量程：0mm～300mm，精度±0.1mm |

附件3

消防技术服务机构信息登记表

登 记 企 业：     （公章）                          登 记 日 期：    年   月   日

| *企业名称 |  |  |  |  | *统一社会信用代码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *企业注册（登记）地址 |  | 省 市 县（区、市） （路、道、巷） 号 |  |  |  |  |  |  |
| *企业联系电话 |  |  |  |  | *企业传真 |  |  |  |
| *法定代表人 |  |  |  |  | *联系电话 |  |  |  |
| *技术负责人 |  |  |  |  | *专业及职称 |  |  |  |
| *办公场所建筑面积（㎡） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *企业技术和管理人员 状况 |  | 有职称的工程技术和管理人员 | 技术人员： 人；其中：高级职称 人，中级职称 人。 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 管理人员： 人 |  |  |  |  |  |
|  |  | 现场检测人员 |  |  |  |  |  |  |
| 一、企业管理人员和技术人员登记名单 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 职称 | 身份证号码 | 文化程度 |  | 岗位（操作）类别 |  | 证书编号 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、企业管理信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 提交资料说明： - 1、营业执照复印件（加盖公司印章）； - 2、技术人员需提供近6个月连续在本单位缴纳社保的证明； - 3、办公场所是自有产权的，面积以产权证为准；租赁的，需提供租金的正式发票，面积以产权证和租赁合同内容来确认； - 4、企业管理信息应有质量内控体系（内容至少应包括质量控制体系、人员培训、档案管理等）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、带*号为必填项；

2、登记信息生效后，评价已得分项锁定，未得分项企业应根据实际情况可修改登记信息；

3、工程技术人员可兼任管理人员。

附件4

消防技术服务机构信用信息申报承诺书

县（市、区）建设行政主管部门：

本机构：                      郑重承诺：

我机构本次及今后所填报信息及相关佐证材料全部真实有效，不存在虚假承诺、提交虚假材料情形，如有虚假，本机构及本人自愿承担相应后果和法律责任，并接受建设行政主管部门及其他有关部门依法依规给予的处理。

企业法定代表人（签名）：

企业公章：

年      月     日