福建省燃气生产、经营活动

“双随机”检查工作办法（试行）

第一条  为规范城镇燃气经营企业生产、经营活动检查，根据《安全生产法》、《消防法》、《城镇燃气管理条例》、《福建省燃气管理条例》等有关法律法规和国务院办公厅《关于推广随机抽查规范事中事后监管的通知》（国办发〔2015〕58号），结合我省实际，制定本办法。

第二条  福建省各级燃气主管部门组织对城镇燃气经营企业的生产、经营活动进行的检查，适用本办法。

第三条  省住房和城乡建设厅负责全省城镇燃气生产、经营活动的监督检查，县（市、区）燃气主管部门负责本行政区域内燃气生产、经营活动的监督检查。

第四条  各级燃气主管部门每年年初要研究制定年度“双随机”抽查年度计划，明确抽查项目、抽查比例和频率。省住建厅每年检查不少于3次，每次抽查不少于10家；设区市每年检查不少于5次、每次抽查不少于5家；县（市、区）及平潭每年检查不少于6次，抽取企业数量根据实际情况确定。国家、中央部委、省里要求开展的综合性或者专项检查，检查次数不计入，但也应参照“双随机”检查办法开展检查。对法律法规规章未规定、未涉及的监管事项一律不得擅自开展检查。

政府内部上级对下级的检查事项、对企业投诉举报或安全生产异常的检查等事项不列入随机抽查范围，由各单位根据实际工作需要开展。

第五条  全省燃气生产、经营活动“双随机”检查系统由省住建厅负责建立和管理，并建立全省检查人员库和检查对象库。

省级检查人员库包括省住建厅工作人员、省级燃气行业专家以及各设区市（平潭）检查人员库；设区市（平潭）检查人员库包括设区市及所辖县市燃气主管部门、燃气管理机构工作人员及燃气行业专家，包括本地的省级燃气行业专家。检查人员库每年更新，省住建厅负责完善和维护省级检查人员库的信息，各设区市（平潭）燃气主管部门负责维护设区市检查人员库的信息。检查人员信息包括姓名、性别、年龄、专业、职称或职务、工作单位、工作所在市（县、区）、联系电话等。

检查对象库由省住建厅组织完善和维护，各市、县要在企业相关登记信息变更后10个工作日内报请省住建厅更新。

第六条  申报检查人员库专家应当具备以下条件：

（一）具有相应的职业资格或者从业经验；

（二）身体健康，年龄65周岁以下，无犯罪、违纪及不良活动记录；

（三）熟悉相关业务、法律法规、技术标准等，其中行业专家应具有相应的中级以上职称；

（四）坚持原则、秉公办事、作风正派、不谋私利、廉洁自律，热心协助各级燃气主管部门开展监督检查工作；

（五）遵守纪律、服从管理、自觉接受监督。

第七条  开展燃气生产、经营活动“双随机”检查时，检查发起单位应当指定不少于2个工作人员从检查人员库中随机抽取，其中有执法权的不少于2人。根据抽查地域回避、利益回避、申请回避等原则，不宜成为检查人员的或抽取的检查人员确有其它事务无法参加的，按抽取先后顺序依次进行递补，不足时可以就近从其他地市的燃气行业专家库中抽取。

第八条  检查组依法实施检查，检查时检查人员须出示执法证件，亮明身份，告知检查目的和具体要求；检查后应根据抽查内容，建立检查台账，将检查项目名称、被检企业名称、检查人员姓名、检查时间、检查内容、检查结果、发现问题、整改落实情况等录入台账，并就检查情况形成执法检查报告并存档。检查时可采取以下措施：

（一）调阅燃气主管部门的相关档案资料；

（二）检查燃气经营企业生产、经营活动；

（三）检查燃气经营企业相关证照、档案资料等；

（四）要求燃气经营企业负责人、相关人员到场配合检查。

第九条  燃气经营企业生产、经营活动主要检查以下内容：

（一）企业是否建立和完善场站和管道安全管理制度，是否执行销售实名制，推动燃气安全软管更换使用；

（二）对场站设施设备和管道是否定期进行安全检查及定期检测、维护；

（三）电气设备选型及电气线路布设是否符合规定，是否齐全有效；

（四）生产场站内禁火警示标志是否醒目、齐备，消防设施和器材配置是否符合规定要求，消防水泵是否定期试车、记录完整，水源充足，灭火器材落实“三定”措施；

（五）企业内业资料是否完整有效，是否按照规定制定本单位事故应急预案，明确应急处置程序和应急救援措施等内容，配足相应的应急人员和设备物资，定期组织应急演练。企业抢险备品备件是否齐全、有效，应急报警电话是否完好、畅通；

（六）是否及时排除各类安全检查中发现的隐患；

（七）管道燃气经营企业检查：

1．场站内及市政道路、小区的燃气管道占压、圈围、埋深不足、安全净距不足等隐患点是否排查及整治；

2．市政道路、小区内的燃气管道是否按标准设置明显标志，企业是否建立、健全管道巡查制度、配备专人进行日常巡查，巡查档案是否完善；

3．企业是否对燃气设施保护范围内的施工活动进行安全监管，是否会同其他施工单位在施工前共同制定燃气设施保护方案并采取相应的安全保护措施；

4．重点危险源监控设施是否齐全有效；

5．安全阀铅封是否完好、下阀门是否处于全启状态，可燃气体浓度报警器灵敏是否可靠，避雷防静电装置是否按规定定期检测。

（八）瓶装燃气经营企业检查：

1．站内是否无违章搭建，与周边建构筑物、道路、电力电缆、通信电缆、其他管道、铁路、明火或散发火花地点等的间距是否符合规范要求条件；

2．装卸台有无设置静电接地卡，烃泵、压缩机的外部金属保护罩和灌装秤与接地装置相连；

3．安全阀铅封是否完好、下阀门是否处于全启状态，可燃气体浓度报警器灵敏是否可靠，避雷防静电装置是否按规定定期检测；

4．贮罐区水封井水位是否达到水封要求；备用发电机运行是否正常，定期试车并有记录；

5．充装台视频监控系统是否覆盖充装台，并已连接到管理平台，充装枪是否连锁。

（九）燃气汽车加气站检查：

1．加气站内平面布局是否符合《汽车加油加气站设计与施工规范》、《城镇燃气设计规范》及《建筑设计防火规范》要求，无违章搭盖，与周边建构筑物、道路、电力电缆、通信电缆、其他管道、铁路、明火或散发火花地点等的间距是否符合规范要求条件；

2．管道法兰是否进行防静电跨接，站区设备是否进行防雷检测、配备防静电接地，安全阀、放散管、爆炸泄压措施是否齐全有效；

3．进站车辆是否熄火加气，人员不吸烟、带明火。加气工是否穿防静电服、进行防静电检测。

（十）法律、法规禁止的其他活动，违反强制性规范条文规定的情形。

第十条  加强抽查结果运用和公开。检查发现第九条所列的问题，应责令燃气经营企业组织整改，并形成闭环，确保整改到位。

第十一条  依法对燃气经营企业安全生产活动进行检查时应当将检查情况予以记录，由检查人员签字后归档，在检查结果形成后5个工作日内录入省厅“双随机”检查系统，上传相关检查结果文件及处罚整改情况文件。作出行政处罚的，应按规定在作出行政处罚决定之日起7个工作日内向社会公开，并及时归集到省住建厅燃气企业信用评价系统。

第十二条  抽查发现的违法违规行为和情形，要采取通报、责令整改、行政处罚等方式加大惩处力度，形成有效震慑，提高市场主体守法的自觉性。“双随机”检查结束后10个工作日，抽查情况及查处结果要在发起单位的网站上公布检查情况和企业违法违规典型案例并做好随机抽查与社会信用体系的衔接，检查情况与检查处理结果作为燃气经营企业信用评价的重要评价指标，相关数据推送给省住建厅燃气企业信用评价系统，并与省公共信用信息平台对接，逐步与其他市场监管部门实现信用信息互联互通、互认共享，加快推进跨部门的失信联合惩戒机制，让失信者一处违规、处处受限。