福建省工程建设地方标准

DBJ  XXXXX—XXXX

建筑地基检测技术规程

Technical code for testing of building foundation subgrade

（征求意见稿）

XXXX—XX—XX发布                          XXXX—XX—XX实施

地方标准《建筑地基检测技术规程》编制组

二〇一一年六月

前   言

根据福建省住房与城乡建设厅建标［2009］42号文的要求，规范编制组经过广泛调查研究，认真总结省内外建筑工程地基检测的实践经验和科研成果，并在广泛征求意见的基础上，制定了本规范。

本规范的主要技术内容是：总则、术语和符号、基本规定、土（岩）地基载荷试验、复合地基载荷试验、增强体竖向静载试验、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验、钻芯法试验、低应变动测法试验、多道瞬态面波测试试验等。

本规范由省住房与城乡建设厅负责管理和对强制性条文的解释，由主编单位负责具体技术内容的解释。

本规范主编单位：福建省建筑科学研究院

（地址：福州市杨桥中路162号，邮编：350025）

本规范参加编写单位：

本规范主要起草人：许国平  梁  曦  文行武  董金荣

孙雪峰  朱德昌  蔡洪美  程惠阳

江细阳  张秀义  曾  文  郑晋溪等

目 次

1  总   则	1

2  术语和符号	2

2.1  术  语	2

2.2  符  号	3

3  基本规定	6

3.1 一般规定	6

3.2 检测内容	7

3.3 检测数量	9

3.4 验证与扩大检测	9

3.5 检测结果评价和检测报告	10

4  土（岩）地基载荷试验	12

4.1 一般规定	12

4.2 仪器设备及其安装	12

4.3 现场检测	14

4.4 检测数据分析与判定	15

5 复合地基载荷试验	18

5.1 一般规定	18

5.2 仪器设备及其安装	18

5.3 现场检测	19

5.4 检测数据分析与判定	19

6 增强体竖向静载试验	21

6.1 一般规定	21

6.2 仪器设备及其安装	21

6.3 现场检测	21

6.4 检测数据分析与判定	22

7 标准贯入试验	23

7.1 一般规定	23

7.2仪器设备	23

7.3 现场检测	23

7.4 检测数据分析与判定	25

8 圆锥动力触探试验	28

8.1 一般规定	28

8.2 仪器设备	28

8.3 现场检测	29

8.4检测数据分析与判定	29

9 静力触探试验	33

9.1 一般规定	33

9.2 仪器设备	33

9.3 现场检测	34

9.4 检测数据分析与判定	36

10 十字板剪切试验	39

10.1一般规定	39

10.2 仪器设备	39

10.3 现场检测	40

10.4 检测数据分析与判定	42

11  水泥土桩钻芯法试验	45

11.1一般规定	45

11.2仪器设备	45

11.3现场操作	45

11.4芯样试件抗压强度试验	46

11.5检测数据分析与判定	47

12  低强度桩低应变法检测	49

12.1 一般规定	49

12.2 仪器设备	49

12.3 现场检测	50

12.4  检测数据的分析与判定	51

13 多道瞬态面波试验	53

13.1 一般规定	53

13.2 仪器设备	53

13.3 现场试验	54

13.4 数据分析与判定	55

附录A   地基土试验数据统计计算方法	58

附录B   圆锥动力触探锤击数修正	59

附录C   静力触探头率定	61

附录D   原始记录图表格式	63

条文说明	72

# 1  总   则

    - 为了规范建筑地基检测工作，使建筑地基检测符合安全适用、技术先进、质量保证、数据准确、评价正确，制定本规范。

    - 本规范适用于天然地基的承载力、变形参数及岩土性状评价的检测，人工地基的承载力、变形参数及施工质量评价的检测。

    - 本规程依据现行国家及行业的技术标准，结合福建省岩土工程的具体情况及工程经验编制。建筑地基检测方法的选择应根据各种检测方法的特点和适用范围，考虑地质条件及施工质量可靠性、使用要求等因素进行合理搭配。地基检测结果应结合上述因素进行综合分析判定。

    - 建筑地基检测除应执行本规范外，尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。

# 2  术语和符号

## 2.1  术  语

- 天然土（岩）地基 Natural foundation, natural subgrade

在未经人工处理的天然土（岩）层上直接修筑基础的地基。可分为天然土地基和天然岩石地基。

- 人工地基 Artificial foundation

为提高地基承载力，改善其变形性质或渗透性质，经人工处理后的地基。

- 土（岩）地基载荷试验Plate load test

现场用一个刚性承压板逐级加荷，测定天然土地基、岩石地基及采用换填、预压、压实、挤密、强夯、注浆等方法处理后的人工地基的沉降随荷载变化，借以确定地基土承载力和变形参数的现场试验。

- 复合地基载荷试验composite foundation load test

现场使用刚性承压板逐级加荷，测定复合地基的沉降随荷载变化，借以确定复合地基承载力和变形参数的现场试验。

- 增强体竖向静载试验 reinforcement static axial compressive load test

在增强体顶部逐级施加竖向压力，观测增强体顶部随时间产生的沉降，以确定相应的竖向抗压承载力的试验方法。

- 标准贯入试验Standard penetration test

用63.5kg的穿心锤，以76cm的落距自由落下，将一定规格的带有小型取土筒的标准贯入器打入土中，记录打入30cm的锤击数，并以此评价土的工程性质的原位试验。

- 圆锥动力触探试验Dynamic penetration test

利用一定的锤击能量，将一定规格的圆锥探头打入土中，根据打入土中的难易程度来判别土的性质的一种现场测试方法。

- 静力触探试验Static cone penetration

用准静力以恒定的贯入速率将圆锥探头压入土中，根据测记贯入过程中探头所受的阻力大小来间接判定土的物理力学性质的现场试验方法。

- 十字板剪切试验 Vane shear test

通过对插入地基土中的规定形状和尺寸的十字板头施加扭矩，使十字板头在土体中等速扭转形成圆柱状破坏面，经过换算评定地基土不排水剪强度的现场试验。

- 水泥土桩钻芯法试验Core drilling method for cement mixed pile

用钻机钻取芯样以检测桩长、桩身缺陷、桩底沉渣厚度以及桩身混凝土的强度、均匀性和完整性，判定桩底岩土性状的方法。

- 低强度桩低应变试验Low strain integrity test for low strength pile

在复合地基中，采用刚性桩或半刚性桩设计的桩身强度为8-15MPa的有黏结强度增强体称为低强度桩。采用低能量瞬态或稳态激振方式在桩顶激振，实测桩顶部的速度时程曲线或速度导纳曲线，通过波动理论分析或频域分析，对桩身完整性进行判定的检测方法。

- 多道瞬态面波试验 Multi-channel Transient Surface Wave Exploration

采用多个通道仪器，同时记录震源锤击地面形成的完整面波（特指瑞雷波）记录，利用瑞雷波在层状介质中的几何频散特性，通过反演分析频散曲线得到地基瑞雷波速度来评价地基的波速、密实性、连续性等的现场试验方法。

## 2.2  符  号

- 抗力和材料性能

c——桩身一维纵向应力波传播速度（简称桩身波速）；

cu——地基土的不排水抗剪强度；

E——桩身材料弹性模量；

E0——地基变形模量；

Es——地基压缩模量；

fak——地基承载力特征值；

fcu——混凝土芯样试件抗压强度；

fs——双桥探头的侧壁摩阻力；

fspk——复合地基承载力特征值；

N——标准贯入试验实测锤击数；

N＇——标准贯入试验修正锤击数；

Nk——标准贯入试验锤击数标准值；

Nk’——标准贯入试验修正锤击数标准值；

N10——轻型圆锥动力触探锤击数；

N63。5——重型圆锥动力触探修正锤击数；

N120——超重型圆锥动力触探修正锤击数；

ps——单桥探头的比贯入阻力；

qc——双桥探头的锥尖阻力；

v ——桩身混凝土声速；

Z ——桩身截面力学阻抗；

——土的泊松比；

ρ—— 桩身材料质量密度；

- 作用与作用效应

F——锤击力；

P——芯样抗压试验测得的破坏荷载；

Kv——基床反力系数；

Q——施加于单桩和地基的竖向压力荷载；

S——沉降量；

V——质点振动速度；

ED——侧胀模量；

KD——侧胀水平应力指数；

ID——侧胀土性指数；

UD——侧胀孔压指数；

- 几何参数

A ——桩身截面面积；

b ——承压板直径或边宽；

D——桩身直径（外径），芯样试件的平均直径；

L——测点下桩长；

x——传感器安装点至桩身缺陷的距离；

z ——测点深度。

- 计算系数

——内摩擦角；
——摩阻比；

——温飘系数；

——原位试验数据的变异系数；

ξ—— 混凝土芯样试件抗压强度折算系数；
——结构重要性系数;

——抗力分项系数；

- 其他

cm——桩身波速的平均值；

f ——频率；

n——数目、样本数量；

sx ——标准差；

T ——首波周期；

——触探过程中气温与地温引起触探头的最大温差;

Δf —— 幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差；

Δf ′ —— 幅频曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差；

ΔT  —— 速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差；

Δtx  —— 速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差。

# 3  基本规定

## 3.1 一般规定

- 建筑地基检测包括工程设计阶段的试验、施工过程的质量检验以及竣工后的地基验收检测。为设计提供依据的试验应在设计前进行。

- 建筑地基检测内容包括天然地基和人工地基的承载力特征值试验、变形参数指标测定及岩土性状评价、人工地基的施工质量评价。检测方法有土（岩）地基载荷试验、复合地基载荷试验、增强体竖向静载试验、标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验、钻芯法试验、低应变动测法试验、多道瞬态面波测试试验。

- 检测工作的程序，应按图3.1.3进行：

接受委托

调查、资料收集

制定检测方案

前期准备

设备、仪器检定

现场检测

重新检测，验证、扩大检测

计算分析和结果评价

检测报告

- 图3.1.3  检测工作程序框图

- 调查、资料收集阶段宜包括下列内容：

- 收集被检测工程的岩土工程勘察资料、地基基础设计及施工资料；了解施工工艺和施工中出现的异常情况。

- 进一步明确委托方的具体要求。

- 分析检测项目现场实施的可行性。

- 检测单位应根据调查结果和确定的检测目的，选择检测方法，制定检测方案。检测方案宜包含以下内容：工程概况，检测方法及其依据的标准，检测数量，抽样方案，所需的机械或人工配合，试验时间要求，必要时还应包括桩头开挖、加固、处理，场地平整，道路修筑，供水供电等要求。

当根据现场试验结果，判断所选择的检测方法不能满足检测目的时，应重新选择检测方法，制定检测方案。不能满足检测目的的检测结果，不能计入抽检数量。

- 建筑地基工程验收检测的抽检数量应按单位工程计算。同一单位工程采用不同地基基础类型时，应分别确定检测方法的抽检数量；同一单位工程中采用不同地基处理方法的，宜分别确定检测方法和抽检数量。

- 当发现检测数据异常或对检测结果有怀疑时，应查找原因，必要时应重新检测。标准贯入试验、静力触探试验、圆锥动力触探试验、十字板剪切试验可在原试验孔附近重新选点进行试验。

- 检测用计量器具必须在计量检定周期的有效期内。

- 现场检测期间，除应执行本规范的有关规定外，还应遵守国家有关安全生产的规定；当现场操作环境不符合仪器设备使用要求时，应采取有效的措施，保证仪器设备的正常工作。

## 3.2 检测内容

- 建筑地基检测方法宜根据工程重要性、工程地质情况、施工方法等综合确定，应选择浅层、深层相结合的多种方法综合检测，并应符合先简后繁，先粗后细、先面后点的原则。检测方法可按表3.2.1进行选择。

表3.2.1                  建筑地基检测方法选择

| 检测方法 地基类型 | 土(岩)地基载荷试验 | 复合地基载荷试验 | 增强体竖向静载试验 | 标准贯入试验 | 圆锥动力触探试验 | 静力触探试验 | 十字板剪切试验 | 钻芯法试验 | 低应变动测试验 | 多道瞬态面波测试 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天然土地基 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | ○ |
| 换填垫层 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 预压地基 | ○ | × | × | △ | △ | ○ | ○ | × | × | △ |
| 压实地基 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 夯实地基 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ |
| 挤密地基 | ○ | × | × | △ | ○ | ○ | × | × | × | △ |
| 砂石桩复合地基 | × | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 水泥搅拌桩复合地基 | × | ○ | ○ | × | △ | × | × | ○ | × | × |
| 旋喷桩复合地基 | × | ○ | ○ | × | △ | × | × | ○ | × | × |
| 灰土桩复合地基 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | △ | × | × |
| 夯实水泥土复合地基 | × | ○ | ○ | × | △ | × | × | ○ | × | × |
| 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 | × | ○ | ○ | △ | △ | × | × | ○ | ○ | × |
| 柱锤冲扩桩复合地基 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 注浆加固地基 | ○ | △ | × | △ | ○ | △ | × | × | × | △ |
| 微型桩加固地基 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | × |
| 刚性桩复合地基 | × | ○ | ○ | × | × | × | × | △ | ○ | × |
| 桩间土 | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | △ | × | × | △ |

表中符号○表示比较适合，△表示有可能采用，×表示不宜采用。

- 进行地基载荷试验时，水泥土搅拌桩、砂石桩、旋喷桩、夯实水泥土桩、水泥粉煤灰碎石桩、树根桩、混凝土桩、灰土桩、柱锤冲扩桩及强夯置换墩等方法处理后的地基按复合地基进行检测；换填、预压、压实、挤密、强夯、注浆等方法处理后的地基按土（岩）地基进行检测；对有黏结强度的复合地基增强体按增强体竖向静载试验进行。

- 人工地基检测应在竖向增强体及周围土体物理力学指标基本稳定后进行，施工完毕检测的时间间隔可根据工程特点具体确定。对于砂性土地基，其间隔时间不宜少于7d，对于粉性土地基不宜小于14d，对于粘性土地基不宜小于28d。对有黏结强度增强体的复合地基承载力检测必须在增强体强度满足试验荷载条件时，并宜在施工结束28d后进行。

- 地基检测的抽检位置应按下列要求综合确定：

1  抽检点宜随机、均匀和有代表性分布；

2  设计认为重要部位；

3  局部岩土特性复杂可能影响施工质量的部位；

4  施工出现异常情况的部位。

5  当采取两种或两种以上检测方法时，应根据前一种方法的检测结果确定后一种方法的抽检位置。

- 当需要进行验证或扩大检测时，应得到有关各方的确认，并按本规范第3.4.1～3.4.3条的有关规定执行。

## 3.3 检测数量

- 当采用土（岩）地基载荷试验时，单位工程抽检数量为每500m2不应少于1个点，且总点数不应少于3点，对于复杂场地或重要建筑地基应增加抽检数量。

- 在进行土（岩）地基载荷试验前，应根据地基类型选择标准贯入试验、静力触探试验、圆锥动力触探试验、十字板剪切试验、扁铲侧胀试验、多道瞬态面波测试试验等一种或一种以上的方法对地基处理质量或天然地基土性状进行普查，单位工程抽检数量为每200m2不应少于1个点，且不得少于10点，每个独立基础下不得少于1点，基槽每20延米不得少于1点。检测深度应满足设计要求。

- 当采用复合地基载荷试验时，单位工程抽检数量应为总桩数的0.5%～1%，且不得少于3点。同一单位工程复合地基载荷试验可根据所采用的处理方法选择多桩复合地基载荷试验或单桩复合地基载荷试验，

- 在进行复合地基载荷试验前，应采用合适的检测方法对复合地基的增强体施工质量进行检测，单位工程抽检数量应为总桩（墩）数的1%～2%，且不得少于5根。

- 当采用增强体竖向静载试验时，单位工程抽检数量应为总桩数的0.5%～1%，且不得少于3根。在进行增强体竖向静载试验前，可采用低应变动测试验对增强体的桩身完整性进行检测，抽检数量不应少于总桩数的10%，且不得少于10根。且每根柱下承台的抽检桩数不应少于1根。

- 当复合地基增强体对周围土体有改良要求时，应对复合地基增强体间土进行抽检，检测方法和抽检数量宜参照本规范第3.3.2条和第3.3.4条的规定。

## 3.4 验证与扩大检测

- 当对检测结果有异议时，应在原试验点附近重新选点进行试验或在原受检增强体上进行验证检测，验证检测的抽检数量宜根据实际情况确定。验证检测应符合下列规定：

1 可根据载荷试验结果，综合分析评价标准贯入试验、静力触探试验、圆锥动力触探试验、十字板剪切试验等地基承载力检测结果；

2 增强体浅部缺陷可采用开挖验证；

3 可在同一增强体增加钻孔验证钻芯法检测结果；

- 当检测结果不满足设计要求时，应进行扩大抽检。扩大抽检应采用原抽检用的检测方法或准确度更高的检测方法。扩大抽检数量宜按不满足设计要求的点数加倍扩大抽检：

1 当载荷试验或钻芯法抽检结果不满足设计要求时，应按不满足设计要求的数量加倍扩大抽检。

2 当采用低应变法抽检桩身完整性所发现的III、IV类桩之和大于抽检桩数的20%时，应按原抽检比例扩大抽检，当两次抽检的III、IV类桩之和仍大于抽检桩数的20%时，该批桩应全数检测。当III、IV类桩之和不大于抽检桩数的20%时，应研究确定处理方案或扩大抽检的方法和数量。

3 标准贯入试验、静力触探试验、圆锥动力触探试验、十字板剪切试验等方法抽检孔数超过30%不满足设计要求时，应按不满足设计要求的孔数加倍扩大抽检，或适当增加载荷试验数量。

- 验证检测和首次扩大抽检后，应根据检测结果，由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案或进一步抽检的方法和数量。

当对检测结果有怀疑或有争议但又不具备重新检测和验证检测条件时，应由监理单位或建设单位会同检测、勘察、设计、施工单位共同研究确定处理方案。

## 3.5 检测结果评价和检测报告

- 标准贯入试验、静力触探试验、圆锥动力触探试验和十字板剪切试验应给出每个试验孔的检测结果和单位工程的主要土层的评价结果。

- 载荷试验应给出每个试验点的承载力检测值和单位工程同一条件的地基承载力特征值，并给出单位工程同一条件的地基承载力特征值是否满足设计要求的结论。

- 桩身完整性检测结果评价，应给出每根受检桩的桩身完整性类别。桩身完整性分类应符合表3.4.3的规定，并按本规范第11章规定的技术内容划分。

表3.4.3   桩身完整性分类表

| 桩身完整性类别 | 分类原则 |
| --- | --- |
| Ⅰ类桩 | 桩身完整 |
| Ⅱ类桩 | 桩身有轻微缺陷，不会影响桩身结构承载力的正常发挥 |
| Ⅲ类桩 | 桩身有明显缺陷，对桩身结构承载力有影响 |
| Ⅳ类桩 | 桩身存在严重缺陷 |

注：应进一步确定III类桩桩身缺陷对桩身结构承载力的影响程度；IV类桩应进行工程处理。

- 承载力检测值只代表检测实施时的承载力数值，不包含因地面堆载下沉、湿陷、自重固结、融沉、软化对今后承载力的影响。

- 受检桩检测后可能影响该桩的正常使用时，应在检测报告中予以说明。

- 检测报告应结论准确、用词规范，对容易混淆的术语和概念应以本规范为准。

- 检测报告应包含以下内容：

- 委托方名称，工程名称、地点，建设、勘察、设计、监理和施工单位，基础类型，设计要求，检测目的，检测依据，检测数量，检测日期；

- 主要岩土工程勘察资料；

- 检测对象的编号、位置和相关施工记录；

- 检测方法，检测仪器设备，检测过程叙述；

- 检测数据，实测与计算分析曲线、表格和汇总结果；

- 与检测内容相应的检测结论。

# 4  土（岩）地基载荷试验

## 4.1 一般规定

- 土（岩）地基载荷试验适用于检测天然地基、岩基及采用换填、预压、压实、挤密、强夯、注浆等方法处理后的人工地基的承压板下应力主要影响范围内的承载力和变形参数。

- 土（岩）地基载荷试验分为浅层平板载荷试验、深层平板载荷试验和岩基载荷试验。浅层平板载荷试验适用于浅层地基土；深层平板载荷试验适用于深层地基土和大直径桩的桩端土，深层平板载荷试验的试验深度不应小于5m；岩基载试验适用于完整、较完整、较破碎岩基。

- 工程验收检测的地基土载荷试验最大加载量不应小于设计承载力特征值的2倍；工程验收检测的岩基载荷试验最大加载量不应小于设计承载力特征值的3倍；为设计提供依据的静载荷试验应加载至破坏。

- 载荷试验的试坑标高应与地基基础设计基底标高一致，当设计有要求时按设计要求。

- 试验前应采取措施，保持试坑或试井底岩土的原状结构和天然湿度，防止试验过程中场地地基土含水量的变化或地基土的扰动，影响试验效果。

- 浅层平板载荷试验的加载方式可分为慢速维持荷载法和快速维持荷载法，为设计提供依据的载荷试验应采用慢速维持荷载法，用于工程验收的荷载试验可采用快速维持荷载法。

## 4.2 仪器设备及其安装

- 浅层平板载荷试验的承压板可采用圆形、正方形、矩形钢板或钢筋混凝土板，承压板面积不应小于0.5m2，对于软土不应小于1.0m2，对于换填垫层和压实地基不宜小于1.0m2，对于强夯地基不宜小于2.0m2。深层平板载荷试验的承压板直径可取0.8m。岩基载荷试验的承压板直径可取0.3m。

- 承压板应有足够刚度。应在拟试压表面和承压板之间用粗砂或中砂层找平，其厚度不超过20mm。

- 试验加载宜采用油压千斤顶，千斤顶的合力中心、承压板中心应在同一铅垂线上。当采用两台及两台以上千斤顶加载时应并联同步工作，且千斤顶型号、规格应相同。

- 加载反力装置宜选择压重平台反力装置，并应符合下列规定：

- 加载反力装置能提供的反力不得小于最大加载量的1.2倍。

- 应对加载反力装置的主要受力构件进行强度和变形验算。

- 压重应在检测前一次加足，并均匀稳固地放置于平台上。

- 压重平台支墩施加于地基的压应力不宜大于地基承载力特征值的1.5倍。

- 荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定；或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，根据千斤顶校准结果换算荷载。

- 沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表，其安装应符合下列规定：

- 承压板面积大于等于1m2时，应在其两个方向对称安置4个位移测量仪表，承压板面积小于1 m2时，可对称安置2个位移测量仪表；

- 位移测量仪表应安装在承压板上。各位移测量仪表在承压板的安装点距承压板边缘的距离应一致，宜为25～50mm；

- 应牢固设置基准桩，基准桩和基准梁应具有一定的刚度，梁的一端应固定在基准桩上，另一端应简支于基准桩上；

- 固定和支撑位移测量仪表的夹具及基准梁应避免气温、振动及其他外界因素的影响。

- 试验仪器设备性能指标应符合下列规定：

1  压力传感器的测量误差不应大于1%，压力表精度应优于或等于0.4级；

2 试验用千斤顶、油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的80%；

3  荷重传感器、千斤顶、压力表或压力传感器的量程不应大于最大加载量的2.5倍，且不应小于最大加载量的1.2倍；

4  位移测量仪表的测量误差不大于0.1%FS，分辨力优于或等于0.01mm。

- 浅层平板载荷试验的试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的三倍。深层平板载荷试验的试井直径应等于承压板直径，紧靠承压板周围土的高度不应小于（0.8m）承压板直径。

- 当加载反力装置为压重平台反力装置时，承压板、压重平台支墩边和基准桩之间的中心距离应符合表4.2.8规定。

表4.2.9   承压板、压重平台支墩和基准桩之间的中心距离

| 承压板与基准桩 | 承压板与压重平台支墩 | 基准桩与压重平台支墩 |
| --- | --- | --- |
| ＞b且＞2.0m | ＞b且＞B且＞2.0m | ＞1.5B且＞2.0m |

注：1  b为承压板边宽或直径；B为支墩宽度。

2  对大型平板载荷试验，当基准梁长度达到12m或以上，但其基准桩与承压板、压重平台支墩的距离仍不能满足上述要求时，应对基准桩位移进行监测。位移测量仪表的分辨力宜达到0.1mm。

## 4.3 现场检测

- 正式试验前宜进行预压。预压荷载宜为最大加载量的5%。预压后卸载至零，测读位移测量仪表的初始读数或重新调整零位。

- 试验加卸载方式应符合下列规定：

- 加载应分级进行，采用逐级等量加载；地基土载荷试验的分级荷载宜为最大加载量的1/8～1/12，岩基载荷试验的分级荷载宜为最大加载量的1/30；

- 卸载应分级进行，每级卸载量取加载时分级荷载的2倍，逐级等量卸载；

- 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击，每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的10%。

- 慢速维持荷载法的试验步骤应符合下列规定：

  - 每级加荷后按第10、20、30、45、60 min测读承压板的沉降量，以后为每隔半小时测读一次；

  - 承压板沉降相对稳定标准：当在连续2小时内，每小时内的承压板沉降量不超过0.1mm；

  - 当承压板沉降速率达到相对稳定标准时，再施加下一级荷载；

  - 卸载时，每级荷载维持30min，按第15、30min测读承压板沉降量；卸载至零后维持时间为3h，测读时间为第15、30、60min，以后每隔1小时测读一次。

- 岩基载荷试验的试验步骤应符合下列规定：

- 每级加荷后立即读数，以后每隔10min测读一次；

- 承压板沉降相对稳定标准：连续三次读数之差均不大于0.01mm；

- 当承压板沉降速率达到相对稳定标准时，再施加下一级荷载；

- 卸载时，每级卸载为加载时的两倍，如为奇数，第一级可分为三倍。每级卸载后，隔10min测读一次，测读三次后可卸下一级荷载。全部卸载后，当测读半小时回弹量小于0.01mm时，即认为稳定。

- 浅层平板载荷试验的快速维持荷载法的试验步骤应符合下列规定：

- 每级加荷后按第10、20、30、45、60 min测读承压板的沉降量，以后为每隔半小时测读一次；

- 承压板沉降相对稳定标准：试验荷载小于等于特征值对应的荷载时每一小时内的承压板沉降量不超过0.1mm；试验荷载大于特征值对应的荷载时每一小时内的承压板沉降量不超过0.25mm；

- 当承压板沉降速率达到相对稳定标准时，再施加下一级荷载；

- 卸载时，每级荷载包含卸载至零维持30min，按第15、30min测读承压板沉降量。

- 当出现下列情况之一时，可终止加载：

1承压板周边的土出现明显侧向挤出，周边岩土出现明显隆起或径向裂缝持续发展；

2 本级荷载的沉降量大于前级荷载沉降量的5 倍，荷载与沉降曲线出现明显陡降；

3 在某一级荷载下，24小时内沉降速率不能达到稳定；

4 对于浅层平板载荷试验，沉降量与承压板宽度或直径之比大于或等于0.06，且总沉降量不小于100mm；

5 对于深层平板载荷试验，沉降量与承压板径之比大于或等于0.04；

6 加载至最大加载量，承压板沉降速率达到相对稳定标准。

## 4.4 检测数据分析与判定

- 确定地基岩土承载力时，应绘制竖向荷载-沉降（Q-s）或压力-沉降（p-s）、沉降-时间对数（s-lgt）曲线，需要时也可绘制其他辅助分析所需曲线。

- 确定天然地基或处理土地基极限荷载可按下列方法综合分析确定：

- 出现第4.3.6条第1、2、3款情况时，取前一级荷载值。

- 出现第4.3.6条第6款情况时，取大于等于试验最大加载量。

- 确定单个试验点的天然地基或处理土地基承载力特征值应符合下列规定：

1  当Q-s曲线上有比例界限时，取该比例界限所对应的荷载值；

2  当极限荷载小于对应比例界限的荷载值的2倍时，取极限荷载值的一半；

3  出现第4.3.6条第6款情况，且Q-s或p-s曲线上无法确定比例界限，承载力又没达到极限时，取最大加载量的一半所对应的荷载值。

4  当地基承载力特征值需要按地基变形取值时，天然地基、处理土地基可按表4.4.3对应的地基变形取值，但所取的承载力特征值不应大于最大加载量的1/2。

表4.4.3    按相对变形值确定天然地基及处理土地基承载力特征值

| 地基类型 | 地基土性质 | 特征值对应的 相对变形值（s/b） |
| --- | --- | --- |
| 天然地基 人工地基 | 高压缩性土 | 0.015 |
|  | 中压缩性土 | 0.012 |
|  | 低压缩性土和砂土 | 0.010 |

注：s为与承载力特征值对应的承压板的沉降量；b为承压板的宽度或直径，当b大于2m时，按2m计算。

- 确定单位工程的天然地基及人工地基承载力特征值应符合下列规定：

- 1  同一土层参加统计的试验点不应少于三点，当试验实测值的极差不超过其平均值的30%时，取此平均值作为该土层的地基承载力特征值fak。

- 2  当极差超过平均值的30%时，首先应分析原因，结合工程实际综合分析判别。必要时可增加试验点数量。

- 浅层平板试验的天然地基、人工地基的变形模量按下式计算：

E0=I0(1−μ2)pbs                 （4.4.5）

式中  E0——变形模量（MPa）；

I0——刚性承压板的形状系数，圆形承压板取0.785； 方形承压板取0.886；

——土的泊松比(碎石土取0.27，砂土取0.30，粉土取0.35，粉质粘土取0.38，粘土取0.42)；

b——承压板直径或边宽(m)；

p——p-s 曲线线性段的压力(kPa)；

s——与p 对应的沉降(mm)；

- 深层平板试验的天然地基、人工地基的变形模量按下式计算：

E0=ωpds                 （4.4.6）

式中  E0——变形模量（MPa）；

ω——与试验深度和土类有关的系数，可按表4.4.6选用；

d——承压板直径 (m)；

p——p-s 曲线线性段的压力(kPa)；

s——与p 对应的沉降(mm)；

表4.4.6    深层平板载荷试验变形模量计算系数ω

| 土类 d/z | 碎石土 | 砂土 | 粉土 | 粉质粘土 | 粘土 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.30 | 0.477 | 0.489 | 0.491 | 0.515 | 0.524 |
| 0.25 | 0.469 | 0.480 | 0.482 | 0.506 | 0.514 |
| 0.20 | 0.460 | 0.471 | 0.474 | 0.497 | 0.505 |
| 0.15 | 0.444 | 0.454 | 0.457 | 0.479 | 0.487 |
| 0.10 | 0.435 | 0.446 | 0.448 | 0.470 | 0.478 |
| 0.05 | 0.427 | 0.437 | 0.439 | 0.461 | 0.468 |
| 0.01 | 0.418 | 0.429 | 0.431 | 0.452 | 0.459 |

注：Z为试验深度。

- 依据平板载荷试验p-s曲线直线段的斜率，可按下式推算基床反力系数Kv：

（4.4.7-1）

如果p-s曲线初始无直线段，则p可取极限压力的一半，s为与p值对应的沉降量。

基准基床反力系数Kv1按下式求得：

对于粘性土：Kv1=10.30bKv                              （4.4.7-2）

对于砂土：Kv1=4b2(b+0.30)2Kv                           （4.4.7-3）

式中  b为承压板的直径或边长。

地基基床反力系数Ks按下式求得：

对于粘性土：Ks=0.30BfKv1                               （4.4.7-4）

对于砂土：Ks=Bf+0.302Bf2Kv1                          （4.4.7-5）

式中 Bf为基础宽度。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

- 承压板形状及尺寸、试验标高；

- 加卸载方法，荷载分级；

- 第4.4.1条要求绘制的曲线及对应的数据表；

- 承载力判定依据；

- 每个试验点的承载力特征值；

- 单位工程的承载力特征值。

# 5 复合地基载荷试验

## 5.1 一般规定

- 本方法适用于水泥土搅拌桩、砂石桩、旋喷桩、夯实水泥土桩、水泥粉煤灰碎石桩、树根桩、混凝土桩、灰土桩、柱锤冲扩桩及强夯置换墩和地基土组成的复合地基的单桩复合地基载荷试验和多桩复合地基载荷试验。

- 复合地基载荷试验用于测定承压板下应力主要影响范围内的复合土层的承载力和变形参数。复合地基载荷试验承压板底面标高对均质地基应与桩顶设计标高相适应，对成层的非均质地基应设置在主要加固土层（强度、变形控制层）之上。承压板的尺寸及设置标高应考虑到应力主要影响范围。

- 工程验收检测静载荷试验最大加载量不应小于设计承载力特征值的2倍；为设计提供依据的静载荷试验应加载至破坏。

- 符合3.2.2条的部分复合地基承载力特征值也可采用增强体竖向静载试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。

## 5.2 仪器设备及其安装

- 单桩复合地基载荷试验的承压板可用圆形或方形，面积为一根桩承担的处理面积；多桩复合地基载荷试验的承压板可用方形或矩形，其尺寸按实际桩数所承担的处理面积确定。增强体的中心（或形心）应与承压板中心保持一致，并与荷载作用点相重合。

- 试验承压板应采用预制或现场制作的刚性板。

- 试验加载宜采用油压千斤顶，加载方式应符合本规范第4.2.3条规定。

- 加载反力装置宜选择压重平台反力装置，并应符合本规范第4.2.4条规定。

- 荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定；或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，根据千斤顶率定曲线换算荷载。

- 沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表，并应符合本规范第4.2.6条规定。

- 试验仪器设备性能指标应符合本规范第4.2.7条规定。

- 承压板底面下宜铺设粗砂或中砂垫层，垫层厚度取100～150mm，桩身强度高时取大值。如采用设计的垫层厚度进行试验，试验承压板的宽度对独立基础和条形基础应采用基础设计的宽度，对大型基础试验有困难时应考虑承压板尺寸和垫层厚度对试验结果的影响。

- 试验标高处的试坑宽度和长度不应小于承压板尺寸的3倍。基准梁及加荷平台支点(或锚桩)宜设在试坑以外，且与承压板边的净距不应小于2m。

- 承压板、压重平台支墩边和基准桩之间的中心距离应符合表4.2.9规定。

- 试验前应采取试坑内的防水和排水措施，防止试验过程中场地地基土含水量的变化或地基土的扰动，影响试验效果。

## 5.3 现场检测

- 加载等级可分为8~12级。最大加载量应不小于设计要求承载力特征值的2.0倍。

- 正式试验前宜进行预压。预压荷载宜为最大试验荷载的5%。预压后卸载至零，测读位移测量仪表的初始读数或重新调整零位。

- 试验加卸载方式应符合下列规定：

- 加载应分级进行，采用逐级等量加载；分级荷载宜为最大加载量或预估极限承载力的1/8～1/12，其中第一级可取分级荷载的2倍；

- 卸载级数可为加载级数的一半，等量进行，每卸一级，间隔半小时，读记回弹量，待卸完全部荷载后间隔三小时读记总回弹量；

- 加、卸载时应使荷载传递均匀、连续、无冲击，每级荷载在维持过程中的变化幅度不得超过该级增减量的±10%。

- 试验步骤应符合下列规定：

- 每加一级荷载前后均应各读记承压板沉降量一次，以后每半个小时读记一次；

- 当一小时内沉降量小于0.1mm时，即可加下一级荷载。

- 当出现下列情况之一时，可终止加载：

1　沉降急剧增大，土被挤出或承压板周围出现明显的隆起；

2  承压板的累计沉降量已大于其宽度或直径的6%且不小于100mm；

4  当达不到极限荷载，而最大加载量已大于设计要求特征值的2倍。

## 5.4 检测数据分析与判定

- 确定地基承载力时，应绘制竖向荷载-沉降（Q-s）、压力-沉降（p-s）、沉降-时间对数（s-lgt）曲线，需要时也可绘制其他辅助分析所需曲线。

- 确定复合地基承载力特征值应符合下列规定：

1 当压力-沉降（p-s）曲线上极限荷载能确定，而其值不小于对应比例界限的2倍时，可取比例界限；当其值小于对应比例界限的2倍时，可取极限荷载的一半；

2 出现第5.3.5条第4款情况，且Q-s曲线上无法确定比例界限，承载力又没达到极限时，取最大试验荷载的一半所对应的荷载值。

3 当Q-s曲线是平缓的光滑曲线时，可按表5.4.3对应的相对变形值确定，但所取的承载力特征值不应大于最大试验荷载的1/2。

表5.4.2    按相对变形值确定复合地基承载力特征值

| 地基类型 | 应力主要影响范围地基土性质 | 承载力特征值对应的 相对变形值（s/b） |
| --- | --- | --- |
| 沉管挤密砂石桩、振冲挤密碎石桩、柱锤冲扩桩、强夯置换墩 | 以粘性土、粉土、砂土为主的地基 | 0.010 |
| 灰土挤密桩 | 以粘性土、粉土、砂土为主的地基 | 0.008 |
| 水泥粉煤灰碎石桩 夯实水泥土桩 | 以粘性土、粉土为主的地基 | 0.010 |
|  | 以卵石、圆砾、密实粗中砂为主 | 0.008 |
| 水泥搅拌桩、旋喷桩 | 以淤泥和淤泥质土为主的地基 | 0.008~0.010 |
|  | 以粘性土、粉土为主的地基 | 0.006~0.008 |

注：1. s为与承载力特征值对应的承压板的沉降量；b为承压板的宽度或直径，当b大于2m时，按2m计算；

2. 对有经验的地区，可按当地经验确定相对变形值，但原地基土为高压缩性土层时相对变形值的最大值不应大于0.015；对变形控制严格的工程可按设计要求的沉降允许值作为相对变形值。

- 确定单位工程的复合地基承载力特征值时，试验点的数量不应少于3点，当满足其极差不超过平均值的30%时，可取其平均值为复合地基承载力特征值。

- 复合地基的变形模量计算同本规范4.4.5条规定。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

- 承压板形状及尺寸；

- 加卸载方法，荷载分级；

- 第5.4.1条要求绘制的曲线及对应的数据表；

- 承载力判定依据；

- 每个试验点的承载力特征值；

- 单位工程的承载力特征值。

# 6 增强体竖向静载试验

## 6.1 一般规定

- 本方法适用于水泥土搅拌桩、旋喷桩、灰土挤密桩、夯实水泥土桩、水泥粉煤灰碎石桩、树根桩、混凝土桩等有黏结强度复合地基增强体的竖向静载试验。

- 增强体竖向静载试验用于检测有黏结强度复合地基增强体的竖向抗压承载力。

- 工程验收检测静载试验最大加载量不应小于设计承载力特征值的2倍；为设计提供依据的静载荷试验应加载至破坏；当增强体的承载力以强度控制时，可按设计要求的加载量进行。

## 6.2 仪器设备及其安装

- 试验加载宜采用油压千斤顶，加载方式应符合本规范第4.2.3条规定。

- 加载反力装置可根据现场条件选择锚桩横梁反力装置、压重平台反力装置、锚桩压重联合反力装置、地锚反力装置，当采用压重平台反力装置时应符合本规范第4.2.4条规定。

- 荷载测量可用放置在千斤顶上的荷重传感器直接测定；或采用并联于千斤顶油路的压力表或压力传感器测定油压，根据千斤顶率定曲线换算荷载。

- 沉降测量宜采用位移传感器或大量程百分表，沉降测定平面宜在桩顶标高位置，测点应牢固地固定于桩身。

- 试验仪器设备性能指标应符合本规范第4.2.7条规定。

- 试验增强体、锚桩、压重平台支墩边和基准桩之间的中心距离应符合现行地方标准《建筑地基基础技术规范》DBJ13-07附录E的规定。

## 6.3 现场检测

- 试验前应对增强体的桩头进行加固处理。水泥粉煤灰碎石桩等强度较高的桩宜在桩顶设置带水平钢筋网片的混凝土桩帽或采用钢护筒桩帽，混凝土宜提高标号和采用早强剂，桩帽高度不宜小于一倍桩的直径。桩帽下复合地基增强体的桩顶标高及地基土标高应与设计标高一致，加固桩头前应凿成平面。

- 试验加卸载方式应符合现行地方标准《建筑地基基础技术规范》DBJ13-07附录E的规定。

- 为设计提供依据的竖向抗压静载试验应采用慢速维持荷载法。慢速维持荷载法的试验步骤应符合现行地方标准《建筑地基基础技术规范》DBJ13-07附录E的规定。

- 增强体的施工验收检测宜采用慢速维持荷载法。当有成熟的地区经验时，也可采用快速维持荷载法。快速维持荷载法的每级荷载维持时间不得少于1h。当桩顶沉降尚未明显收敛时，不得施加下一级荷载。

- 符合下列条件之一时可终止加载：

1  当荷载—沉降(Q～s)曲线上有可判定极限承载力的陡降段，且桩顶总沉降量超过40mm；

2  某级荷载作用下，桩顶沉降量大于前一级荷载作用下沉降量的2倍，且经24h沉降尚未稳定；

3  桩身破坏，桩顶变形急剧增大；

4  桩长超过25m，Q～s曲线呈缓变形时，桩顶总沉降量大于60mm～80mm；

5  验收检验时，最大加载量不应小于设计单桩承载力特征值的2倍。

## 6.4 检测数据分析与判定

- 确定增强体竖向抗压承载力时，应绘制竖向荷载-沉降（Q-s）、沉降-时间对数（s-lgt）曲线，需要时也可绘制其他辅助分析所需曲线。

- 确定增强体竖向抗压极限承载力应按下列方法确定：

1  Q-s曲线陡降段明显时，取相应于陡降段起点的荷载值；

2  当出现第6.3.5条第二款的情况时，取前一级荷载值；

3  Q-s曲线呈缓变型时，取桩顶总沉降量s=40mm所对应的荷载值；

4  按上述方法判断有困难时，可结合其他辅助分析方法综合判定。

5  参加统计的试验点，当满足其级差不超过平均值的30%，设计时可取其平均值为竖向极限承载力；极差超过平均值的30%时，应分析离差过大的原因，结合工程具体情况确定竖向极限承载力；必要时增加试桩数量。工程验收时应视建筑物结构、基础形式综合评价，对于桩数少于5根的独立基础或桩数少于3排的条形基础，应取最低值。

- 增强体竖向承载力特征值按竖向极限承载力的一半取值。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

- 加卸载方法，荷载分级；

- 第6.4.1条要求绘制的曲线及对应的数据表；

- 承载力判定依据；

- 每个试验点的承载力检测值；

- 单位工程的承载力特征值。

# 7 标准贯入试验

## 7.1 一般规定

- 标准贯入试验适用于评价砂土、粉土、粘性土、花岗岩残积土等天然地基土的地基承载力，鉴别其岩土性状。

- 适用于评价非碎石土换填垫层、压实、挤密地基、强夯地基等的地基承载力、液化特性及地基处理前后效果对比。

- 适用于评价复合地基桩间土的处理效果和消除液化的效果。

- 评价地基承载力时，应按当地经验或工程比对试验确定，当无地区经验和比对试验时可根据本章第7.4.8条进行估算。

## 7.2仪器设备

- 标准贯入试验的设备应符合表7.2.1的规定。

表7.2.1 标准贯入试验设备规格

| 落锤 |  | 锤的质量（kg） | 63.5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 落距（cm） | 76 |
| 贯入器 | 对开管 | 长度（mm） | >500 |
|  |  | 外径（mm） | 51 |
|  |  | 内径（mm） | 35 |
|  | 管靴 | 长度（mm） | 50～76 |
|  |  | 刃口角度（º） | 18～20 |
|  |  | 刃口单刃厚度（mm） | 1.6 |
| 钻杆 |  | 直径（mm） | 42 |
|  |  | 相对弯曲 | <1/1000 |

注：穿心锤导向杆应平直，保持润滑，相对弯曲<1/1000 。

- 标准贯入试验所用穿心锤导向杆、钻杆相对弯曲度应定期标定，使用前应对管靴刃口的完好性、钻杆相对弯曲度、穿心锤导向杆相对弯曲度及表面的润滑程度等进行检查，确保设备与机具完好。

## 7.3 现场检测

- 经人工处理过的地基，在选用标准贯入试验进行检测前，应先判断其适用性，其试验方法、要求与天然地基相同。

- 标准贯入试验应在平整的场地上进行，测试点数量应符合本规范第3.3节的规定，平面布设应满足下列要求：

1  天然地基、非碎石土换填垫层、压实、挤密地基、强夯地基、注浆加固地基可进行标准贯入试验，测试点应根据工程地质分区或加固处理分区均匀布置，应具有代表性；

2  复合地基测试点应布置在桩间土，测试点的位置应在等边三角形或正方形的中心；竖向增强体处不宜布置标准贯入测试点；

3  当评价地基处理效果时，处理前、后的测试点应布置在同一位置；

4  当评价消除液化的处理效果时，处理前、后的测试点应布置在同一位置。

- 标准贯入试验的测试深度应满足设计要求，当无明确要求时，可按下列规定执行：

1  天然地基的测试深度应达到主要受力层深度以下；

2  非碎石土换填垫层、压实、挤密地基、强夯地基、注浆加固地基测试应达到加固深度及其主要影响深度以下；

3  复合地基的桩间土测试深度应达到竖向增强体底部深度以下。

- 单位工程标准贯入试验检测孔数量不应少于3个，单位工程同一检测土层标准贯入试验次数不应少于6次。对于复合地基桩间土质量检测，标准贯入试验孔数不少于增强体数量的2%，且不少于3个。

- 标准贯入试验孔采用回转钻进，并保持孔内水位略高于地下水位。在不能保持孔壁稳定的钻孔中进行试验时，应下套管保护孔壁，但试验深度必须在套管口75cm以下；或采用泥浆护壁。

- 先钻至需进行试验的土层标高以上15cm 处，清除孔底残土后，换用标准贯入器，并量得深度尺寸再进行试验。当对人工地基进行测试时，试验标高应为基础设计基地标高。

- 采用自动脱钩的自由落锤法进行锤击，并减小导向杆与锤间的摩阻力，避免锤击时的偏心和侧向晃动，保持贯入器、探杆、导向杆联接后的垂直度。

- 先将贯入器垂直打入试验土层中15 cm不计击数；继续贯入，记录每贯入10 cm的锤击数，累计30 cm的锤击数即为标准贯入击数N。锤击速率应小于30击/min。当锤击数已达50击，而贯入深度未达到30 cm时，应终止试验，记录50击的实际贯入深度，按式（6.3.2）换算成相当于贯入30cm的标准贯入试验实测锤击数N:

N=30×50ΔS                              （7.3.8）

式中ΔS——50 击时的贯入度(cm)。

- 贯入器拔出后，应对贯入器中的土样进行鉴别、描述、记录。必要时留取土样进行试验。

- 标准贯入试验点间距应视工程特点、地层情况综合分析后确定，设计有要求的应予满足，一般为1.0m。

- 同一检测孔的标准贯入试验点间距宜相等。

- 标准贯入试验数据可按附录D的格式进行记录。

## 7.4 检测数据分析与判定

- 标准贯入试验成果N 可直接标在工程地质剖面图上，也可绘制单孔标准贯入击数N 与深度关系曲线或直方图。

- 对于人工地基，标准贯入试验结果应提供每个检测孔的标准贯入试验修正锤击数（或标准贯入试验实测锤击数N）及土层分类与深度的关系曲线或表格。

- 标准贯入试验锤击数N值，可对砂土、粉土、粘性土的物理状态，土的强度、变形参数、地基承载力，砂土和粉土的液化，成桩的可能性等做出评价。应用N 值时是否修正和如何修正，应根据建立统计关系时的具体情况确定。

- 当须作杆长修正时，锤击数可按式（7.4.4）进行钻杆长度修正。

= αN                          （7.4.4）

式中  —— 标准贯入试验修正锤击数；

N —— 标准贯入试验实测锤击数；

α—— 触探杆长度修正系数，可按表7.4.4确定。

表7.4.4 标准贯入试验触探杆长度修正系数

| 触探杆长度（m） | ≤3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| α | 1.00 | 0.92 | 0.86 | 0.81 | 0.77 | 0.73 | 0.70 |

- 需要时，应根据不同深度的标准贯入试验修正锤击数，剔除异常值后，计算每个检测孔的各分层土的标准贯入修正锤击数标准值Nk’。

- 统计单位工程同一土层的标准贯入锤击数标准值Nk时，应剔除异常值，按附录A的计算方法确定。

- 砂土、粉土、粘性土、花岗岩残积土等岩土性状可根据标准贯入试验实测锤击数标准值Nk按下列规定进行评价：

1  砂土的密实度可按表7.4.7-1分为松散、稍密、中密、密实。

表7.4.7-1 砂土的密实度分类

| Nk | 密实度 |
| --- | --- |
| Nk≤10 | 松散 |
| 10<Nk≤15 | 稍密 |
| 15<Nk≤30 | 中密 |
| Nk>30 | 密实 |

2  粉土的密实度可按表7.4.7-2分为松散、稍密、中密、密实。

表7.4.7-2 粉土的密实度分类

| Nk | 密实度 |
| --- | --- |
| Nk≤5 | 松散 |
| 5<Nk≤10 | 稍密 |
| 10<Nk≤15 | 中密 |
| Nk>15 | 密实 |

3  粘性土的状态可按表7.4.7-3分为流塑、软塑、可塑、硬塑、坚硬。

表7.4.7-3 粘性土的密实度分类

| Nk | IL | 密实度 |
| --- | --- | --- |
| Nk≤2 | >1 | 流塑 |
| 2<Nk≤4 | 1～0.75 | 软塑 |
| 4<Nk≤8 | 0.75～0.5 | 软可塑 |
| 8<Nk≤18 | 0.5～0.25 | 硬可塑 |
| 18<Nk≤35 | 0.25～0 | 硬塑 |
| N>35 | <0 | 坚硬 |

4  花岗岩类岩石的风化程度可按表7.4.7-4确定。

表7.4.7-4 花岗岩类岩石的风化程度

| Nk | 风化程度 |
| --- | --- |
| Nk<30 | 残积土 |
| 30≤Nk<50 | 全风化 |
| Nk≥50 | 强风化 |

- 标准贯入试验结果宜结合载荷试验结果和地区经验对地基土承载力特征值进行评价。无对比试验和地区经验时可根据标准贯入试验修正锤击数标准值Nk’参照表7.4.8-1~3进行推定。

表7.4.8-1  砂土承载力特征值fak（kPa）

| Nk’ | 10 | 20 | 30 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中砂、粗砂 | 180 | 250 | 340 | 500 |
| 粉砂、细砂 | 140 | 180 | 250 | 340 |

表 7.4.8-2   一般粘性土承载力(kPa)

| Nk’ | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fk (kPa) | 90 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 310 | 360 | 410 | 450 |

表7.4.8-3  花岗岩残积土承载力特征值fak（kPa）

| Nk’ | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砾质粘性土 砂质粘性土 粘性土 | (150) (120) (90) | 250 200 170 | 300 280 220 | 350 320 270 | 400 350 300 | 450 380 (330) |

注：有括号者仅供内插用。

- 标准贯入试验结果宜结合载荷试验结果和地区经验对土的变形参数(E0或Es)进行评价。无对比试验和地区经验时可根据标准贯入试验锤击数标准值Nk参照表7.4.9进行推定。

表7.4.9   变形模量E0 (MPa)

| Nk | 4 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 砾质粘性土 砂质粘性土 粘性土 | (5.0) (4.5) (3.0) | 12.0 11.5 9.0 | 15.0 14.5 11.0 | 18.0 17.5 13.5 | 22.0 21.5 16.5 | 28.0 27.5 21.5 |

注：有括号者仅供内插用。

- 地基处理效果可依据地区经验、检测孔的标准贯入试验锤击数标准值、同一土层的标准贯入试验锤击数标准值、变异系数作出相应的评价：

1 非碎石土换填垫层（粉质粘土、灰土、粉煤灰和砂垫层）的施工质量（密实度、均匀性）；

2 压实、挤密地基、强夯地基、注浆地基等的均匀性；有条件时，可结合处理前的相关数据评价地基处理有效深度；

3 消除液化的地基处理效果，宜根据处理前后的测试数据进行对比评价。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

1  标准贯入锤击数及土层分类与深度关系曲线；

2  每个检测孔的标准贯入锤击数代表值；

3  同一土层或同一深度范围的标准贯入锤击数标准值；

4  岩土性状分析或地基处理效果评价；

5  对地基（土）检测时，提供地基（土）承载力特征值。需要时可提供土层的变形参数和强度指标的参考值。

- 8 圆锥动力触探试验

- 8.1 一般规定

- 圆锥动力触探试验可用于推定天然地基的地基承载力，鉴别其岩土性状；推定人工地基的地基承载力，评价地基处理效果；检验复合地基增强体的桩体成桩质量；评价强夯置换效果及置换墩着底情况。

- 圆锥动力触探试验的类型可分为轻型、重型和超重型三种。应根据地质条件合理选择圆锥动力触探试验类型。

- 轻型动力触探试验可用于换填地基、黏性土、粉土、粉砂、细砂及其人工地基的地基承载力，鉴别地基土性状，评价地基处理的施工效果。重型动力触探试验可用于推定黏性土、粉土、砂土、中密以下的碎石土及其人工地基以及极软岩的地基土承载力，鉴别地基土岩土性状，评价地基处理的施工效果；也可用于检验振冲桩、砂石桩、夯实水泥土桩、深层搅拌桩、土桩、灰土桩、柱锤冲扩桩的成桩质量。超重型动力触探试验可用于推定密实碎石土、极软岩和软岩等地基承载力。重型或超重型动力触探试验可用于评价强夯置换效果及置换墩着底情况。

- 评价地基承载力时，应按当地经验或工程比对试验确定，当无地区经验和比对试验时可根据本章第8.4.10~11条进行估算。

- 8.2 仪器设备

- 圆锥动力触探试验的设备规格应符合表8.2.1的规定。

表8.2.1 圆锥动力触探试验设备规格

| 类型 |  | 轻型 | 重型 | 超重型 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 落锤 | 锤的质量（kg） | 10 | 63.5 | 120 |
|  | 落距（cm） | 50 | 76 | 100 |
| 探头 | 直径（mm） | 40 | 74 | 74 |
|  | 锥角（º） | 60 | 60 | 60 |
| 探杆直径（mm） |  | 25 | 42，50 | 50～60 |
| 试验指标N |  | 贯入30cm击数 N10 | 贯入10cm击数 N63.5 | 贯入10cm击数 N120 |

- 重型及超重型圆锥动力触探的落锤应采用自动脱钩装置。

- 触探杆应顺直，每节触探杆相对弯曲宜小于0.5%，丝扣完好无裂纹。当探头直径磨损大于2mm或锥尖高度磨损大于5mm时应及时更换探头。

- 8.3 现场检测

- 经人工处理过的地基，应根据其处理土的类型和增强体桩体材料情况合理选择圆锥动力触探试验类型，判断其适用性，其试验方法、要求与天然地基相同。

- 圆锥动力触探试验应在平整的场地上进行，测试点数量应符合本规范第3.3节的规定，平面布设应满足下列要求：

1  天然地基、人工地基可进行圆锥动力触探试验，测试点应根据工程地质分区或加固处理分区均匀布置，应具有代表性；

2  复合地基的增强体施工质量检测，测试点应布置在增强体的桩体中心；桩间土的处理效果检测，测试点的位置应在等边三角形或正方形的中心；

3  评价强夯置换墩着底情况时，测试点位置可选择在置换墩中心附近；

4  当评价地基处理效果时，处理前、后的测试点应布置在同一位置。

- 静力触探测试深度应满足设计要求，当无明确要求时，可按下列规定执行：

1  天然地基测试应达到主要受力层深度以下；

2  人工地基测试应达到加固深度及其主要影响深度以下；

3  复合地基的增强体和桩间土测试均应达到竖向增强体底部深度以下。

- 圆锥动力触探试验技术要求应符合下列规定：

1 圆锥动力触探试验应采用自由落锤；

2 触探杆最大偏斜度不应超过2%，锤击贯入应连续进行；地面上触探杆高度不宜超过1.5m；同时防止锤击偏心、探杆倾斜和侧向晃动，保持探杆垂直度；锤击速率宜为15～30 击/min；

3 每贯入1m，宜将探杆转动一圈半；当贯入深度超过10m，每贯入20cm 宜转动探杆一次；

4 对轻型动力触探，当N10>100击或贯入15cm锤击数超过50击时，可停止试验。

5 对重型动力触探，当连续三次>50击时，可停止试验或改用钻探、超重型动力触探。当有硬夹层时，宜穿过硬夹层后继续试验。

6 现场应及时记录试验段深度和锤击数。轻型动力触探记录每贯入30cm 的锤击数（记为N10），重型及超重型动力触探记录每贯入10cm 的锤击数（分别记为和）。

- 圆锥动力触探试验数据可按附录D的格式进行记录。

- 8.4检测数据分析与判定

- 重型及超重型动力触探锤击数应按附录B的规定进行修正。

- 单孔连续圆锥动力触探试验应绘制锤击数与贯入深度关系曲线。

- 计算单孔分层贯入指标平均值时，应剔除临界深度以内的数值、超前和滞后影响范围内的异常值。

- 根据各孔分层的贯入指标平均值，用厚度加权平均法计算场地分层贯入指标平均值和变异系数。

- 对地下水位以下的中、粗、砾砂和圆砾、卵石层，动力触探锤击数按式(7.4.5)校正：

=1.1+1.0                         (7.4.5)

式中，——经地下水影响修正后的击数；

——地下水位以下实测的击数。

- 应根据不同深度的动力触探锤击数，采用平均值法计算每个检测孔的各土层的动力触探锤击数平均值（代表值）。

- 单位工程同一土层的动力触探锤击数标准值，应根据各检测孔的同一土层动力触探锤击数平均值按附录A的计算方法确定。统计同一土层动力触探锤击数平均值时，应剔除临界深度以内的数值、超前和滞后影响范围内的异常值。应根据动力触探锤击数沿深度的分布趋势结合岩土工程勘探资料进行土层划分。

- 地基土的岩土性状、地基处理的施工效果可根据单位工程各检测孔的动力触探锤击数、同一土层的动力触探锤击数标准值、变异系数进行评价。地基处理的施工效果宜根据处理前后的检测结果进行评价。

- 当采用圆锥动力触探试验锤击数评价复合地基竖向增强体的施工质量时，宜仅对单个增强体的试验结果进行统计和评价。

- 轻型动力触探试验宜结合载荷试验结果和地区经验对地基土承载力特征值进行评价。无对比试验和地区经验时根据轻型动力触探锤击数标准值，当贯入深度小于4m时，可参照表8.4.10推定地基土承载力特征值。

表8.4.10   N10轻型动力触探试验推定地基承载力特征值fak（kPa）

| N10 (击/30cm) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般黏性土地基 | 50 | 70 | 100 | 114 | 138 | 160 | 185 | 205 | 230 | 250 |
| 黏性素填土地基 | 60 | 80 | 95 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
| 粉土、粉细砂土地基 | 55 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 140 | 150 | 160 |

- 重型动力触探试验宜结合载荷试验结果和地区经验对地基土承载力特征值进行评价。无对比试验和地区经验时根据重型动力触探锤击数标准值，当贯入深度小于4m时，可参照表8.4.11推定地基土承载力特征值。

表8.4.11  N63.5重型动力触探试验推定地基承载力特征值fak（kPa）

| N63.5(击/10cm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般黏性土 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 265 | 290 | 320 | 350 |
| 中砂、粗砂土 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 |
| 粉砂、细砂土 |  | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 |

- 可参照表8.4.12-1～表8.4.12-6，根据杆长修正后的重型或超重型动力触探锤击数，评价黏性土状态、砂土密实度、碎石土（桩）的密实度和推定碎石土地基承载力特征值。

表8.4.12-1  黏性土状态按N63.5分类

| N63.5 | N63.5≤1.5 | 1.5＜N63.5≤3 | 3＜N63.5≤7.5 | 7.5＜N63.5≤10 | N63.5>10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 状态 | 流塑 | 软塑 | 可塑 | 硬塑 | 坚硬 |

表8.4.12-2  砂土密实度按N63.5分类

| N63.5 | N63.5≤4 | 4<N63.5≤6 | 6<N63.5≤9 | N63.5＞9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密实度 | 松散 | 稍密 | 中密 | 密实 |

表8.4.12-3  碎石土密实度按N63.5分类

| N63.5 | 密实度 | N63.5 | 密实度 |
| --- | --- | --- | --- |
| N63.5≤5 | 松散 | 10<N63.5≤20 | 中密 |
| 5＜N63.5≤10 | 稍密 | N63.5＞20 | 密实 |
| 注：本表适用于平均粒径等于或小于50mm，且最大粒径小于100mm的碎石土。对于平均粒径大于50mm，或最大粒径大于100 mm的碎石土，可用超重型动力触探。 |  |  |  |

表8.4.12-4  碎石桩密实度按N63.5分类

| N63.5 | N63.5＜4 | 4≤N63.5≤5 | 5＜N63.5≤7 | N63.5＞7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密实度 | 松散 | 稍密 | 中密 | 密实 |

表8.4.12-5  碎石土密实度按N120分类

| N120 | 密实度 | N120 | 密实度 |
| --- | --- | --- | --- |
| N120≤3 | 松散 | 11< N120≤14 | 密实 |
| 3＜N120≤6 | 稍密 | N120＞14 | 很密 |
| 6＜N120≤11 | 中密 |  |  |

表8.4.12-6 碎石土承载力特征值fak（kPa）

| 土的名称 | 稍密 | 中密 | 密实 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卵石 | 300～500 | 500～800 | 800～1000 |
| 碎石 | 200～400 | 400～700 | 700～900 |
| 圆砾 | 200～300 | 300～500 | 500～700 |
| 角砾 | 150～200 | 200～400 | 400～600 |

- 对冲、洪积卵石土和圆砾土地基，当贯入深度小于12m时，可根据场地土层的经杆长修正后的重型动力触探锤击数平均值按表8.4.13推定地基的变形模量E0。

表8.4.13 卵石土、圆砾土E0值(MPa)

| (击/10cm) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E0 | 9.9 | 11.8 | 13.7 | 16.2 | 21.3 | 26.4 | 31.4 | 35.2 | 39.0 |
| (击/10cm) | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 35 | 40 |
| E0 | 42.8 | 46.6 | 50.4 | 53.6 | 56.1 | 58.0 | 59.9 | 62.4 | 64.3 |

- 换填地基、预压处理地基、强夯处理地基、不加料振冲加密处理地基可参照本规范第8.4.10和第8.4.11条推定地基承载力特征值。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

1 动力触探锤击数与贯入深度关系曲线图（表）；

2 同一土层的动力触探击数统计值；

3 评价地基土的密实程度和均匀性，复合地基竖向增强体的施工质量；

4 提供地基土承载力特征值，需要时也可提供变形模量参考值。

# 9 静力触探试验

## 9.1 一般规定

- 静力触探试验适用于软土、一般粘性土、粉土、砂土和含少量碎石的土层，也适用于经过强夯处理、预压处理等工程地基土检测，用以推定原状土与处理土地基的地基承载力，评价地基处理效果。

- 评价地基承载力时，应按当地经验或工程比对试验确定，当无地区经验和比对试验时可根据本章第8.4.7条进行估算。

## 9.2 仪器设备

- 静力触探可根据工程需要采用单桥探头、双桥探头，可测定比贯入阻力(ps)、锥尖阻力(qc)、侧壁摩阻力(fs)。

- 单桥触探头和双桥触探头的规格应符合表9.2.2的规定，且触探头的外形尺寸和结构应符合下列规定：

1  锥头与摩擦筒应同心；

2  双桥探头锥头等直径部分的高度，不应超过3mm，摩擦筒与锥头的间距不应大于10mm。

表9.2.2 单桥和双桥静力触探头规格

| 锥底截面积 （cm2） | 锥底直径 （mm） | 锥角 （º） | 单桥触探头 | 双桥触探头 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有效侧壁长度 （mm） | 摩擦筒表面积（cm2） | 摩擦筒长度 （mm） |
| 10 | 35.7 | 60 | 57 | 150 | 133.7 |
| 15 | 43.7 | 60 | 70 | 300 | 218.5 |
| 20 | 50.4 | 60 | 81 | 300 | 189.5 |

- 静力触探的贯入设备、传送电缆、记录仪和探头应定期检定。

- 触探主机应符合下列技术条件：

1能匀速贯入，贯入速率为(20±5) mm/s。当使用孔压探头触探时，宜有保证标准贯入速率20 mm/s的控制装置；

2贯入和起拔时，施力作用线应垂直机座基准面，垂直度公差为30'；

3额定起拔力不小于额定贯入力的120％。

- 记录仪应满足下列要求：

1仪器显示的有效最小分度值小于0.06% FS；

2仪器按要求预热后，时漂应小于0.1%FS/h，温漂应小于0 .01%FS/℃；

3工作环境温度为-10℃~45℃；

4记录仪和电缆用于多功能探头触探时，应保证各传输信号互不干扰。

- 采用读数方式测记各贯入深度的触探参数时，由标尺和位移指针组成的计深装置应符合下列要求：

1 标尺刻度为10cm，刻度误差小于5 mm，累积误差不得大于标尺全长的0.2%；

2 标尺应垂直固定于触探孔旁的地面不动点处；位移指针应置于向下贯入的工作探杆上，随探杆一道下移；

3 探杆处于贯人状态时不得移动标尺；

4 当使用自动记录仪器时，计深误差不得大于1%。

- 探头的技术性能应符合下列要求：

1 在额定荷载下，检测总误差不应大于3%Fs，其中非线性误差、重复性误差、滞后误差、归零误差均应小于1% FS；

2传感器出厂时的对地绝缘电阻不应小于500MΩ；在300 kPa水压下恒压2h后，绝缘电阻应大于300 MΩ；

3探头在工作状态下，各部传感器的互扰值应小于本身额定测值的0.3%；

4探头应能在-10℃~45℃的环境温度中正常工作。由于温度漂移而产生的量程误差，按下式8.2.7计算，应不大于满量程的±1%：

ΔVV=Δt⋅η

（9.2.7）

式中   ΔV——温度变化所引起的误差（mV）；

V——全量程的输出电压（mV）；

Δt——触探过程中气温与地温引起触探头的最大温差（℃）;

η——温飘系数，一般采用0.0005/℃。

- 各种探头，自锥底起算，在1m长度范围内，与之连接的杆件直径不得大于探头直径；减摩阻器应在此范围以外(上)的位置加设。

- 探头贮存应配备防潮、防震的专用探头箱(盒)，并应存放于干燥、阴凉的处所。

- 静力触探试验的信号传输线应采用屏蔽电缆，双桥触探头两组桥路的信号传输线宜分别屏蔽。

## 9.3 现场检测

- 静力触探测试应在平整的场地上进行，测试点数量应符合本规范第3.3节的规定，平面布设应满足下列要求：

1  天然地基、人工地基（换填、预压、压实、夯实、挤密）可进行静力触探检测，测试点应根据工程地质分区或加固处理分区均匀布置，应具有代表性；

2  复合地基测试点应布置在桩间土；竖向增强体处或注浆加固地基不宜布置静力触探测试点，如应工程特殊要求，对水泥土柔性桩等应在水泥初凝期（7天）内完成检测；

3  当评价地基处理效果时，处理前、后的测试点应布置在同一位置。

- 静力触探测试深度应满足设计要求，当无明确要求时，可按下列规定执行：

1  天然地基测试应达到主要受力层深度以下；

2  人工地基测试应达到加固深度及其主要影响深度以下；

3  复合地基的桩间土测试应达到竖向增强体底部深度以下。

- 静力触探设备的安装应符合下列要求：

1  检测孔应避开地下电缆、管线及其他地下设施；

2  应根据检测深度和表面土层的性质，选择适应的反力装置；

3  静力触探设备安装应平稳、牢固。

- 静力触探头的选择与率定应符合下列要求：

1  应根据土层性质和预估贯入阻力，选择满足精度要求的静力触探头。

2  试验前，静力触探头应连同记录仪、电缆在室内进行率定。测试时间超过三个月时，每三个月应对静力触探头率定一次；当现场测试发现异常情况时，应重新率定。率定方法应符合本规范附录C的规定，率定结果应满足本章第8.2.7条的要求。

- 静力触探试验现场操作应符合下列规定：

1  贯入前，应对触探头进行试压，检查顶柱、锥头、摩擦筒是否能正常工作；

2  装卸触探头时，不应转动触探头；

3  先将触探头贯入土中0.5～1.0m，然后提升5～10cm，待记录仪无明显零位漂移时，记录初始读数或调整零位，方能开始正式贯入；

4  触探的贯入速率应控制在（1.2±0.3）m/min范围内。在同一检测孔的试验过程中宜保持匀速贯入；

5 深度记录的误差不应大于触探深度的±1%；

6 当贯入深度超过30m，或穿过厚层软土后再贯入硬土层时，应采取防止孔斜措施，或可配置测斜探头，量测触探孔的偏斜角，校正土层界线的深度；

- 静力触探试验记录应符合下列规定：

1  贯入过程中，可每隔2～3m提升探头一次，测读零漂值，调整零位；终止试验时，必须测读和记录零漂值；

2  测读和记录贯入阻力的测点间距宜0.1～0.2m，同一检测孔的测点间距应保持不变；

3  应及时核对记录深度与实际孔深的偏差；当有明显偏差时，应立即查明原因，采取纠正措施。

4  应及时准确记录贯入过程中发生的各种异常或影响正常贯入的情况。

- 当出现下列情况之一时，应终止试验：

1  达到试验要求的贯入深度；

2  试验记录显示异常；

3  反力装置失效；

4  触探杆的倾斜度已经超过了10°。

- 试验完成后，应及时起拔触探头，并清洗干净，妥善保存。严禁用电缆线提拉触探头。

- 采用人工记录时，试验数据可按附录D的格式进行记录。

## 9.4 检测数据分析与判定

- 出现下列情况时，宜对试验数据进行处理：

1  出现零位漂移超过满量程的±1%时，可按线性内插法校正。

2  记录曲线上出现脱节现象时，应将停机前记录与重新开机后贯入10cm深度的记录连成圆滑的曲线。

3  记录深度与实际深度的误差超过±1%时，可在出现误差的深度范围内，等距离调整。

- 单桥探头的比贯入阻力，双桥探头的锥尖阻力、侧壁摩阻力及摩阻比，应分别按下列公式计算：

（9.4.2-1）

（9.4.2-2）

（9.4.2-3）

α=fsqc×100%                       （9.4.2-4）

式中  ——单桥探头的比贯入阻力（）；

——双桥探头的锥尖阻力（）；

——双桥探头的侧壁摩阻力（）；

——摩阻比（%）；

——单桥探头率定系数（）；

——双桥探头的锥尖阻力率定系数（）；

——双桥探头的侧壁摩阻力率定系数（）；

——单桥探头的比贯入阻力应变量（）；

——双桥探头的锥尖阻力应变量（）；

——双桥探头的侧壁摩阻力应变量（）；

——触探头的初始读数或零读数应变量（）。

- 对于每个检测孔，单桥探头应整理并绘制比贯入阻力与深度的关系曲线，双桥探头应整理并绘制锥尖阻力、侧壁摩阻力、摩阻比与深度的关系曲线。

- 当采用单桥探头测试时，应根据比贯入阻力与深度的关系曲线进行土层力学分层。当采用双桥探头测试时，应以锥尖阻力与深度的关系曲线为主，结合侧壁摩阻力和摩阻比与深度的关系曲线进行土层力学分层；划分土层力学分层界线时，应考虑贯入阻力曲线中的超前和滞后现象，宜以超前和滞后的中点作为分界点；每层中最大贯入阻力与最小贯入阻力之比，不应超过表8.4.4的规定。

表9.4.4 土层力学分层按贯入阻力变化幅度的分层标准

| 或（） | 最大贯入阻力与最小贯入阻力之比 |
| --- | --- |
| ≤1.0 | 1.0～1.5 |
| 1.0～3.0 | 1.5～2.0 |
| ≥3.0 | 2.0～2.5 |

- 应根据不同深度的静力触探试验结果，采用平均值法计算每个检测孔的比贯入阻力或锥尖阻力代表值。计算平均值和标准值时，应剔除临界深度以内的数值、超前和滞后影响范围内的异常值。

- 应根据土层力学分层和地质分层综合确定同一土层。单位工程同一土层的比贯入阻力或锥尖阻力标准值，应根据各检测孔的平均值按附录A的计算方法确定。

- 静力触探结果宜结合载荷试验结果对地基土承载力特征值作出评价。当单独采用静力触探结果评价地基土时，可根据比贯入阻力或锥尖阻力标准值（当采用值时，取=1.1）参照表9.4.7-1～9.4.7-2推定地基土承载力特征值和压缩模量Es。

表9.4.7-1 地基土承载力特征值（kPa）与比贯入阻力或锥尖阻力标准值的关系

|  | p s适用范围（kPa） | 适用土类 |
| --- | --- | --- |
| 0.112p s+5 | 85～800 | 软土（淤泥、淤泥质土） |
| 38+0.075ps 38+0.085qc | 滨海平原区： ps＞1500取1500 qc＞1300取1300 泻湖沼泽平原： ps＞2000取2000 qc＞1700取1700 | 一般粘性土 |
| 40+0.05ps 40+0.06qc | ps＞2500取2500 qc＞2200取2200 | 粉土 |
| 0.02p s+59.5 | 1000～15000 | 粉细砂 |
| 0.036p s+76.6 | 1000～10000 | 中粗砂 |

注：对浅部的非均质土、人工填土和新近沉积土，宜采用静力触探试验，查明其均匀情况。当土质较均匀时，宜取平均值；当土质不均匀时，宜取最小平均值。

表9.4.7-2 压缩模量Es（MPa）与比贯入阻力或锥尖阻力标准值的关系

| Es | p s适用范围（MPa） | 适用土类 |
| --- | --- | --- |
| 6.03p s 1.45 +0.8 | 0.085～2.5 | 软土、饱和粘性土（Q4） |
| 3.3ps+3.2 3.8qc+3.2 | 0.8≤ps≤5.0 0.7≤qc≤4.0 | 粘性土（Q1～Q4） |
| （3～4）ps （3.5～4.5）qc | 3.0≤ps≤25.0 2.6≤qc≤22.0 | 细砂、粉砂、粉土 |

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容： 
　　1 锥尖阻力、侧壁摩阻力、摩阻比随深度的变化曲线，或比贯入阻力随深度的变化曲线；

2  每个检测孔的比贯入阻力或锥尖阻力代表值；

3  同一土层的比贯入阻力或锥尖阻力标准值；

4  提供地基土变形模量参考值和承载力特征值；

5  对检验地基处理加固效果的工程，应提供处理前后的锥尖阻力、侧壁摩阻力或比贯入阻力的对比曲线。

# 10 十字板剪切试验

## 10.1一般规定

- 十字板剪切试验适用于检测均质饱和软粘性土天然地基及其预压处理地基的不排水抗剪强度和灵敏度，并对其固结情况和加固效果进行评价。

- 十字板剪切试验结果用于评价地基承载力时应按当地经验或工程比对试验进行。当单独采用十字板剪切试验结果评价地基承载力时，初步设计时可根据本章第9.4.8条进行估算。

## 10.2 仪器设备

- 十字板剪切仪主要由十字板头、试验仪器、试验用探杆、贯入主机等组成。根据其测力方式，主要分为机械式和电测式。

- 十字板板头形状宜为矩形，径高比1:2，板厚宜为2 ~3mm；其规格应符合表10.2.2的规定。

表10.2.2 十字板头主要规格

| 板宽（B） （mm） | 板高（H） （mm） | 板厚 （mm） | 刃角 （º） | 轴杆直径 （mm） | 面积比 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 100 | 2 | 60 | 13 | 14 |
| 75 | 150 | 3 | 60 | 16 | 13 |

- 扭力测量设备的主要技术指标应符合表10.2.3的规定。

表10.2.3 扭力测量设备的主要技术指标

| 扭矩测量范围（N·m） | 扭矩角测量范围（º） | 扭转速率（º/min） |
| --- | --- | --- |
| 0～80 | 0～360 | 6～12 |

- 十字板剪切仪的性能指标应符合下列规定：

1电测式十字板剪切仪的扭力传感器应采用电阻应变式，并应符合表10.2.4的规定。

表10.2.4 电测式十字板剪切仪的扭力传感器的性能指标

| 检测总误差 | 传感器出厂时的对地绝缘电阻 | 现场试验传感器对地绝缘电阻 | 传感器护套外径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不应大于3%FS（其中非线性误差、重复性误差、滞后误差、归零误差均应小于1% FS） | 不应小于500MΩ（在300 kPa水压下恒压1h后，绝缘电阻应大于300 MΩ） | ≥20 MΩ | 不宜大于20mm |

2 电测式十字板剪切试验用的记录仪应符合表10.2.5的规定。

表10.2.5	电测式十字板剪切试验用的记录仪的性能指标

| 时漂 | 温漂 | 有效最小分度值 |
| --- | --- | --- |
| 应小于0.1%FS/h | 应小于0.01%FS/℃ | 应小于0.06％FS |

3电测式十字板剪切仪所用贯入主机的探杆夹持器，应能牢固夹持探杆，不得产生相对转动。

4钢环式测力计，其检测精度应符合本条第1款规定，配备的量表和刻度盘的检测误差应小于1%FS。

- 十字板剪切试验用探杆应符合下列要求：

1探杆必须平直。用于前5m的探杆，其弯曲度应不大于0.05%，后续探杆的弯曲度应不大于0.1%；

2探杆两端螺纹轴线的同轴度公差应小于ø1mm，探杆连接应有良好的互换性。以锥形螺纹连接的探杆，连接后不得有晃动现象；以圆柱形螺纹连接的探杆，拧紧后丝扣之根、肩应能密合；

3对试验深度大于10m的机械式十字板试验孔，应安设导轮，导轮间距不宜大于10m。

- 电测式十字板剪切试验贯入主机应采用静力触探机；机械式十字板剪切试验贯人主机应使用工程钻机。

- 十字板剪切试验的量测仪器宜采用专用的试验记录仪；信号传输线应采用屏蔽电缆。

## 10.3 现场检测

- 十字板剪切试验现场安装时，应始终保持机座处于水平状态，在地表水以下进行十字板剪切试验时，应有保证试验孔不产生偏斜和防止探杆弯曲的措施。

- 平整场地和安装仪器设备应符合下列规定：

1  检测孔应避开地下电缆、管线及其他地下设施；

2  当检测附近处地面不平时，应平整场地；

3  设备安装应平稳。

- 十字板剪切仪试验现场操作应符合下列规定：

1 对于机械式十字板，十字板头、离合器、轴杆与试验钻杆必须逐节连接并拧紧；十字板插入孔底深度应大于3倍钻孔直径，以保证十字板能在不扰动土中进行剪切试验；当试验深度处遇到较硬夹层时，应穿过该层再进行试验；

2对于电测式十字板选择十字板尺寸：对浅层软粘土使用75mm×150mm的十字板；对稍硬的土层使用50mm×100mm的十字板。

3 十字板插入至试验深度后，至少应静止3min后开始试验；

4 扭剪速率一般应控制在6～12°/min，同时测记每扭转1°的扭矩。当扭矩出现峰值或稳定值后，继续测读1min以便确认。

- 每个检测孔的十字板剪切试验次数不应少于3次，深度间距宜为1.5～2m，深度间距最小值不应小于0.8m。测定场地土的灵敏度时，宜根据土层情况和工程需要选择有代表性的孔、段进行。每层土的试验次(孔)数宜为3~6次(孔)。

- 十字板剪切试验记录应符合下列规定：

1  应记录初始读数、扭矩的峰值或稳定值；

2  十字板探头的编号、十字板常数、率定系数；

3  及时记录贯入过程中发生的各种异常或影响正常贯入的情况。

- 当出现下列情况之一时，可终止试验：

1  达到检测要求的测试深度；

2  十字板头的阻力达到额定荷载值；

3  电信号陡变或消失；

4  探杆倾斜度超过2%。

- 十字板剪切试验点的布置，对均质土竖向间距可为1m，对非均质或夹薄层粉细砂的软粘性土，宜先作静力触探，结合土层变化，选择软粘土进行试验。

## 10.4 检测数据分析与判定

- 出现下列情况时，宜对试验数据进行处理：

1  出现零位漂移超过满量程的±1%时，可按线性内插法校正；

2  记录深度与实际深度的误差超过±1%时，可在出现误差的深度范围内等距离调整。

- 机械式十字板剪切仪的十字板常数Kc按下式计算：

Kc=2RπD2(D3+H)                    （10.4.2）

式中 ——机械式十字板剪切仪的十字板常数（1/m2）；

——施力转盘半径（m）；

D——十字板头直径（m）；

——十字板板高（m）。

- 地基土不排水抗剪强度Cu按下列公式计算：

（10.4.3-1）

或

（10.4.3-2）

式中  ——地基土不排水抗剪强度（kPa），精确到0.1 kPa；

——剪损土体的总作用力（N）；

——轴杆与土体间的摩擦力和仪器机械阻力（N）；

——电测式十字板剪切仪的探头率定系数（）；

——剪损土体的总作用力对应的应变测试仪读数（）；

——初始读数（）。

- 地基土重塑土强度Cu按下列公式计算：

（10.4.4-1）

或

（10.4.4-2）

式中 ——地基土重塑土强度（kPa），精确到0.1 kPa；

——剪损重塑土体的总作用力（N）；

——剪损重塑土对应的最大应变值；

、——重塑土强度测试前的初始读数。

- 土的灵敏度St按下式计算：

St=CuCu'                   （10.4.5）

式中  St——土的灵敏度。

- 对于每个检测孔，应计算不同测试深度的地基土的不排水剪切强度、重塑土强度和灵敏度；绘制地基土的不排水抗剪强度、重塑土强度和灵敏度与深度的关系图表。

需要时可绘制不同检测孔、不同测试深度的抗剪强度与扭转角度的关系图表。

- 应根据不同深度的十字板剪切试验结果，采用平均值法计算每个检测孔的不排水抗剪强度、重塑土强度和灵敏度的代表值。

- 十字板剪力试验结果宜结合平板载荷试验结果对地基土承载力特征值作出评价。当单独采用十字板剪切试验统计结果评价地基时，初步设计时可根据不排水抗剪强度标准值，推定地基土承载力特征值。

（10.4.8）

式中 ——地基承载力标准值;

——土的重度(kN/m3);

——基础埋置深度(m)。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

1  每个检测孔的地基土的不排水抗剪强度、重塑土强度和灵敏度与深度的关系曲线（图表），需要时绘制抗剪强度与扭转角度的关系曲线；

2  根据土层条件和地区经验，对实测的十字板不排水抗剪强度进行修正；

3  同一土层的不排水抗剪强度、重塑土强度和灵敏度的标准值；

4  十字板剪切试验成果可按地区经验，评价地基承载力、计算边坡稳定、确定软土路基临界高度、估算土的液性指数、判定软粘性土的固结历史、检验地基加固改良的效果。

# 11  水泥土桩钻芯法试验

## 11.1一般规定

- 钻芯法适用于检测水泥土搅拌桩、旋喷桩、夯实水泥土桩、钻冲孔水泥土桩等的桩长、桩身水泥土强度、完整性和均匀性，判定或鉴别桩底持力层岩土性状。

- 桩身强度＜15MPa的有黏结强度复合地基增强体，当采用钻芯法检测时，可参考本节规定执行。

## 11.2仪器设备

- 钻取芯样宜采用液压操纵的钻机，并配备相应的水泵、孔口管、扩孔器、卡簧、扶正稳定器及可捞取松软渣样的钻具。应采用单动双管或更有利于取芯的钻具。

- 应根据桩身设计强度选用合适的薄壁合金钢钻头，钻头外径不应小于91mm，芯样直径不宜小于70mm。

- 锯切芯样试件用的锯切机应具有冷却系统和夹紧牢固的装置，芯样试件端面的补平器和磨平机应满足芯样制作的要求。

## 11.3现场操作

- 受检桩数量应按单位工程计算。受检桩不应少于总桩数的0.5~1.0%，且不得少于3根。

- 钻孔取芯的取芯率不宜低于80%。

- 受检桩直径不大于1.0m时，每条桩钻芯孔数为1个；大于1.0m时，钻芯孔数可增加1个。开孔位置宜在距桩半径中心附近，应采用低转速，采用较小的钻头压力。对桩底持力层的钻探深度应满足设计要求，且不宜小于3倍桩径。

- 钻机设备安装应稳固、底座水平。钻机立轴中心、天轮中心（天车前沿切点）与孔口中心必须在同一铅垂线上。应确保钻机在钻芯过程中不发生倾斜、移位，钻芯孔垂直度偏差≤0.5%。

- 钻进过程中，钻孔内循环水流不得中断。钻进速度宜为50~100mm/min，应根据回水含砂量及颜色调整钻进速度。

- 提钻卸取芯样时，应拧卸钻头和扩孔器，严禁敲打卸芯。

- 每回次进尺宜控制在1.2m内；钻至桩底时，采用适宜的方法对桩底持力层岩土性状进行鉴别。

- 从取样器中推出芯样应平稳，严禁试样受拉、受弯。芯样在运送和保存过程中应避免压、震、晒、冻并防止试样失水或吸水。

- 钻取的芯样应由上而下按回次顺序放进芯样箱中，芯样侧面上应清晰标明回次数、深度。

- 应对芯样和标有工程名称、桩号、芯样试件采取位置、桩长、孔深、检测单位名称的标示牌的全貌进行拍照。

- 当桩身质量评价满足设计要求时，应从钻芯孔孔底往上用水泥浆回灌封闭。

## 11.4芯样试件抗压强度试验

- 桩身强度抗压芯样试件按每孔不少于6个截取，桩体三等分段各取2个。抗压芯样应采用保鲜袋等进行密封，避免晾晒。

- 试验龄期应按设计要求进行。试件直径应大于70mm，试件的高径比宜为1：1。

- 芯样试件制作完毕可立即进行抗压强度试验。

- 芯样试件抗压强度应按下列公式计算：

（11.4.5）

试中  fcu——	芯样试件抗压强度（MPa），精确至0.01MPa；

P ——芯样试件抗压试验测得的破坏荷载（N）；

A0——芯样试件的面积（mm2）；

ξ——芯样试件抗压强度折算系数，应考虑芯样尺寸效应、钻芯机械对芯样扰动和桩身成型条件的影响，通过试验统计确定；当无试验统计资料时，宜取为1.0。

## 11.5检测数据分析与判定

- 桩身芯样试件抗压强度代表值应按一组二块试件强度值的平均值确定。受检桩中不同深度位置的桩身芯样试件抗压强度代表值中的最小值为该桩桩身芯样试件抗压强度代表值。

- 试样强度应对施工条件相同的试样，取每种土层的代表值进行统计，并应按分别计算平均强度、标准差和变异系数。

δuf=σufquf×100%                           （11.5.2-1）

σuf=1n−1i=1n(quf−qufi)2                   （11.5.2-2）

式中  δuf——	土层芯样抗压强度值的变异系数；

σuf——	抗压强度标准差（kPa）；

qufi—— 土层芯样抗压强度代表值（kPa）；

quf——	抗压强度平均值（kPa）；

n ——	芯样组数（个数）。

- 桩底持力层性状应根据芯样特征、动力触探或标准贯入试验结果，综合判定桩底持力层岩土性状。

- 桩身完整性和均匀性应结合现场桩身芯样特征、取芯率、芯样无侧限抗压强度试验结果综合判定。

- 成桩质量评价应按单桩进行。当出现下列情况之一时，应判定该受检桩不满足设计要求：

1受检桩桩身芯样试件抗压强度代表值小于桩身设计强度的桩。

2桩身完整性为严重缺陷的桩。

3 桩长不满足设计要求或与施工记录严重不符的桩。

4 桩底持力层岩土性状强度未达到设计或规范要求的桩。

表11.5.5   桩身完整性和均匀性评价标准

| 桩身完整性和均匀性描述 | 芯样特征 | 芯样质量指标RQD | 芯样抗压强度值的变异系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ类 （完整） | 水泥土芯样连续、完整、胶结好，芯样侧面表面光滑、仅见少量气孔，芯样呈长柱状、断口吻合， | 90 | ＜0.25 |
| Ⅱ类 （基本完整） | 水泥土芯样连续、完整、胶结较好，芯样侧面表面较光滑，芯样呈柱状、短桩状，断口基本吻合； 局部芯样侧面有峰窝麻面、沟槽或较多气孔。 芯样水泥分布极不均匀、芯样侧面峰窝麻面严重或沟槽连续；但对应部位的水泥土芯样试件抗压强度满足设计要求 | 80 | ＜0.35 |
| Ⅲ类 （明显缺陷） | 大部分水泥土芯样胶结较好，无松散、夹泥现象，但有下列情况之一： 局部水泥土芯样破碎段长度不大于20cm。 芯样不连续完整、多呈短柱状或块状 | 70 | ＜0.50 |
| Ⅳ类 （严重缺陷） | 有下列情况之一： 因水泥土胶结质量差而难以钻进。 水泥土芯样任一段松散或夹泥。 局部水泥土芯样破碎段长度大于20cm。 | ＜70 | ＞0.50 |

注：芯样质量指标ROD指钻孔中取得的长度大于10cm的芯样累计长度与钻芯总进尺的比值。

- 钻芯孔偏出桩外时，仅对钻取芯样部分进行评价。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

1 钻芯设备情况；

2 检测桩数、芯样进尺、持力层进尺、总进尺、芯样尺寸，芯样试件组数；

3 地质剖面柱状图和不同标高桩身芯样无侧限抗压强度试验结果、重度、水泥用量、压缩应变等；

4 芯样彩色照片；

5 异常情况说明。

# 12  低强度桩低应变法检测

## 12.1 一般规定

- 本方法适用于水泥粉煤灰碎石桩、树根桩、混凝土桩等复合地基有黏结强度增强体（强度为8-15MPa）的桩身完整性检测。用于检测规则截面的低强度桩的桩身完整性，判定桩身缺陷的程度及位置。

- 本方法的有效检测长度、截面尺寸范围应通过现场试验确定。

- 检测开始时间应在受检桩强度至少达到5MPa（可用回弹仪进行估测），若现场检测数据无规律、重复性差，尚应推迟检测开始时间。

## 12.2 仪器设备

- 检测仪器的主要技术性能指标应符合《基桩动测仪》JG/T 3055的有关规定，且应具有信号采集、滤波、放大、显示、储存和处理分析功能。

- 激振设备宜根据增强体的类型、长度及检测目的，选择不同大小、长度、质量的力锤、力棒和不同材质的锤头，以获得所需的激振频带和冲击能量。瞬态激振设备应包括能激发宽脉冲和窄脉冲的力锤和锤垫；力锤可装有力传感器；稳态激振设备应包括激振力可调、扫频范围为10～2000Hz的电磁式稳态激振器。

- 信号采集系统应符合下列规定：

- 数据采集装置的模-数转换位数不得低于12位；

- 采样时间间隔宜为20～100；

- 单通道采样点数不应少于1024个。

- 测量桩顶响应的加速度计或磁电式速度传感器，其幅频曲线的有效范围应覆盖整个测试信号的主体频宽。

- 加速度传感器的性能指标应符合下列规定：

  - 灵敏度大于20mV/g或200PC/g；

  - 量程大于20g；

  - 固有频率大于30kHz；

  - 横向灵敏度小于5%。

- 磁电式速度传感器的性能指标应符合下列规定：

  - 电压灵敏度大于200mV/cm/g；

  - 固有频率小于30kHz；

  - 安装谐振频率大于1500Hz。

## 12.3 现场检测

- 受检桩应符合下列规定：

  - 桩身强度应符合本规范第12.1.3条的规定。

  - 桩顶部的材质、强度、截面尺寸应与桩整体基本等同。

  - 桩顶面应平整、密实、并与轴线基本垂直，传感器安装点和激振点应打磨光滑。

- 测试参数设定应符合下列规定：

- 时域信号记录的时间段长度应在2L/c时刻后延续不少于5ms；幅频信号分析的频率范围上限不应小于2000Hz。

- 设定长度应为桩顶测点至增强体底部的施工长度，设定桩截面积应为施工截面积。

- 桩波速可根据本地区同类型桩的测试值初步设定。

- 采样时间间隔或采样频率应根据桩长度、桩波速和频域分辨率合理选择；时域信号采样点数不宜少于1024点。

- 传感器的设定值应按计量检定结果设定。

- 测量传感器安装和激振操作应符合下列规定：

- 传感器安装应与桩顶面紧密接触或粘合，并与桩垂直，传感器安装点及其附近不得有裂缝或其他松动物体。

- 激振点位置应选择在桩中心，测量传感器安装位置宜为距桩中心2/3半径处。

- 激振方向应沿桩轴线方向。

- 瞬态激振应通过现场敲击试验，选择合适重量的激振力锤和锤垫，宜用宽脉冲获取桩底或桩身下部缺陷反射信号，宜用窄脉冲获取桩身上部缺陷反射信号。

- 稳态激振应在每一个设定频率下获得稳定响应信号，并应根据桩截面尺寸、长度及桩周围土约束情况调整激振力大小。

- 信号采集和筛选应符合下列规定：

- 根据桩大小，在桩上表面，对称布置2～4个检测点；每个检测点记录的有效信号数不宜少于3个。

- 检查判断实测信号是否反映桩完整性特征。

- 不同检测点及多次实测时域信号一致性较差，应分析原因，增加检测点数量。

- 信号不应失真和产生零漂，信号幅值不应超过测量系统的量程。

## 12.4  检测数据的分析与判定

- 桩身波速平均值的确定应符合下列规定：

1 当桩长已知、桩底反射信号明确时，在地质条件、设计桩类型、施工工艺相同的桩中，选取不少于5根Ⅰ类桩的波速值按下式计算其平均值：

cm=1ni=1nci                            （12.4.1-1）ci=2000LΔT                                  （12.4.1-2）

ci=2L⋅Δf                                  （12.4.1-3）

式中  cm——桩身波速的平均值（m/s）；

ci—— 第i根受检桩的桩身波速值（m/s），且︱ci－cm︱/cm≤5%；

L ——测点下桩长（m）；

ΔT ——速度波第一峰与桩底反射波峰间的时间差（ms）；

Δ f —— 幅频曲线上桩底相邻谐振峰间的频差（Hz）；

n ——参加波速平均值计算的基桩数量（n≥5）。

2 当无法按上款确定时，波速平均值可根据本地区相同桩型及成桩工艺的其他桩基工程的实测值，结合桩身混凝土的骨料品种和强度等级综合确定。

- 桩身缺陷位置应按下列公式计算：

x=12000⋅Δ tx⋅c                         （12.4.2-1）

x=12⋅cΔf'                              （12.4.2-2）

式中   x ——桩身缺陷至传感器安装点的距离（m）；

Δtx——速度波第一峰与缺陷反射波峰间的时间差（ms）；

c ——受检桩的桩身波速（m/s），无法确定时用cm值替代；

Δ f ′——幅频信号曲线上缺陷相邻谐振峰间的频差（Hz）。

- 桩身完整性类别应结合缺陷出现的深度、测试信号衰减特性以及设计桩型、成桩工艺、地质条件、施工情况，按表3.4.3的规定和表12.4.3所列实测时域或幅频信号特征进行综合分析判定。

表12.4.3                          桩身完整性判定信号特征

| 类别 | 时域信号特征 | 幅频信号特征 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 2L/c时刻前无缺陷反射波，有桩底反射波 | 桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δ f≈ c/2L |  |
| Ⅱ | 2L/c时刻前出现轻微缺陷反射波，有桩底反射波 | 桩底谐振峰排列基本等间距，其相邻频差Δ f≈c/2L，轻微缺陷产生的谐振峰与桩底谐振峰之间的频差Δ f ′ > c/2L |  |
| Ⅲ | 有明显缺陷反射波，其他特征介于Ⅱ类和Ⅳ类之间 |  |  |
| Ⅳ | 2L/c时刻前出现严重缺陷反射波或周期性反射波，无桩底反射波； 或因桩身浅部严重缺陷使波形呈现低频大振幅衰减振动，无桩底反射波 |  | 缺陷谐振峰排列基本等间距，相邻频差Δ f ′ > c/2L，无桩底谐振峰； 或因桩身浅部严重缺陷只出现单一谐振峰，无桩底谐振峰 |

注：对同一场地、地质条件相近、桩型和成桩工艺相同的基桩，因桩端部分桩身阻抗与持力层阻抗相匹配导致实测信号无桩底反射波时，可按本场地同条件下有桩底反射波的其他桩实测信号判定桩身完整性类别。

- Ⅳ类桩应进行工程处理。

- 出现下列情况之一，桩身完整性判定宜结合其他检测方法进行：

1  实测信号复杂，无规律，无法对其进行准确评价。

2  桩截面渐变或多变，且变化幅度较大的桩。

- 低应变检测报告应给出桩身完整性检测的实测信号曲线。

- 检测报告应结论准确、用词规范，对容易混淆的术语和概念应以本规范为准。

- 检测报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括下列内容：

1、桩身波速取值；

2、桩身完整性描述、缺陷的位置及桩身完整性类别；

3、时域信号时段所对应的桩身长度标尺、指数或线性放大的范围及倍数；或幅频信号曲线分析的频率范围、桩底或桩身缺陷对应的相邻谐振峰间的频差。

# 13 多道瞬态面波试验

## 13.1 一般规定

- 多道瞬态面波试验适用于地基中的波速测试和各类压实、夯实加固地基的验收检验。通过测试获得地基的瑞利波速度和反演剪切波速。

- 多道瞬态面波测试宜与钻探、动力触探等测试方法密切配合，综合分析，正确评价。在通过瑞雷波速度换算地基承载力和变形模量时必须结合地质资料和载荷试验或动力触探等原位测试结果进行比对后进行。

- 当采用多种方法进行场地综合判断时，宜先进行瑞雷波试验面测，再根据其试验结果有针对性地布置载荷试验、动力触探等测点进行点测。

- 多通道记录系统测试前应进行频响与幅度的一致性检查，在测试需要的频率范围内各通道应符合一致性要求。

## 13.2 仪器设备

- 多道瞬态面波测主要仪器设备应由振源、检波器、放大器与记录系统、处理软件构成。

- 多道瞬态面波勘察仪器应符合下列要求：

1 仪器放大器的通道数不应少于12通道。采用的通道数应满足不同面波模态采集的要求；

2 仪器放大器的通频带应满足采集面波频率范围的要求。岩土工程测试，其通频带低频端不宜高于0.5Hz，高频端不宜低于4000Hz；

3 仪器放大器各通道的幅度和相位应一致：各频率点的幅度差在5%以内，相位差不应大于所用采样时间间隔的一半；

4 仪器采样时间间隔应满足不同面波周期的时间分辨，保证在最小周期内采样4至8点；仪器采样时间长度应满足在距震源最远通道采集完面波最大周期的需要；

5 仪器动态范围不应低于120dB，模数转换（A/D）的位数不宜小于16位；

- 多道瞬态面波测试振源可采用大锤（18磅左右）激振、砂袋（60kg左右，1.8m落距）激振、落重（60~120kg，1.8m落距）激振等，并应保证面波测试所需的频率及激振能量。大锤激振的有效检测深度不宜超过20m，砂袋和落重的检测深度不宜超过30m。

- 多道瞬态面波测试的检波器应符合下列要求

1 应采用垂直方向的速度型检波器；

2检波器的固有频率应满足采集最大面波周期(相应于测试深度)的需要，宜采用频率不大于4.0Hz的低频检波器；

3 同一排列检波器之间的固有频率差应小于0.1Hz，灵敏度和阻尼系数差别不大于10%；

4 检波器按竖直方向安插，应与地面接触紧密。

- 用于多道瞬态面波采集的检波器排列布置应符合下列要求：

1 采用线性等道间距排列方式，震源在检波器排列以外延长线上激发；

2 道间距应小于最小测试深度所需波长的二分之一；

3 检波器排列长度应大于预期面波最大波长的一半，且大于最大检测深度；

4 偏移距的大小，需根据任务要求通过现场试验确定。

- 波速测试的采集与记录系统处理软件应具备如下功能：

1 接收信号转化为离散数字量，具有采集、存储数字信号和对数字信号处理的智能化功能；

2 采集参数的检查与改正、采集文件的组合拼接、成批显示及记录中分辨坏道和处理等功能；

3 识别和剔除干扰波功能；

4 对波速处理成图的文件格式和成图功能，并应为通用计算机平台所调用的功能；

5 分频滤波和检查各分频率有效波的发育及信噪比的功能；

6分辨识别及利用基态面波成分的功能，反演地层剪切波速速度和层厚的功能。

## 13.3 现场试验

- 多道瞬态面波现场测试，应具备下列资料：

1 收集场地的岩土工程勘察资料、任务委托书、建（构）筑物的平面图（剖面图）等；

2 制定满足测试目的和精度要求的采集方案、采集参数、激振方式、测点和测线布置图及拟采用的数据处理方法等；

3现场测试场地应避开各种干扰震源。必要时先进行场地及其邻近的干扰震源调查；

- 检波器的安置：在地表介质松软时，应挖坑埋置；在地表有植被或潮湿条件时，应防止漏电。检波器周围的杂草等易引起检波器微动之物应清除；风力较大条件下工作，检波器应挖坑埋置。

- 现场检测时，仪器主机设备等应有防风砂、防雨雪、防晒和防摔等保护措施。

- 多道瞬态面波测试记录通道应为12道或24道，道间距宜为1.0~3.0m，偏移距根据现场试验确定；宜在排列延长线方向，据排列首端或末端检波器1.0~5.0m处激发，具体参数由现场试验确定。

- 对大面积地基处理采用普测时，测点间距可按半排列或全排列长度确定，一般为12~24m。

- 当地基处理效果检验时，宜进行处理前后对比测试，并采取加固前后测点测线不变的原则。

- 波速测试点的位置、数量、测试深度等应根据地基处理方法和设计要求确定。

## 13.4 数据分析与判定

- 面波数据资料预处理时，应检查现场采集参数的输入正确性和采集记录的质量。采用具有提取频散曲线的功能的软件，获取测试点的面波频散曲线。

- 频散曲线的分层，应根据曲线的曲率和频散点的疏密变化综合分析；分层完成后，反演计算剪切波层速度和层厚。

- 应根据实测瑞利波波速和泊松比μd，按下式计算剪切波波速Vs：

Vs=VRηs

ηs=（0.87−1.12μd）（1+μd）

式中：

Vs——剪切波速度（m/s）；

VR——面波速度（m/s）；

ηs——与泊松比有关的系数；

μd——动泊松比。

- 对于大面积普测场地，对剪切波速可以等厚度计算等效剪切波速，并绘制剪切波速等值图，分层等效剪切波速计算如下：

υse=d0t

t=i=1n（diυsi）

式中：

υse——土层等效剪切波速（m/s）；

d0——计算深度（m），一般取2~4m；

t——剪切波在计算深度范围内的传播时间（s）；

di——计算深度范围内第i层土的厚度（m）；

υsi——计算深度范围内第i层土剪切波速（m/s）。

n——计算深度范围内土层的分层数。

- 地基的弹性模量、动剪切模量和泊松比应按下列公式计算：

Gd=（ρg）⋅VS2

Ed=2（1+μd）⋅（ρg）⋅VS2

μd=(VPVs)2−22[(VPVs)2−1]

式中：

Gd——动剪切模量（kPa）；

Ed——动弹性模量（kPa）；

μd——动泊松比；

ρ——重力密度（kN/m3）。

g——重力加速度（m/s2）

- 测试报告除应包括本规范第3.5.7条内容外，还应包括现场原始记录、测试结果、计算结果、分析意见和测试结论等内容。

# 附录A   地基土试验数据统计计算方法

- 该统计方法适用于天然土地基和处理土地基的标准贯入、动力触探、静力触探等原位试验数据的标准值。

- 标准贯入、动力触探、静力触探等原位试验数据的标准值，应根据各检测点的试验结果，按单位工程进行统计计算。当试验结果需要进行深度修正时，应先进行深度修正。

- 原位试验数据的平均值、标准差和变异系数应按下列公式（A.0.3-1）~（A.0.3-3）计算：

（A.0.3-1）

（A.0.3-2）

（A.0.3-3）

式中  ——原位试验数据的试验值或试验修正值，当同一检测孔的同一分类土层中有多个检测点时，取其平均值；当难以按深度划分土层时，可根据原位试验结果沿深度的分布趋势自上而下划分3～5个深度范围进行统计；

——原位试验数据的平均值；

——原位试验数据的标准差；

——原位试验数据的变异系数；

——单位工程的检测孔个数。

- 单位工程同一土层或同一深度范围的原位试验数据的标准值应按下列方法确定：

（A.0.4-1）

（A.0.4-2）

式中  ——原位试验数据的标准值；

——统计修正系数。

# 附录B   圆锥动力触探锤击数修正

- 当采用重型圆锥动力触探推定地基土承载力或评价地基土密实度时，锤击数应按式（B.0.1）修正。

（B.0.1）

式中  ——经修正后的重型圆锥动力触探锤击数；

——实测重型圆锥动力触探锤击数。

——修正系数，按表B.0.1取值。

表B.0.1重型触探试验的杆长修正系数

N

α

| 杆长（m） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | ≥50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ≤2 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |  |
| 4 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | 0.92 | 0.90 | 0.89 | 0.87 | 0.86 | 0.84 |
| 6 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.85 | 0.83 | 0.81 | 0.79 | 0.78 | 0.75 |
| 8 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.67 |
| 10 | 0.88 | 0.83 | 0.79 | 0.75 | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.64 | 0.61 |
| 12 | 0.85 | 0.79 | 0.75 | 0.70 | 0.67 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.55 |
| 14 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.53 | 0.50 |
| 16 | 0.79 | 0.73 | 0.67 | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.45 |
| 18 | 0.77 | 0.70 | 0.63 | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.46 | 0.43 | 0.40 |
| 20 | 0.75 | 0.67 | 0.59 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.41 | 0.39 | 0.36 |

- 当采用超重型圆锥动力触探评价碎石土（桩）密实度时，锤击数应按式（B.0.2）修正。

（B.0.2）

式中  ——经修正后的超重型圆锥动力触探锤击数；

——实测超重型圆锥动力触探锤击数。

——修正系数，按表B.0.2取值。

表B.0.2 超重型触探试验的杆长修正系数

| 杆长（m） | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 2 | 0.96 | 0.92 | 0.91 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
| 3 | 0.94 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.83 | 0.82 | 0.82 | 0.81 | 0.81 |
| 5 | 0.92 | 0.82 | 0.79 | 0.78 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.72 | 0.72 |
| 7 | 0.90 | 0.78 | 0.75 | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.66 |
| 9 | 0.88 | 0.75 | 0.72 | 0.70 | 0.69 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.63 | 0.62 | 0.62 |
| 11 | 0.87 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 0.66 | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.60 | 0.59 | 0.58 |
| 13 | 0.86 | 0.71 | 0.67 | 0.65 | 0.64 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.57 | 0.56 | 0.55 |
| 15 | 0.86 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.58 | 0.56 | 0.55 | 0.54 | 0.53 |
| 17 | 0.85 | 0.68 | 0.63 | 0.61 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.50 |
| 19 | 0.84 | 0.66 | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.52 | 0.51 | 0.50 | 0.48 |

# 附录C   静力触探头率定

- 探头率定可在特制的率定装置上进行，探头率（标）定设备应符合下列规定：

1 探头率定用的测力（压）计或力传感器，其公称量程不宜大于探头额定荷载的两倍，精度不应低于3级；

2 探头率定达满量程时，率定架各部杆件应稳定；

3 率定装置对力的传递误差应小于0.5％。

- 率定前的准备工作应符合下列规定：

1 连接触探头和记录仪并统调平衡，当确认正常后，方可正式进行率定工作；

2 当采用电阻应变仪时，应将仪器的灵敏系数调至与触探头中传感器所贴的电阻应变片的灵敏系数相同；

3 触探头应垂直稳固旋转在率定架上，率定架的压力作用线应与被率定的探头同轴，并应不使电缆线受压；

4 对于新的触探头应反复（一般为3～5次）预压到额定载荷，以减少传感元件由于加工引起的残余应力。

- 触探头的率定可分为固定桥压法和固定系数法两种，其率定方法和资料整理应符合下列要求：

1 当采用固定桥压法时，可按下列要求执行：

- 选定量测仪器的供桥电压（电阻应变仪的桥压是固定的）；

- 逐级加荷，一般每级为最大贯入力的1/10；

- 每级加荷均应标明输出电压值或测记相应的应变量；

- 每次率定，加卸荷不得少于3遍，同时对顶柱式传感器还应转动顶柱至不同角度，观察载荷作用下读数的变化，其测定误差应小于满量程的±1%或额定荷载下应变量的±1%；

- 计算每一级荷载下输出电压（或应变量）的平均值，绘制以荷载为纵坐标，输出电压值（或变量值）为横坐标的率定曲线，其线性误差应符合本规范第8.2.7条的规定；

- 按下式计算触探头的率定系数：

K=PAε或K=PAUp                （C.0.3-1）

式中  K——触探头的率定系数（MPa/με或MPa/mV）；

P——率定时所加的总压力（N）；

A——触探头截面积或摩擦筒面积（mm2）；

ε——P所对应的应变量（με）；

Up——P所对应的输出电压（mV）。

2 当采用固定系数法时，可按下列要求执行：

      - 指令一个标定系数K（如输出电压每mV或画线长每cm表示贯入阻力1MPa、2MPa、4MPa），计算出输出电压为满量程时，所需加的总荷载P（N）：

P=KAl                       （C.0.3-2）

式中  A——探头截面积或摩擦筒面积（mm2）；

l——满量程的输出电压值（mV）或记录纸带的宽度（cm）；

      - 输入一个假设的供桥电压U，并施加荷载为P/2，若记录笔指针未达满量程的一半处，则调整供桥电压，使其指针指于满量程的一半处。然后卸荷，指针应回到零位。如不归零则调指针归零。如此反复加卸荷，使记录笔指针从零位往返至满量程的一半处；

      - 在调整后的供桥电压下，按P/10逐级加荷至满量程，分级卸荷使记录笔返回零点；

      - 按上述步骤，其测试误差应符合本规范第8.2.7条的规定，调整后的供桥电压即为率定的供桥电压值。

# 附录D   原始记录图表格式

- 标准贯入试验记录格式

- 标准贯入试验记录表

工程名称                                            试验者

钻孔编号                                            记录者

钻孔标高                                            试验日期

地下水位                                            修正者

| 序 号 | 试验深度 (m) | 贯入度 Δ（cm） |  |  | 对应于 的击数 |  |  | 实测击数 | 修正击数 | 探杆长度 (m) | 土层定名及描述 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | （击/30cm） |  |  |  |  |

复核                                            复核日期

- 动力触探记录表及贯入图格式

D.2.1 动力触探记录表

工程名称                                            类    型

里程位置                                            孔口标高

编    号                                            试验日期

| 探杆总长 (m) | 试验深度 (m) | 贯入度 (cm) | 锤击数 （击） | (击/10cm) | 校正后击数 (击/10cm) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

记录                                     复核

- 静力触探图表格式

- 探头标定记录表

| 探头号 |  | 标定内容 | 工作面积 A(cm2) |  |  | 电缆规格 |  | 电缆长 (m) | 应变计灵敏度数 |  | 仪器号 | 仪器型号 | 率定系数 | 桥压 (V) | 仪表示值 | 标定系数 |  | 质量评定 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | 各级荷载 () | 仪表读数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 读数平均 |  |  | 运算 |  | 最佳值 | 偏差值 |  |  |  |
|  |  | 加荷 |  |  |  |  | 卸荷 |  |  |  |  | 加荷 | 卸荷 | 加卸荷 |  |  |  | 重复性 |  | 非线性 | 滞后 |
| 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 起始感量 |  |  |  |  | 评定意见： 其他说明： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

率定：                              计算：                               复核者：                        率定日期：

- 静力触探记录表

| 工 程 名 称 |  |  |  |  | 探 孔 位 置 草 图 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 勘探点编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 里 程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 孔 口 标 高 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仪器类型及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 探头类型及编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 率 定 系 数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日 期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 深度 （m） | 读数 | 校正后读数 | 阻力 (kPa) | 初读数及备注 | 深度 （m） | 读数 | 校正后读数 | 阻力 (kPa) | 初读数及备注 |

操作：                            记录：

- 单桥静力触探成果图

编号                                       编制

位置                                       复核

高程                                       日期

| 层序 | 层底 深度 d (m) | 层面 高程 (m) | 土名 | (MPa) | (kPa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 静力触探测试成果图

编号                                       编制

位置                                       复核

高程                                       日期

| 层序 | 层底 深度 d(m) | 层面高程 (m) | 土名 | 端阻 qc （kPa） | 侧阻 fs （kPa） | 摩阻比 Rf | 总锥尖 阻力 qT （MPa） | 贯入孔压ud （MPa） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- 十字板试验图表

- 十字板试验记录表

| 工程名称 |  |  |  |  | 仪器型号 |  |  |  |  | 原状土强度 |  |  | (kPa) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 试验地点 |  |  |  |  | 传感器（钢环）号 |  |  |  |  | 重塑土强度 |  |  | (kPa) |  |  |
| 试验深度(d) |  | (m) |  |  | 率定系数ξ |  |  |  |  | 灵敏度 |  |  |  |  |  |
| 孔口高程 |  | (m) |  |  | 板头规程、类型 |  | H/D— ，D= (mm) |  |  | 残余强度 |  |  |  |  |  |
| 试验日期 |  |  |  |  | 地下水位 |  | (m) |  |  | 土名、状态 |  |  |  |  |  |
| 原 状 土 剪 切 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 重 塑 土 剪 切 |  |  |  |  |
| 序数 | 转角修正量 | 修正后转角 | 仪表读数 | 修正后读数（） | 剪应力 ( kPa) | 序数 | 仪表读数 | 修正后读数（） | 剪应力 ( kPa) | 序数 | 转角修正量 | 修正后转角 | 仪表读数 | 修正后读数（） | 剪应力 ( kPa) |
| 仪表初读数 |  |  | = ；= |  |  | 算 式 | 剪应力 强度 转角修正量; 修正后转角 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 读数计量单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 轴杆摩擦读数 |  | 原状 | = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 重塑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

试验                          记录                             计算                             复核

- 十字板剪切试验成果图

编    号                                       制图

位    置                                       校核

孔口高程                                       日期

| 试验点号 | 土名 | 深度 (m) | 高程 (m) | 十字板强度 |  | 灵敏度 | 板头尺寸：高H= （mm）；宽D= （mm） 板头常数：K= 率定系数：ξ= 地下水位： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 原状土 (kPa) | 重塑土 (kPa) |  |  |

用词和用语说明

1．为便于在执行本规范条文时区别对待，对要求严格程度不同的用词说明如下：

1）表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”；反面词采用“严禁”。

2）表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”；反面词采用“不应”或“不得”。

3）表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或“可”；反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

2．规范中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。

福建省标准

建筑地基检测技术规程

# 条文说明

# 1  总则

1.0.1  地基基础工程是建筑工程的重要组成部分，地基基础工程质量直接关系到整个建（构）筑物的结构安全，直接关系到人民生命财产安全。大量事实表明，建筑工程质量问题和重大质量事故多与地基基础工程质量有关，如何保证地基基础工程施工质量，一直倍受建设、勘察、设计、施工、监理各方以及建设行政主管部门的关注。由于我省地质条件复杂，基础型式多样，施工及管理水平参差不齐，且地基基础工程具有高度的隐蔽性，从而使得基础工程的施工比上部建筑结构更为复杂，更容易存在质量隐患。因此，地基基础检测工作是整个地基基础工程中不可缺少的重要环节，只有提高地基基础检测工作的质量和检测结果评价的可靠性，才能真正做到确保地基基础工程质量与安全。

本规范对建筑地基基础检测方法和抽检数量做了统一规定，目的是提高建筑地基基础检测水平，保证工程质量。

1.0.2  建筑地基基础涵盖范围很广，一般来说，建筑工程中±0.0 以下的分部工程统称为地基基础工程。地基包括天然地基和处理地基。天然地基可分为天然土地基和天然岩石地基。处理地基包括处理土地基和复合地基，我省处理土地基主要有换填地基、预压处理地基、强夯处理地基、不加填料振冲加密处理地基、注浆地基等。从分层铺设、夯压密实的处理方法划分，本规范中的换填地基涵盖了《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 的压实填土地基和《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 的灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基以及《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 的换土垫层法地基。我省复合地基主要有水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩（俗称 CFG 桩）复合地基、振冲桩复合地基、砂石桩复合地基、夯实水泥土桩复合地基和强夯置换墩复合地基等。我省基础型式主要有无筋扩展基础、扩展基础、柱下条形基础、筏形基础、桩基础及锚杆基础等，桩基础由基桩和承台组成。基桩主要有混凝土灌注桩、混凝土预制桩和钢桩；混凝土灌注桩包括冲（钻）孔灌注桩、人工挖孔灌注桩、沉管灌注桩，混凝土预制桩包括预制方桩和预应力管桩，钢桩包括钢管桩和 H 型钢桩。

1.0.3  地基基础工程质量与地质条件、设计要求、施工因素密切相关，目前各种检测方法在可靠性或经济性方面存在不同程度的局限性，多种方法配合时又具有一定的灵活性，而且由于上部结构的不同和地质条件的差异，对地基基础的设计要求也各不相同。因此，应根据检测目的、检测方法的适用范围和特点，结合场地条件，考虑上述各种因素合理选择检测方法，实现各种方法合理搭配、优势互补，使各种检测方法尽量能互为补充或验证，在达到安全适用的同时，又要体现经济合理性。

# 2  术语和符号

## 2.1  术   语

2.1.2～2.1.4  为了便于确定检测方法和抽检数量，本规范将地基分为天然土地基、人工土地基、土（岩）地基和复合地基。人工土地基主要有换填地基、预压处理地基、强夯处理地基、不加填料振冲加密处理地基、注浆地基等，参见本规范第 1.0.2 条条文说明。将天然地基分为天然土地基和天然岩石地基。

2.1.6～2.1.9  在《岩土工程勘察规范》GB5001-2001 中，标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验等原位试验的适用范围较广，在本规范中，这些原位试验主要用来检测和评价地基的质量，对适用范围做了限制。

2.1.10  水泥土桩钻芯法作为一种试验手段，只要能够将检测对象的芯样钻取出来进行评价，就可以采用钻芯法进行检测。因此，与《建筑基桩检测技术规范》JGJ106-2003 相比，本规范中的钻芯法的适用范围做了较大调整，其检测对象只对水泥土搅拌桩、旋喷桩、夯实水泥土桩、钻冲孔水泥土桩。

本钻芯法与结构混凝土钻芯法采用了不同的试验手段，试验要求和数据分析是不一样的，是两种不同的检测方法。

2.1.11  低强度桩低应变检测方法桩-土系统变形完全在弹性范围内，桩身应变量一般小于 0.01‰。

# 3  基本规定

## 3.1  一般规定

3.1.1  建筑地基基础分部工程抽样验收检测是《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 以强制性条文的形式规定的。必须指出：本规范所规定的验收检测仅仅是地基基础分部工程验收资料的一部分，除应按本规范进行验收检测外，还应该进行其它有关项目的检测和检查；依据本规范所完成的检测结果不能代替其它应进行的试验项目。

3.1.2  本规范将建筑地基基础检测按类型分为两类：地基检测和基础检测。各种检测方法均有其适用范围和局限性，在选择检测方法时不仅应考虑其适用范围，而且还应考虑其实际实施的可能性,必要时应根据现场试验结果判断所选择的检测方法是否满足检测目的，当不满足时，应重新选择检测方法。例如：动力触探试验，应根据检测对象合理选择轻型、重型或超重型；可能难以对靠近边轴线的工程桩进行静载试验；当受检桩长径比很大、无法钻至桩底时，钻芯法只能评价已钻取部分的桩身混凝土质量。

3.1.3  框图 3.1.3 是检测机构应遵循的检测工作基本程序。实际执行检测程序中，由于不可预知的原因，如委托要求的变化、现场调查情况与委托方介绍的不符，实施时发现原确定的检测方法难以满足检测目的的要求，或在现场检测尚未全部完成就已发现质量问题而需要进一步排查，都可能使原检测方案中的抽检数量、受检桩桩位、检测方法发生变化。

3.1.4  根据 1.0.3 条的原则及基础工程检测工作的特殊性，本条对调查阶段工作提出了具体要求。为了正确地对地基基础工程质量进行检测和评价，提高地基基础工程检测工作的质量，做到有的放矢，应尽可能详细地了解和搜集有关的技术资料。另外，有时委托方的介绍和提出的要求是笼统的、非技术性的，也需要通过调查来进一步明确委托方的具体要求和现场实施的可行性。

3.1.5  本条提出的检测方案内容为一般情况下包含的内容，制定检测方案要考虑的因素较多，一是要考虑检测对象特殊性，如 20m 长的桩与 50m 长的桩、1m压板尺寸与 3m 的压板尺寸，对场地条件和试验设备的要求是不一样的或对检测方法的选择有影响。二是要考虑受检工程所在地区的试验设备能力。三是要考虑场地局限性。同时还应考虑检测过程中可能出现的争议，因此，检测方案可能需要与委托方或设计方共同协商制定，尤其是应确定受检桩桩位、检测点的代表性，有时候委托单位要求检测单位对有疑问的检测对象（如下暴雨时施工的桩、局部暗沟区域的地基处理效果）进行检测，掌握其质量状况。这类检测对象属于特别的检测对象，不具备正常抽样的样品的代表性的特性。

制定检测方案时，只能根据已有工程实践经验初步确定检测方法，但在具体工程中，所选择的检测方法能否满足委托方的要求，往往还需要根据现场检测效果进行评价和判断。因此，本规范明确规定，如果检测方案中确定的检测方法不能满足检测目的的，应重新选择检测方法。

3.1.6  根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001，具有独立使用功能的单位工程是建筑工程施工质量竣工验收的基础，因此，一般情况下，抽检数量应按单位工程进行计算确定。本条对一些比较特殊的地基基础工程的抽检数量做了原则性的规定，现说明如下：

1  首先，地基基础抽样检测的目的是检查地基基础是否满足规范标准和设计要求， 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 指出，检验批是指按同一的生产条件或按规定的方式汇总起来供检验用的，由一定数量样本组成的检验体。显然，同一设计参数的检测对象才有可能划为同一个检验批的，不同设计参数的检测对象是不应该划为同一个检验批的。其次，建筑地基基础工程的检验批的样本数量不大，特殊情况下的样本数量甚至很少，导致抽样方案很难确定，如果抽检数量过多，与施工费用相比，检测费用占得比重较大，执行非常困难。

2  设计单位根据上部结构和岩土工程勘察资料，可能在同一单位工程中同时采用天然地基和桩基础、天然地基和处理地基土、天然地基和复合地基、桩基础和复合地基等不同地基基础类型，也可能在同一单位工程中同时采用了预应力管桩和混凝土灌注桩等不同桩型，对于这种情况，应将不同设计参数的检测对象划为不同的检验批，按检验批抽取一定数量的样本进行检测。

3.1.7  检测数据异常通常是因测试人员操作失误、仪器设备故障及现场准备不符合检测要求造成的。用不正确的检测数据进行分析得出的结果必然是不正确的。对此，应及时分析原因，必要时应组织重新检测。重新检测是针对检测报告还未正式发出、检测单位自己发现检测数据异常或对检测结果有怀疑，而本规范第 3.4.1 条验证检测是针对已正式发出检测报告、委托方或者第三方对检测结果有争议。重新检测应采用原来的检测方法，宜在原受检桩上或原检测点上进行检测。

3.1.8  检测所用计量器具必须送至法定计量检定单位进行定期检定，且使用时必须在计量检定的有效期之内，这是我国《计量法》的要求，以保证基桩检测数据的可靠性和可追溯性。虽然计量器具在有效计量检定周期之内，但由于基桩检测工作的环境较差，使用期间仍可能由于使用不当或环境恶劣等造成计量器具的受损或计量参数发生变化。因此，检测前还应加强对计量器具、配套设备的检查或模拟测试，有条件时可建立校准装置进行自校，发现问题后应重新检定。

3.1.9  操作环境要求应与测量仪器设备对环境温湿度、电压波动、电磁干扰、振动冲击等现场环境条件的要求相一致，例如使用交流电的仪器设备应注意接地问题。

## 3.2  检测内容

3.2.1  为了保证建筑物的安全，地基应同时满足两个基本要求：第一，为了保证在正常使用期间，建筑物不会发生开裂、滑动和塌陷等有害的现象，地基承载力应满足上部结构荷载的要求，地基必须稳定，保证地基不发生整体强度破坏。第二，地基的变形（沉降及不均匀沉降）不得超过建筑物的允许变形值，保证建筑物不会因地基产生过大的变形而影响建筑物的安全与正常使用。当天然土（岩）层不能满足上部结构承载力、沉降变形及稳定性要求时，可采用人工方法进行地基处理。地基处理的目的就是利用换填、夯实、挤密、排水、胶结、加筋和热学等方法对地基进行加固，用以改善地基土的工程特性： （1）提高地基的抗剪强度； （2）降低地基的压缩性； （3）改善地基的透水特性（4）改善地基的动力特性。地基质量验收抽样检测应针对不同的地基处理目的，结合设计要求采取合理、有效的检测手段。

先简后繁、先粗后细、先面后点的检测原则是为了确保对地基的检测合理、全面、有效。在本规范中，土工试验、压实系数检测属于简便的方法，标准贯入试验、动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验等次之，平板载荷试验可归为繁而细的方法。对于大面积处理地基的施工质量评价，目前还没有完全统一的方法，地质雷达、瑞雷波法在一些地区有成功经验，可参考采用。

3.2.3  在地基质量验收检测时，考虑间歇时间是因为地基土的密实、土的触变效应、孔隙水压力的消散、水泥或化学浆液的固结等均需有一个期限，施工结束后立即进行验收检测难以反映地基处理的实际效果。间歇时间应根据岩土工程勘察资料、地基处理方法，结合设计要求综合确定。当无工程实践经验时，可参照此条规定执行。

3.2.4  由于检测成本和周期问题，很难做到对地基基础工程全部进行检测。施工后验收检测的最终目的是查明隐患、确保安全。为了在有限的抽检数量中更充分地暴露地基基础存在的质量问题，首先，应根据监理记录和施工记录选择施工出现异常情况、可能有质量隐患的部位；其次，应选择设计人员认为比较重要的部位；第三，应充分考虑局部岩土特性复杂可能影响施工质量或结构安全，如局部存在破碎带、软弱夹层、或者淤泥层比较厚，与正常地质条件相比，施工质量更难控制，因此，应加大对这些部位的抽样力度；第四，一般来说，应采用两种或两种以上的方法对地基基础施工质量进行抽检，并应遵循先普查、后详检的原则，因此，应根据前一种方法的检测结果确定后一种方法的抽检位置，这样做符合本规范第 1.0.3 条合理搭配、优势互补，相互验证的原则；最后再考虑抽样的随机性。

## 3.3 检测数量

3.3.1  平板载荷试验能准确提供地基土的承载力及变形参数，为确保建筑物结构安全，本条明确规定天然土地基和各类处理土地基均应进行平板载荷试验。抽检数量应按照地基处理面积来计算，而不应按照地基基础占地面积来计算，一般来说，单位工程的地基处理面积不小于建（构）筑物的占地面积。 本规范中的处理土地基是指复合地基以外的人工处理地基，详见第 1.0.2、2.1.3 条条文说明。

3.3.2  天然土地基和各类处理土地基除应进行平板载荷试验外，还应进行其它原位试验。并要求先进行标准贯入试验、圆锥动力触探试验、静力触探试验、十字板剪切试验等其它原位试验，后进行平板载荷试验。

3.3.3  本条明确规定复合地基应进行平板载荷试验。平板载荷试验的形式可根据实际情况和设计要求采取下面三种形式之一：第一，单桩（墩）复合地基平板载荷试验；第二，多桩复合地基平板载荷试验；第三，部分试验点为单桩复合地基平板载荷试验，另一部分试验点为多桩复合地基平板载荷试验。选择多桩复合地基平板载荷试验时，应考虑试验设备和试验场地的可行性。无论选择哪种形式的平板载荷试验，总的试验点数量（而不是受检桩数量）应符合要求。

如果由于承压压板面积等试验设备所限，难以进行单墩复合地基平板载荷试验，允许用单墩载荷试验代替单墩复合地基平板载荷试验。

3.3.4～3.3.6  考虑到复合地基大面积荷载的长期作用结果与小面积短时荷载作用的试验结果有一定的差异，而且竖向增强体是主要施工对象，因此，需要再对竖向增强体的质量进行检测。而且，《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 作为强制性条文规定，竖向承载的水泥土搅拌桩地基和旋喷桩地基竣工验收时，承载力检验应采用复合地基载荷试验和单桩载荷试验。

## 3.4  验证与扩大检测

3.4.1  对检测结果产生争议的原因可能有： （1）委托方怀疑检测单位未严格按规范进行检测，检测设备、检测环境、检测时间等方面可能不满足规范要求； （2）检测结果与场地的岩土工程勘察资料出入较大； （3）单位工程的全部检测结果存在逻辑上的矛盾等； （4）由于准备工作不充分（如桩头处理未完全满足检测的要求）或目前检测技术水平所限，所采用的检测方法难以提供准确的检测结果。验证检测的目的是确认检测结论的可靠性，宜以验证检测结论为验收依据。

3.4.2  当检测结果不满足设计要求时，处理是比较复杂的，无法给出统一的处理方案。

## 3.5  检测结果评价和检测报告

3.5.1  单位工程主要土层的原位试验数据应按附录 A的规定进行统计计算，给出评价结果。

3.5.2  平板载荷试验不仅要求给出每个点的承载力特征值，而且要求给出单位工程的承载力特征值是否满足设计要求的结论。对工业与民用建筑（包括构筑物）来说，单位工程的平板载荷试验结果的离散性要比单桩承载力的离散性小，因此，有必要根据平板载荷试验结果给出单位工程的承载力特征值。

3.5.3  单桩完整性检测结果评价，要求给出每根受检桩的桩身完整性类别，主要是避免检测单位不分析实际工程具体情况，错误地选择检测方法。在个别情况，如桩施工时严重倾斜，钻芯法无法钻至桩底，声测管堵塞等，可能只能给出受检桩的部分桩身的桩身完整性情况。

桩基整体施工质量问题可由桩身完整性普查发现，如果不能就提供的完整性检测结果估计对桩承载力的影响程度，进而估计是否危及上部结构安全，那么在很大程度上就减少了桩身完整性检测的实际意义。桩的承载功能是通过桩身结构承载力实现的。完整性类别划分主要是根据缺陷程度，但这种划分不能机械地理解为不需考虑桩的设计条件和施工因素。综合判定能力对检测人员极为重要。

由于目前检测技术水平所限，无法从理论上分析确定Ⅲ类桩桩身缺陷对桩身结构承载力的影响程度，对Ⅲ类桩的分析处理可以从两个方面考虑，一是采取适当的检测方法进一步确定Ⅲ类桩桩身缺陷对桩身结构承载力的影响程度，二是比较保守地估算桩身结构承载力。 本条所指的“工程处理”包括以下内容：补强、补桩、设计变更或由原设计单位复核是否可满足结构安全和使用功能要求。

3.5.4  试验后可能影响工程桩的正常使用，例如工程桩进行抗拔试验后可能影响其抗压承载性能，这类情况虽然较少但是存在，以往也未能引起注意，为了消除安全隐患，本条对此做了明确规定。

# 4  土（岩）地基载荷试验

## 4.1 一般规定

4.1.2 《岩土工程勘察规范》GB50021-2001指出：平板载荷试验是在岩土体原位，用一定尺寸的承压板，施加竖向荷载，同时观测承压板沉降，测定岩土体承载力和变形特性。常规的平板载荷试验，只适用于地表浅层地基和地下水位以上的地层。对于地下深处和地下水位以下的地层， 浅层平板载荷试验已显得无能为力。以前在钻孔底进行的深层载荷试验， 由于孔底上的扰动， 板土间的接触难以控制等原因， 早已废弃不用。

深层平板载荷试验方法， 适用于地下水位以上的一般土和硬土。这种方法已经积累了一定经验，为了统一操作标准和计算方法，列入了本规范。

应根据天然岩石地基的岩体破碎程度和风化程度来确定是浅层平板载荷试验还是选择岩基载荷试验，应根据桩端岩土性状来确定选择深层平板载荷试验还是选择岩基载荷试验。

## 4.2 仪器设备及其安装

4.2.1 浅层平板载荷试验的承压板尺寸大小与需要评价的处理土层的深度有关，深度越深、承压板尺寸则越大，承压板直径或边宽宜为拟评价处理土层的深度的1/4或1/5。

4.2.3当采用两台及两台以上千斤顶加载时，为防止偏心受荷，要求千斤顶活塞直径应一样且应并联同步工作；在设备安装时，千斤顶的合力中心、承压板中心、反力装置重心、拟试验区域的中心应在同一铅垂线上。

4.2.4加载反力装置应优先选用压重平台反力装置。与桩的静载试验相比，平板载荷试验的试验荷载要小得多，因此，要求压重在试验前一次加足。

4.2.5用荷重传感器（直接方式）和油压表（间接方式）两种荷载测量方式的区别在于：前者采用荷重传感器测力，千斤顶仅作为加载设备使用而不是作为测量仪器使用，不需考虑千斤顶活塞摩擦对出力的影响；后者采用并联于千斤  顶油路的压力表测量力时，应根据千斤顶的校准结果换算力。同型号千斤顶在保养正常状态下，相同油压时的出力相对误差约为 1%～2%，非正常时可高达 5%。采用传感器测量荷重或油压，容易实现加卸荷与稳压自动化控制，且测量精度较高。采用压力表测定油压时，为保证测量精度，其精度等级应优于或等于 0.4级，不得使用 1.5 级压力表控制加载。

4.2.6承压板面积大于等于 1m2时，宜在其两个垂直方向对称安置 4 个位移测试仪表。美国材料试验协会标准（ASTM）D1195 和 D1196 中采用的位移测量仪表测点均距承压板边缘的距离为 25.4mm。为了统一位移测试仪表的安装位置，本规范规定位移测试仪表应安装在承压板上，且各位移测试仪表在承压板上的安装点距承压板边缘的距离宜为 25～50mm。

4.2.7为保证液压系统的安全，要求试验用油泵、油管在最大加载时的压力不应超过规定工作压力的 80%。 油压表的最佳使用范围为压力表量程的 1/4 至压力表量程的 2/3，因此，应根据最大试验荷载合理选择量程适当的油压表。调查表明，部分检测机构由于千斤顶或其它仪器设备所限，存在“大秤称轻物”的现象，本规范规定千斤顶的量程不应大于试验要求的最大加载量的 2.5 倍、且不应小于最大加载量的 1.2 倍，也就是说，要求最大加载量不得小于千斤顶的量程的四分之一。

对于机械式大量程（50mm）百分表， 《大量程百分表》JJG379 规定 1 级标准为：全程示值误差和回程误差分别不超过 40μm 和 8μm，相当于满量程测量误差不大于 0.1%。

4.2.8试验试坑宽度或直径不应小于承压板宽度或直径的三倍参考了《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002 的相关规定。

4.2.9承压板、压重平台支墩和基准桩之间的距离综合考虑了广东省建筑科学研究院等单位研究成果和《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002、《建筑地基处理技术规范》JGJ79－2002、 《Standard test method for bearing capacity of soil for static load and spread footings》ASTM D1194-94 的有关规定。

## 4.3 现场检测

4.3.1在所有试验设备安装完毕之后，应进行一次系统检查。其方法是施加一较小的荷载进行预压，其目的是消除整个量测系统和由于安装等人为因素造成的间隙而引起的非真实沉降；排除千斤顶和管路中之空气；检查管路接头、阀门等是否漏油等。如一切正常，卸载至零，待位移测试仪表显示的读数稳定后，并记录位移测试仪表初始读数，即可开始进行正式加载。

4.3.3一般情况下，载荷试验应做到破坏，获得完整的p—s 曲线，以便确定承载力特征值；只有试验目的为检验性质时，加荷至设计要求的二倍时即可终止；发生明显侧向挤出隆起或裂缝，表明受荷地层发生整体剪切破坏，这属于强度破坏极限状态；等速沉降或加速沉降，表明承压板下产生塑性破坏或刺入破坏， 这是变形破坏极限状态；过大的沉降（承压板直径的0.06倍），属于超过限制变形的正常使用极限状态。

在确定终止试验标准时，对岩体而言，常表现为承压板上和板外的测表不停地变化，这种变化有增加的趋势。此外，有时还表现为荷载加不上，或加上去后很快降下来。当然，如果荷载已达到设备的最大出力，则不得不终止试验，但应判定是否满足了试验要求。

## 4.4 检测数据分析与判定

4.4.2地基的极限承载力，是指滑动边界范围内的全部土体都处于塑性破坏状态，地基丧失稳定时的极限承载力。典型的 p～s 曲线上可以分成三个阶段：即压密变形阶段、局部剪损阶段和整体剪切破坏阶段。三个阶段之间存在两个界限荷载，前一个称比例界限（临塑荷载） ，后一个称极限荷载。比例界限标志着地基土从压密阶段进入局部剪损阶段，当试验荷载小于比例界限时，地基主要弹性状态，当试验荷载大于比例界限时，地基中弹性区和塑性区并存。极限荷载标志着地基土从局部剪损破坏阶段进入整体破坏阶段。

4.4.3关于表 4.4.3 中取值的说明如下：天然地基及处理土地基按相对变形确定特征值根据 GB50007－2002 的取值方法取 s/b 或 s/d=0.01～0.015 所对应的荷载，且低压缩性土取低值，高压缩性土取高值。参照《铁路工程地质原位测试规程》 （TB10041-2003）,表中不对压板尺寸作限定，本规范的取值，也基本符合 TB10041-2003 表 3.4.2 中的规定。

4.4.4当极差超过平均值的 30%时，如果分析明确试验结果异常的试验点不具有代表性，可将异常试验值剔除后，进行统计计算确定单位工程承载力特征值。

4.4.5建筑地基基础施工质量验收一般对变形模量并无要求，考虑到设计的需要，本规范对变形模量计算进行了规定，计算方法主要参考了《岩土工程勘察规范》ＧＢ50021－2001。

《岩土工程勘察规范》GB50021-2001指出：用浅层平板载荷试验成果计算土的变形模量的公式，是人们熟知的，其假设条件是荷载在弹性半无限空间的表面。深层平板载荷试验荷载作用在半无限体内部， 不宜采用荷载作用在半无限体表面的弹性理论公式，式 （4.4.6）是在Mindlin 解的基础上推算出来的， 适用于地基内部垂直均布荷载作用下变形模量的计算。根据岳建勇和高大钊的推导（《工程勘察》2002年1期），深层载荷试验的变形模量可按下式计算：

式中， I1为与承压板埋深有关的系数，I2为与土的泊松比有关的系数，分别为：

，

为便于应用，令，则E0=ωpds。

式中，为与承压板埋深和土的泊松比有关的系数，如碎石的泊松比取0.27，砂土取0.30，粉土取0.35，粉质粘土取0.38，粘土取0.42，则可制成本规范表。

# 5 复合地基载荷试验

5.1 一般规定

- 水泥土搅拌桩、砂石桩、旋喷桩、夯实水泥土桩、水泥粉煤灰碎石桩、树根桩、混凝土桩、灰土桩、柱锤冲扩桩及强夯置换墩和地基土组成的复合地基按《建筑地基处理技术规范》JGJ79的规定，其质量检验均应进行复合地基载荷试验。本规范主要是针对这条规定，对以上复合地基的载荷试验进行了技术规定。

- 在荷载作用下，增强体和地基土体同时直接承担上部结构传来的荷载是增强体复合地基的基本特征，也是它与浅基础和桩基础的区别所在。增强体复合地基中的竖向增强体可分为两类:散体材料桩和有黏结强度桩。它们传递荷载的性状有很大差别。散体材料桩受荷载作用，桩体产生侧胀，将荷载传递给地基土体；有黏结强度桩受荷载作用，主要产生向下位移，通过桩侧摩阻力将荷载传递给地基土体。复合地基中应用的有黏结强度桩的刚度变化范围很大，有刚度较小的水泥土桩，也有刚度较大的钢筋混凝土桩。天然地基经过地基处理形成复合地基后，由于复合地基加固区的存在，在荷载作用下复合地基位移场性状与天然地基位移场性状两者间具有较大的差异。复合地基加固区的存在使荷载作用下在地基中形成的应力泡发生变化。应力泡的高应力区强度减小，而范围变大，并向深处发展。与均质地基（或称浅基础）相比，复合地基中由于增强体的存在，使浅层地基土中附加应力减少，而使深层地基土中附加应力增大，附加应力影响深度加深。

- 在对工程抽样验收检测时，规定了加载量不应小于复合地基承载力特征值的2.0倍，以保证足够的安全储备。明确规定为设计提供依据的静载试验应加载至破坏，即试验应进行到能判定单桩极限承载力为止。

- 对有黏结强度增强体的复合地基，复合地基承载力应采用增强体静载荷试验结果和其周边土的承载力特征值结合经验确定。

5.2仪器设备及其安装

- 5.2.1  复合地基置换率对复合地基承载性状有较大影响，随着置换率的增加，桩土应力比减少，地基最大沉降也减少。复合地基置换率相同情况下，刚性基础下比柔性基础下复合地基桩土应力比大，而刚性基础下比柔性基础下复合地基沉降小。因此，按设计要求的置换率，采用合适的承压板是重要的。

- 5.2.8  垫层对复合地基承载性状的影响程度与垫层厚度有关。以桩土荷载分担比为例，垫层厚度越厚，桩土荷载分担比越小。但当垫层厚度达到一定数值后，继续增加垫层厚度，桩土荷载分担比并不会继续减少。

5.2.9  在试验过程中，荷载将通过压重平台支墩传至试桩、基准桩周围地基土并使之变形，随着试桩、基准桩和压重平台支墩三者间相互距离缩小，土体变形对试桩产生的附加应力和使基准桩产生变位的影响加剧。

5.3现场检测

5.3.2  在所有试验设备安装完毕之后，应进行一次系统检查。其方法是施加一较小的荷载进行预压，其目的是消除整个量测系统和由于安装等人为因素造成的间隙而引起的非真实沉降；排除千斤顶和管路中之空气；检查管路接头、阀门等是否漏油等。如一切正常，卸载至零，待位移测试仪表显示的读数稳定后，并记录位移测试仪表初始读数，即可开始进行正式加载。

- 5.3.3~4本条是按我国的传统做法，对维持荷载法进行原则性的规定。

5.3.5  竖向增强体复合地基的破坏形式首先可以分成下述两种情况:一种是桩间土首先发生破坏进而发生复合地基全面破坏；另一种是桩体首先发生破坏进而发生复合地基全面破坏。在实际工程中，桩间土和桩体同时达到破坏是很难遇到的。在刚性基础下的桩体复合地基，大多数情况下都是桩体先破坏，继而引起复合地基全面破坏。在荷载作用下，一种复合地基的破坏研究取什么模式，影响因素很多。它不仅与复合地基中增强体的材料性质有关，还与复合地基上基础结构的形式有关。此外，还与荷载形式有关。竖向增强体本身的刚度对竖向增强 体复合地基的破坏模式有较大影响。桩间土的性质与增强体的性质的差异程度也会对复合地基的破坏模式产生影响。若两者相对刚度较大，较易发生桩体刺人破坏。但是对于刚性桩复合地基，由于基础的作用，复合地基中的桩体也不易发生桩体刺人破坏。显然复合地基上基础结构形式对复合地基的破坏模式也有较大影响。

5.4检测数据分析和判定

5.4.1  除Q-s曲线、s-lgt曲线外，还有s-lgQ曲线。同一工程的一批试验曲线应按相同的沉降纵座标比例绘制，满刻度沉降值不宜小于40mm，这样可使结果直观、便于比较。

5.4.2  复合地基的极限承载力，是指滑动边界范围内的全部复合地基土体都处于塑性破坏状态，地基丧失稳定时的极限承载力。典型的 p～s 曲线上可以分成三个阶段：即压密变形阶段、局部剪损阶段和整体剪切破坏阶段。三个阶段之间存在两个界限荷载，前一个称比例界限（临塑荷载） ，后一个称极限荷载。比例界限标志着地基土从压密阶段进入局部剪损阶段，当试验荷载小于比例界限时，地基主要弹性状态，当试验荷载大于比例界限时，地基中弹性区和塑性区并存。极限荷载标志着地基土从局部剪损破坏阶段进入整体破坏阶段。

5.4.3  当极差超过平均值的 30%时，如果分析明确试验结果异常的试验点不具有代表性，可将异常试验值剔除后，进行统计计算确定单位工程承载力特征值。

# 6 增强体竖向静载试验

6.1  一般规定

- 水泥土搅拌桩、旋喷桩、灰土挤密桩、夯实水泥土桩、水泥粉煤灰碎石桩、树根桩、混凝土桩等复合地基按《建筑地基处理技术规范》JGJ79的规定，除了需进行复合地基载荷试验，还需对有黏结强度的增强体进行竖向抗压静载试验。本规范主要是针对这条规定，对有黏结强度的增强体的竖向抗压静载试验进行了技术规定。

- 竖向抗压静载试验是公认的检测增强体竖向抗压承载力最直观、最可靠的传统方法。本规范主要是针对我国建筑工程中惯用的维持荷载法进行了技术规定。根据增强体的使用环境、荷载条件及大量工程检测实践，在国内其他行业或国外，尚有循环荷载、等变形速率及终级荷载长时间维持等方法。

- 在对工程桩抽样验收检测时，规定了加载量不应小于单桩承载力特征值的2.0倍，以保证足够的安全储备。实际检测中，有时出现这样的情况：3根工程桩静载试验，分十级加载，其中一根桩第十级破坏，另两根桩满足设计要求，按第3.5.3条，单位工程的单桩竖向抗压承载力特征值不满足设计要求。此时若有一根好桩的最大加载量取为单桩承载力特征值的2.2倍，且试验证实竖向抗压承载力不低于单桩承载力特征值的2.2倍，则单位工程的单桩竖向抗压承载力特征值满足设计要求。显然，若抽检的3根桩有代表性，就可避免不必要的工程处理。本条明确规定为设计提供依据的静载试验应加载至破坏，即试验应进行到能判定单桩极限承载力为止。对于以桩身强度控制承载力的端承型桩，当设计另有规定时，应从其规定。

6.2  仪器设备及其安装

6.2.1为防止加载偏心，千斤顶的合力中心应与反力装置的重心、桩轴线重合，并保证合力方向垂直。

6.2.3用荷重传感器（直接方式）和油压表（间接方式）两种荷载测量方式的区别在于：前者采用荷重传感器测力，不需考虑千斤顶活塞摩擦对出力的影响；后者需通过率定换算千斤顶出力。同型号千斤顶在保养正常状态下，相同油压时的出力相对误差约为1%～2%，非正常时可高达5%。采用传感器测量荷重或油压，容易实现加卸荷与稳压自动化控制，且测量精度较高。采用压力表测定油压时，为保证测量精度，其精度等级应优于或等于0.4级，不得使用1.5级压力表作加载控制。

6.2.4对于机械式大量程（50mm）百分表，《大量程百分表》JJG379规定的1级标准为：全程示值误差和回程误差分别不超过40μm和8μm，相当于满量程测量误差不大于0.1%。沉降测定平面应在千斤顶底座承压板以下的桩顶标高位置，不得在承压板上或千斤顶上设置沉降观测点，避免因承压板变形导致沉降观测数据失实。

- 6.2.6在加卸载过程中，荷载将通过锚桩（地锚）、压重平台支墩传至试桩、基准桩周围地基土并使之变形，随着试桩、基准桩和锚桩（或压重平台支墩）三者间相互距离缩小，土体变形对试桩产生的附加应力和使基准桩产生变位的影响加剧。

1985年，国际土力学与基础工程协会（ISSMFE）根据世界各国对有关静载试验的规定，提出了静载试验的建议方法并指出：试桩中心到锚桩（或压重平台支墩边）和到基准桩各自间的距离应分别“不小于2.5m或3D”，这和我国现行规范规定的“大于等于4D且不小于2.0m”相比更容易满足（小直径桩按3D控制，大直径桩按2.5m控制）。高重建筑物下的大直径桩试验荷载大、桩间净距小（规定最小中心距为3D），往往受设备能力制约，采用锚桩法检测时，三者间的距离有时很难满足“不小于4D” 的要求，加长基准梁又难避免产生显著的气候环境影响。考虑到现场验收试验中的困难，且加载过程中，锚桩上拔对基准桩、试桩的影响小于压重平台对它们的影响，故本规范中对部分间距的规定放宽为“不小于3D”。

6.3  现 场 检 测

- 6.3.1 本条主要是考虑在实际工程检测中，因桩头质量问题或局部承压应力集中而导致桩头爆裂、试验失败的情况时有发生，为此建议在试验前对桩头进行加固处理。当桩身荷载水平较低时，允许采用水泥砂浆将桩顶抹平的简单桩头处理方法。

- 6.3.2 本条是按我国的传统做法，对维持荷载法进行原则性的规定。

6.3.3慢速维持荷载法是我国公认，且已沿用多年的标准试验方法，也是桩基工程竖向抗压承载力验收检测方法的唯一比较标准。慢速维持荷载法每级荷载持载时间最少为2h。对绝大多数增强体而言，为保证复合地基桩土共同作用，控制绝对沉降是第一位重要的，这是地基基础按变形控制设计的基本原则。

6.3.4，在工程桩验收检测中，某些行业或地方标准允许采用快速维持荷载法，但未具体规定试验步骤和其他限定条件。1985年ISSMFE根据世界各国的静载试验有关规定，在推荐的试验方法中，建议维持荷载法加载为每小时一级，稳定标准为0.1mm/20min。当桩端嵌入基岩时，个别国家还允许缩短时间；也有些国家为测定桩的蠕变沉降速率建议采用终级荷载长时间维持法。

快速维持荷载法在国内从70年代就开始应用，我国港口工程规范从83年(JTJ2202－83)、上海地基设计规范从89年(DBJ－08－11－89)起就将这一方法列入，与慢速法一起并列为静载试验方法。快速法由于每一级荷载维持时间短(1h)，各级荷载下的桩顶沉降相对慢速法要小一些，但相差不大。表1列出了上海市23根摩擦桩慢速维持荷载法试验实测桩顶稳定时的沉降量和1h时沉降量的对比结果。从中可见，在1/2极限荷载点，快速法1h时的桩顶沉降量与慢速法相差很小(0.5mm以内)，平均相差0.2mm；在极限荷载点相差要大些，为0.6～6.1mm，平均2.9mm。相对而言，“慢速维持荷载法”的加荷速率比建筑物建造过程中的施工加载速率要快得多，慢速法试桩得到的使用荷载对应的桩顶沉降与建筑物桩基在长期荷载作用下的实际沉降相比，要小几倍到十几倍，所以，规范中的快慢速试桩沉降差异是可以忽略的。

关于快慢速法极限承载力比较，根据上海市统计的71根试验桩资料(桩端在粘性土中47根，在砂土中24根)，这些对比是在同一根桩或桩土条件相同的相邻桩上进行的，得出的结果见表3。

稳定时的沉降量sw和1h时的沉降量s1h的对比                表2

| 荷载点 | sw与s1h之差（mm） |  | s1h∕sw（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 幅度 | 平均 | 幅度 | 平均 |
| 极限荷载 | 0.57～6.07 | 2.89 | 71～96 | 86 |
| 1∕2极限荷载 | 0.01～0.51 | 0.20 | 95～100 | 98 |

快速法与慢速法极限承载力比较                       表 3

| 桩端土类别 | 快速法比慢速法极限荷载提高幅度 |
| --- | --- |
| 粘性土 | 0～9.6%，平均0.45% |
| 砂土 | －2.5%～9.6%，平均2.3% |

从中可以看出快速法试验得出的极限承载力较慢速法略高一些，其中桩端在粘性土中平均提高约1/2级荷载，桩端在砂土中平均提高约1/4级荷载。

在我国，如有些软土中的摩擦桩，按慢速法加载，在2倍设计荷载的前几级，就已出现沉降稳定时间逐渐延长，即在2h甚至更长时间内不收敛。此时，采用快速法是不适宜的。而也有很多地方的工程桩验收试验，在每级荷载施加不久，沉降迅速稳定，缩短持载时间不会明显影响试桩结果；且因试验周期的缩短，又可减少昼夜温差等环境影响引起的沉降观测误差。在此，建议快速维持荷载法按下列步骤进行：

1 每级荷载施加后维持1h，按第5、15、30min测读桩顶沉降量，以后每隔15min测读一次。

2 测读时间累计为1h时，若最后15min时间间隔的桩顶沉降增量与相邻15min时间间隔的桩顶沉降增量相比未明显收敛时，应延长维持荷载时间，直至最后15min的沉降增量小于相邻15min的沉降增量为止。

3 终止加荷条件可按本规范第4.3.8条第1、3、4、5、6款执行。

4 卸载时，每级荷载维持15min，按第5、15min测读桩顶沉降量后，即可卸下一级荷载。卸载至零后，应测读桩顶残余沉降量，维持时间为2h，测读时间为第5、15、30min，以后每隔30min测读一次。

各地在采用快速法时，应总结积累经验，结合当地条件提出适宜的稳定控制标准。

6.3.5  当桩身存在水平整合型缝隙、桩端有沉渣或吊脚时，在较低竖向荷载时常出现本级荷载沉降超过上一级荷载对应沉降5倍的陡降，当缝隙闭合或桩端与硬持力层接触后，随着持载时间或荷载增加，变形梯度逐渐变缓；当桩身强度不足桩被压断时，也会出现陡降，但与前相反，随着沉降增加，荷载不能维持甚至大幅降低。所以，出现陡降后不宜立即卸荷，而应使桩下沉量超过40mm，以大致判断造成陡降的原因。

长（超长）增强体的Q-s曲线一般呈缓变型，在桩顶沉降达到40mm时，桩端阻力一般不能发挥。由于长细比大、桩身较柔，弹性压缩量大，桩顶沉降较大时，桩端位移还很小。因此，放宽桩顶总沉降量控制标准是合理的。

6.4  检测数据分析与判定

    - 除Q-s曲线、s-lgt曲线外，还有s-lgQ曲线。同一工程的一批试验曲线应按相同的沉降纵座标比例绘制，满刻度沉降值不宜小于40mm，这样可使结果直观、便于比较。

    - 由于有黏结强度的增强体的直径一般较小，取s=40mm对应的荷载为极限承载力，与传统的中、小直径桩的沉降标准相一致。应该注意，世界各国按桩顶总沉降确定极限承载力的规定差别较大，这和各国安全系数的取值大小、特别是上部结构对地基沉降的要求有关。因此当按本规范建议的按桩顶沉降量确定极限承载力时，尚应考虑上部结构对地基沉降的具体要求。

    - 本规范对竖向抗压承载力的统计按《建筑地基基础设计规范》GB50007的规定执行。也有根据统计承载力标准差大于15%时，采用极限承载力标准值折减系数的修正方法。实际操作中对桩数大于等于4根时，折减系数的计算比较繁琐，且静载检测本身是通过小样本来推断总体。样本容量愈小，可靠度愈低，而影响单桩承载力的因素复杂多变。当一批受检桩中有一根桩承载力过低，若恰好不是偶然原因，则该验收批一旦被接受，就会增加使用方的风险。因此规定级差超过平均值的30%时，首先应分析原因，结合工程实际综合分析判别。例如一组5根试桩的承载力值依次为800、950、1000、1100、1150kN，平均值为1000kN，单桩承载力最低值和最高值的极差为350kN，超过平均值的30%，则不得将最低值800kN去掉将后面4个值取平均，或将最低和最高值都去掉取中间3个值的平均值，应查明是否出现桩的质量问题或场地条件变异；若低值承载力出现的原因并非偶然的施工质量造成，则按本例依次去掉高值后取平均，直至满足极差不超过30%的条件。此外，对桩数小于或等于3根的柱下承台、或试桩数量仅为2根时，应采用低值，以确保安全。对于仅通过少量试桩无法判明级差大的原因时，可增加试桩数量。

    - 《建筑地基基础设计规范》GB50007规定的竖向抗压承载力特征值是按竖向抗压极限承载力统计值除以安全系数2得到的，综合反映了桩侧、桩端极限阻力控制承载力特征值的低限要求。

    - 本条规定了检测报告中应包含的一些内容。避免检测报告过于简单，也有利于委托方、设计及检测部门对报告的审查和分析。

# 7 标准贯入试验

## 7.1 一般规定

7.1.4标准贯入试验是用质量为63.5kg的穿心锤，以76cm的落距，将标准规格的贯入器，自钻孔底部预打15cm，记录再打入30cm的锤击数，以判定土的力学特征的一种原位试验方法。

1《岩土工程勘察规范》GB50021-2001指出，标准贯入试验锤击数，可对砂土、粉土、黏性土的物理状态，土的强度、变形参数、地基承载力、单桩承载力，砂土和粉土的液化，成桩的可能性等做出评价。

2作为建筑地基基础检测，标准贯入试验主要用来检测天然土地基和处理土地基以及复合地基桩间土的承载力，鉴别其岩土性状，评价地基处理效果。评价复合地基增强体的施工质量。

3标准贯入试验适用于检验砂土、粉土、黏性土、花岗岩碎石积土，不适用于软塑～流塑软土。适用于检验处理土地基（非碎石土换填垫层、预压地基、压实、挤密地基、强夯地基、注浆加固地基）等地基处理效果，不适用于碎石土处理土地基。

本条评价复合地基增强体的施工质量主要为高压喷射注浆加固体的施工质量检测。

## 7.2 仪器设备

7.2.1标准贯入试验设备规格主要参考《岩土工程勘察规范》GB50021-2001确定。《岩土工程勘察规范》GB50021-2001规定标准贯入试验钻杆直径采用42mm。

## 7.3现场检测

7.3.4标准贯入试验在检测天然土地基、处理土地基，评价复合地基增强体的施工质量时，要求每个检测孔的标准贯入试验次数不应少于3次，否则数据太少，难以做出准确评价。

## 7.4检测数据分析与判定

7.4.4《岩土工程勘察规范》GB50021-2001规定，应用标准贯入试验锤击数时是否修正和如何修正，应根据建立统计关系时的具体情况确定。总的来说，还需要进一步积累这方面的资料。根据目前工程实践积累的数据，为了与《建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003一致，考虑到长期以来确定地基承载力均按修正的标准贯入击数建立经验关系，为充分利用以往的成果，本规范建议：当推定地基承载力特征值时采用经过修正的N值，而当判别砂土、粉土液化和鉴别土的岩土性状时宜采用实测的值。

7.4.6计算单位工程同一土层的标准贯入锤击数标准值，应注意两点：一是如果各检测孔的同一土层较厚，做了两次或两次以上的标准贯入试验，应将其锤击数先取平均值再按附录A的规定进行计算；二是个别标准贯入试验锤击数与同一土层其他标准贯入试验锤击数相比，明显偏高或偏低，在计算标准贯入试验锤击数标准值时，应作为异常值剔除。

7.4.7砂土的密实度分类和黏性土的状态类参考了林在贯等主编《岩土工程手册》（1994）。粉土的密实度分类和花岗岩强风化、全风化、残积土分类参考了《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003。

7.4.8砂土承载力特征值与《建筑地基基础设计规范》DBJ 7-89附录5、《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003一致；粉土承载力特征值与《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003一致；粘性土承载力特征值沿用了《建筑地基基础设计规范》DBJ 7-89附录5的资料；花岗岩残积土承载力特征值表与《建筑地基基础设计规范》DBJ 15-31-2003一致。

由于标准贯入锤击数离散性较大，根据查表推定砂土、粉土、黏性土、花岗岩残积土等地基承载力特征值时，宜根据同一工程的平板载荷试验结果进行调整。

7.4.9本条强调对处理土地基的地基处理效果宜根据检测孔的标准贯入锤击数代表值、同一土层的标准贯入试验锤击数统计参数作出相应的评价，评价内容可包括岩土性状、处理土地基的均匀性、地基处理有效深度、砂土或粉土的液化等，应结合设计要求和施工中容易出现的施工质量问题做出评价，并为选择平板载荷试验点提供依据。

# 8 圆锥动力触探试验

## 8.1一般规定

8.1.1～8.1.3圆锥动力触探试验是用一定质量的重锤，以一定高度的自由落距，将标准规格的圆锥形探头贯入土中，根据打入土中一定距离所需的锤击数，判定土的力学特性，具有勘探和测试双重功能。

本规范列入了了三种圆锥动力触探（轻型、重型和超重型）。轻型动力触探的优点是轻便，对于施工验槽、填土勘察、查明局部软弱土层、洞穴等分布，均有实用价值。重型动力触探应用广泛，其规格标准与国际通用标准一致。超重型动力触探的能量指数（落锤能量与探头截面积之比）与国外的并不一致，但相近，适用于碎石土和软岩。

圆锥动力触探试验设备轻巧，测试速度快、费用低，可作为地基检测的普查手段。

## 8.2 仪器设备

8.2.1～8.2.3圆锥动力触探试验设备规格主要参考《岩土工程勘察规范》GB50021-2001确定，并规定重型及超重型圆锥动力触探的落锤应采用自动脱钩装置。触探杆顺直与否直接影响试验结果，本规范对每节触探杆相对弯曲度作了宜小于0.5%的规定。

## 8.3现场检测

8.3.4前3条规定考虑了对试验成果有影响的一些因素。

(1)锤击能量是最重要的因素。规定落锤方式采用控制落距的自动落锤，使锤击能量比较恒定，注意保持杆件垂直，探杆偏斜度不超过2%。锤击时防止偏心及探杆晃动；

(2)触探杆与土间的侧摩阻力是另一重要因素。试验中可采取下列措施减少侧摩阻力的影响：一是保证探杆小于探头直径，在砂土中探头直径与探杆直径比应大于1.3。二是贯入时旋转探杆，以减少侧摩阻力。三是探头的侧摩阻力与土类、土性、杆的外形、刚度、垂直度、触探深度等均有关，很难用一固定的修正系数处理，应采取切合实际的措施，减少侧摩阻力，对贯入深度加以限制；

(3)锤击速度也影响试验成果，一般采用每分钟15～30击；在砂土、碎石土中，锤击速度影响不大，可取高值；

(4)贯入过程应不间断的连续击入，在粘性土中击入的间歇会使侧摩阻力增大；

(5)地下水位对击数与土的力学性质的关系没影响，但对击数与土的物理性质（砂土孔隙比）之间的关系有影响，故应记录地下埋深。

4~6条规定了现场试验的记录要求和可终止试验的条件以及穿越硬夹层处理方法。由于地基土往往存在硬夹层，不同规格的触探设备其穿透能力不同，为避免强行穿越硬夹层时损坏设备，对轻型动力触探和重型动力触探分别给出可终止试验的条件。

## 8.4检测数据分析与判定

8.4.8动力触探指标可用于推定土的状态、地基承载力、评价地基土均匀性等，本条规定通过对各检测孔和同一土层的触探锤击数进行统计分析，得出其代表和标准值以及变异系数等指标推定土的状态及地基承载力。用于评价地基处理效果时，宜取得处理前、后的动力触探指标进行对比评价。

8.4.9复合地基竖向增强体的施工工艺和采用材料的种类较多，只有相同的施工工艺并采用相同材料的增强体才有可比性，本条规定只对单个增强体进行评价。

# 9 静力触探试验

## 9.1 一般规定

9.1.1静力触探试验采用静力方式匀速将标准规格的探头压入土中，同时量测探头贯入阻力，测定土的力学特性的原位测试方法。静力触探资料有地区局限性，应用时应充分考虑当地工程实践经验，并宜通过有统计意义的经验关系进行分析应用。

对于含少量砾碎石的土密实砂土，静力触探的适用性应视砾碎石含量、粒径级配等条件而定。

## 9.2仪器设备

9.2.1静力触探设备，一般由三部分构成：（1）量测记录仪器；（2）静力触探头及其标定设备；（3）贯入系统。关于探头率定设备和贯入系统的具体要求可参考《铁路工程地质原位测试规程》TB10041-2003。触探头是量测贯入土阻力的关键部件，它是贯入过程中直接感受土的阻力，并将其变成电信号的元件。为实现这一过程，可采用不同型式的传感器，电阻应变式传感器最为常用。探头包括摩擦筒和锥头两部分，有严格的规格和质量要求。目前，国内外使用的探头可分为三种类型。

1单桥探头：是我国所特有的一种探头类型，它是将锥头与外套筒连在一起，因此只能测量一个参数。该类探头功能少，规格与国际标准不统一，其应用受到一定限制。

2双桥探头：它是一种将锥头与摩擦筒分开的探头，利用锥头可测定锥头阻力、利用摩擦筒可测定侧壁摩阻力。

3多功能探头：它一般是在双桥探头基础上再安装一种或几种具备其他功能的传感器。它既可测定锥头阻力和侧壁摩阻力，也可测定孔隙水压力、探杆的倾斜度、地层电阻率、地层波速等参数。

9.2.2单、双桥探头目前基本上已有统一的技术规格。对其他类型的触探头，其质量若能达到本规范所规定的技术要求，也可采用。但在一般土层中，应优先选用具国际标准的探头，即探头锥角为60 º ，锥底截面积为10c㎡。

9.2.4以往的专门试验表明，以20mm/s标准速率为基准，贯入速率每改变1个量级，qc和fs将改变10%左右，而ud或uT的改变量将更大，因此本条文采用国际通用标准。本条文未考虑加设测斜装置，除对探杆技术性能提出要求外，对触探主机施力作用线的垂直度提出了控制标准，可减免探杆折断和缩小深度误差。铁四院在杭甬高速公路勘察中曾出现过探杆拔不出来的现象，故要求主机的额定起拔力不小于额定贯入力的120%是必要的。

9.2.5～9.2.6仪器显示的最小确定读数，称为有效分度值，本规程要求小于0.06%FS，对数字显示仪而言，满量程不应小于3 位；对刻度式仪器，满量程不应小于2000个刻度。

一般静力触探，每孔贯入历时不长，即使存在零漂，也易于消除。但若进行孔隙水压力静力触探（CPTU），在1孔中进行多点孔压消散试验，则仪器连续工作时间很长，兼之在贯入过程中，不许可作归零检查，故对仪器的零漂予以限制是必要的。

标尺长度与主机贯入行程一般是相等的。标尺长度范围内，刻度的精度可以放宽，标尺全长的准确性则直接与贯入深度相关联，故必须予以限制。目前国内触探仪的计深标尺大都刻划在主机上，常因地锚与主机之间接触松动或杆件变形等原因，在贯入过程中主机随贯入行程之往返而上、下浮动，致使记录深度与实际深度不符，其总误差有时很大。只有将计深标尺垂直固定在地面不动点处，方可从根本上保证触探深度的准确性（这里未计触探孔的倾斜因素）。自动记录仪计深用的摩擦轮，在保证与探杆的接触不产生打滑、丢转的同时，也应设法置于地面不动点处，以保证贯入深度的可靠性。

9.2.7静力触探头的系统率定系数因仪器、电缆的不同而有所变化，所以必须配套率定。探头使用后，其整体性能也将会有所变化，因此，应定期进行率定。一般规定，探头传感器除室内率定误差（非线性误差、重复性误差、滞后误差、温度漂移、归零误差）不应超过满量程的1.0%外，要求现场的归零误差不应超过3%。因此，现场试验过程中，当探头返回地面时必须记录归零误差，这是试验数据质量好坏的重要标志。

我国的静力触探几乎全部采用电阻应变式传感器。因此，与其配套的记录仪器主要有以下四种：（1）电阻应变仪；（2）自动记录绘图仪；（3）数字式测力仪；（4）数据采集仪（静探微机）。

前三种记录仪器的功能均有局限性，有的只能人工间隔读数，手工记录，不能画图；有的只能画图，不能显示打印数据。这些仪器虽能满足一般测试的需要，但资料整理时工作量大，效率低，因而，建议采用专用的静力触探试验记录仪。

9.2.10采用屏蔽电缆是避免外界高压的干扰，两组桥路分别屏蔽是避免桥路中交流电信号引起的相互干扰。电缆应用良好的防水性和绝缘性。

## 9.3现场检测

9.3.3静力触探反力装置提供的反力应大于预估的最大贯入阻力，静力触探的反力通常有三种方式：

（1）利用地锚作反力。锚的长度一般为 1.5 米，一般地层中每个地锚可提供

5-20kN的反力；

（2）用重物作反力；

（3）利用车辆自重作反力。

9.3.4为了保证静力触探的数据质量，规定了触探头的率定期限、率定方法和所用的仪器，强调应在每次试验前进行率定、不得事后补作。对于重要工程或工作量较大的工程，要求加强使用过程中的率定，并建议在现场工作完成后对

触探头进行率定，以比较触探头在使用前后的变化。

9.3.5检查零漂是保证测试数据质量的基本环节。地温与气温的的差异，将引起触探头零读数的漂移，因此规定了触探头贯入土中 0.5～1.0m，测出零读数以校正其影响值。机电部三勘院的试验研究表明：地表 6m 以下，地温一般不受季  30节影响。

《岩土工程勘察规范》GB50021－2001 规定，静力触探的贯入速率为1.2m/min；国外的标准速率为 1.2m/min，其允许变化范围±0.3m/min；故提出了贯入速度为（1.2±0.3）m/min。在触探时，在同一触探孔中宜保持匀速贯入，避免突然变速。

9.3.5本规范第 9.2.7 条规定现场归零误差应小于 3%，因而要求终止试验时，必须测量和记录零漂值。

在《静力触探技术标准》CECS 04：88 中，考虑到现有的静力触探机有的油缸行程为 0.5m，提出记录应变量的深度间隔最大为 0.25m，按 1∶100 的比例绘于单孔触探的曲线图上，每米至少有 4 测点，不致于影响贯入阻力曲线的线型。本规范采用 《岩土工程勘察规范》 GB50021-2001 的要求， 深度间隔一般采用 0.1m不超过 0.2m。

## 9.4检测数据分析与判定

9.4.1原始记录上的异常现象包括：零点漂移、记录曲线上的脱节、记录深度与实际深度之间的误差等。

1  零点漂移的修正有两种方法：一为在测零读数时发现漂移，立即使仪器调零，在计算整理原始资料时，就不必再修正；另一种是将测得的零读数记录下来，仪表不调零，在整理资料时将零读数分别予以修正，修正方法按线性内插法进行。

2  记录曲线脱节的修正，通常是由技术人员按具体情况任意连接成圆滑曲线，由于任意连结时因人而异，为此，规定了将停机前的记录点与开机后贯入10cm 处的记录点连接成圆滑曲线。

作此规定，即考虑启动触探机开始贯入时的启动力与记录笔画线滞后引起误差，提出以停机记录为准，与贯入 10cm（若按 1：100 的比例，在记录纸上为1mm）之记录点连接成曲线，目的是求得统一的处理脱节的方法，它既不影响资料的精确，又便于对比。

3  记录深度与实际深度之间产生误差的原因包括：走纸机构失灵、导轮磨损、导轮与触探杆打滑、走纸与贯入的速比不准以及孔斜、触探杆弯曲等。对于走纸失灵、触探杆打滑、速比不准，应在贯入过程中随时注意，作好标记，在整理资料时，按等距离调整或在漏记处予以补全；若由于导轮磨损引起的误差，应及时更换导轮；若因孔斜引起的误差，本规范参照了钻探时量测深度的精度一般为 1%，即钻探 10m，误差为 0.1m，可反算出斜度为 8.1°，为此，规定用测斜仪测定的斜度大于 8°应作深度修正。 考虑到孔斜是从孔口开始逐渐弯曲的，在孔斜超过 8°段才作深度修正，其上部未超过 8°段仍可不修正。触探杆变曲造成的深度误差是很可观的。为此，测定斜度，作深度修正是非常必要的。

9.4.4利用静力触探贯入曲线分层时，可根据qc 、ps 、fs、α贯入曲线的线型特征，同时，参考邻近触探孔的分层资料以及勘察资料划分土层。经验表明，同一土层可能有相同的端阻，而侧阻可大不相同，因此，在划分土层时，双桥探头力学分层以qc -h线为主，结合其它曲线，综合分析，将会取得更好的效果。

9.4.7利用静力触探成果计算出来的地基土的力学参数，在没有载荷试验作对比的情况下，不宜作为工程设计和验收的最终依据。

国内一些勘察设计单位根据建国以来几十年大量工程实践经验、现场试验对相应的地基承载力进行统计、分析得到大量经验公式。而所得到的承载力计算公式众多，各个公式都有其地区局限性。

# 10 十字板剪切试验

## 10.1 一般规定

10.1.1十字板剪切试验是用插入土中的标准十字板探头，以一定速率扭转，量测土破坏时的抵抗力矩，测定土的不排水抗剪强度。

十字板剪切试验的适用范围，大部分国家规定限于饱和软粘性土，软粘性土是指天然孔隙比大于或等于 1.0, 且天然含水量大于液限的细粒土。

10.1.3除个别地点外，我国各地软土的St很少大于7，且同一场地、同一层位的St变化不大。过多的重塑土试验既无必要，也不经济。此外，土强度与剪切速率有关，为避免因人而异的速率误差影响，旋转手柄应由专人操作。

## 10.2仪器设备

10.2.1机械式十字板剪切仪的特点是施加的力偶对转杆不产生额外的推力。它利用蜗轮蜗杆扭转插入土层中的十字板头，借助开口钢环测定土层的抵抗扭力，从而得到土的抗剪强度。

电测十字板剪切仪是相对较新的一种设备。与机械式的主要区别在于测力装置不用钢环，而是在十字板头上端连接一个贴有电阻应变片的扭力传感器装置（主要由高强度弹簧钢的变形柱和成正交贴在其上的电阻片等组成） 。通过电缆线将传感器信号传至地面的电阻应变仪或数字测力仪，然后换算十字板剪切的扭力大小。它可以不用事前钻孔，且传感器只反映十字板头处受力情况，故可消除轴杆与土之间，传力机械等的阻力以及坍孔使土层扰动的影响。如果设备有足够的压入力和旋扭力，则可自上而下连续进行试验。

10.2.2十字板头形状国外有矩形、菱形、半圆形等，但国内均采用矩形，故本规范只列矩形。当需要测定不排水抗剪强度的各向异性变化时，可以考虑采用不同菱角的菱形板头，也可以采用不同径高比板头进行分析。矩形十字板头的宽高比 1：2 为通用标准。十字板头面积比，直接影响插入板头时对土的挤压扰动，一般要求面积比小于 15％；当十字板头直径为 50mm 和 75mm，翼板厚度分别为 2mm 和 3mm 时，相应的面积比为 13％～14％。

10.2.3扭力测量设备需满足对测量量程的要求和对使用环境适应性的要求，才可能确保检测工作正常进行。

10.2.4传感器和记录仪如达到条文规定的技术要求，则由零漂造成的试验误差（归零误差）被控制在1%FS以内。零漂可分为时漂和温漂两种：在恒温和零输入状态下，在规定的时段内，仪表对传感器零输出值的变化不小，谓之时漂；在零输入状态下，传感器零输出值随温度变化而改变，称为温漂。

传感器检测总误差若在3%以内，则整个测试误差（包括仪器的检测误差、十字板头尺寸误差等在内）被控制在8%以内。

传感器的绝缘程度随静置时间延长而降低，对传感器出厂时的绝缘电阻要求既是合理的，也是可行的。武汉冶金勘察研究院就传感器（探头）绝缘电阻对测试误差的影响进行过分析与试验，结论认为探头应变量测试误差在绝缘电阻为1MΩ级时可远小于1%。铁四院在南方若干工点中，也发现同一探头在5MΩ和大于200MΩ时，其测试值的重现性很好；但当探头绝缘电阻降至5MΩ以下时，由于气候潮湿和野外环境恶劣，也许在一夜之间便降为零。为此，本规程将传感器绝缘电阻的使用下限定为20MΩ，可保证外业工作不受这方面因素影响。

十字板传感器护套外径为20mm时虽大于十字板头轴杆直径，但因位于十字板叶片以上50mm处，其对十字板头造成的附加应力可以忽略；过大的护套外径或过短的轴杆将会带来一定的测试偏差。

10.2.5探杆若不平直或未拧紧，则在试验过程中，十字板头除绕自身轴线转运还会绕扭力装置或探杆的某一点产生“公转”，致试验结果失真。

10.2.7专用的试验记录仪是指与设备主机配套生产制作的专用试验记录仪。

试验的讯号传输线采用屏蔽电缆可防止或减小杂散信号干扰，保证测试结果准确。

## 10.3现场检测

10.3.1安装平稳才能保证钻杆入土的垂直度以及形成与理论假定一致的剪切圆柱体。

10.3.4同一检测孔的试验点的深度间距规定宜为 1.5～ 2.0m， 当需要获得多个检测点的数据而土层厚度不够时，深度间距可放宽至 0.8m；当土层随深度的变化复杂时，可根据工程实际需要，选择有代表性的位置布置试验点，不一定均匀间隔布置试验点，遇到变层，要增加检测点。

## 10.4检测数据分析与判定

10.4.3十字板不排水抗剪强度计算的假定为：当十字板在土中扭转时，土柱周围的剪力是均匀的，土柱体上、下两端也是均匀的。

10.4.5根据原状土与重塑土不排水抗剪强度的比值可计算灵敏度，可评价软粘土的触变性。

10.4.6实践证明，正常固结的饱和软粘性土的不排水抗剪强度是随深度增加的；室内抗剪强度的试验成果，由于取样扰动等因素，往往不能很好地反映这一变化规律；利用十字板剪切试验，可以较好地反映土的不排水抗剪强度随深度的变化。

绘制抗剪强度与扭转角的关系曲线，可了解土体受剪时的剪切破坏过程，确定软土的不排水抗剪强度峰值、残余值及不排水剪切模量。目前十字板头扭转角的测定还存在困难，有待研究。

10.4.8根据 cu－h 曲线，判定软土的固结历史：若 cu－h 曲线大致呈一通过地面原点的直线，可判定为正常固结土；若 cu－h 直线不通过原点，而与纵坐标的向上延长轴线相交，则可判定为超固结土。

# 11  水泥土桩钻芯法试验

## 11.1一般规定

11.1.1按照《建筑地基处理技术规范》JGJ79的要求，对有黏结强度复合地基增强体应进行强度及桩身完整性检验。对于水泥土搅拌桩、旋喷桩、夯实水泥土桩、钻冲孔水泥土桩等水泥土桩，采用钻芯法进行检验是合适的。水泥土桩钻芯法检测的主要目的有三个：

1 检测桩身水泥土质量情况，如桩身水泥土搅拌胶结状况、有无孔洞、松散或断桩等，桩身水泥土强度是否符合设计要求。

2 桩底持力层的岩土性状（强度）和厚度是否符合设计或规范要求。

3 施工记录桩长是否真实。

若受检桩长径比较大时，成孔的垂直度和钻芯孔的垂直度很难控制，钻芯孔容易偏离桩身，故要求受检桩的长径比不宜大于30。

11.1.2 对于其它有黏结强度复合地基增强体，其桩身强度在15MPa以下，当采用钻芯法检测桩身完整性和强度的时候，由于不符合《建筑基桩检测技术规范》JGJ106的规定，可以参照本规范的规定进行评价。

## 11.2 仪器设备

- 11.2.1  应采用带有产品合格证的钻芯设备。钻机宜采用岩芯钻探的液压高速钻机，并配有相应的钻塔和牢固的底座，机械技术性能良好，不得使用立轴旷动过大的钻机。钻杆应顺直，直径宜为42-50mm。钻机设备参数应满足：额定最高转速不低于790转／分；转速调节范围不少于4档；额定配用压力不低于1.5MPa。水泵的排水量应为50～160L／min、泵压为1.0～2.0MPa。孔口管、扶正稳定器（又称导向器）及可捞取松软渣样的钻具应根据需要选用。桩较长时，应使用扶正稳定器确保钻芯孔的垂直度。当桩顶面与钻机底座的距离较大时，应安装孔口管，孔口管应垂直且牢固。为保证水泥土芯样的完整性，钻芯检测桩身水泥土的钻具应为单动双管钻具，不得使用单动单管钻具。

11.2.2为了获得比较真实的水泥土芯样，要求钻芯法检测应采用合适的薄壁合金钢钻头，钻头胎体不得有肉眼可见的裂纹、缺边、少角、倾斜及喇叭口变形。受水泥土芯样成型条件的要求，芯样试件直径不宜小于70mm，否则试件强度的离散性较大，一般选用外径为91mm和101mm的钻头。

11.2.3  芯样制作分两部分，一部分是锯切芯样，另一部分是对芯样端部进行处理。锯切芯样时尽可能保证芯样不缺角、两端面平行，可采用单面锯或双面锯。当芯样端部不满足要求时，可采取补平或磨平方式进行处理。

## 11.3现场操作

11.3.2水泥土桩的取芯率大于或等于80%，说明桩体的连续性较好，这是根据工程经验并参照岩体按岩石质量指标RQD确定的，当RQD为75%~90%时，岩体分类为“好”，RQD的定义见现行国家标准《岩土工程基本术语标准》GB/T 50279。

11.3.3 为准确确定桩的中心点，桩头宜开挖裸露；来不及开挖或不便开挖的桩，应由经纬仪测出桩位中心。桩端持力层岩土性状的准确判断直接关系到受检桩的使用安全，必须钻进足够深度，以便查明探明桩端持力层性状。

11.3.4钻芯设备应精心安装、认真检查。钻进过程中应经常对钻机立轴进行校正，及时纠正立轴偏差，确保钻芯过程不发生倾斜、移位。设备安装后，应进行试运转，在确认正常后方能开钻。钻进过程中应及时监控钻机的稳定性、底座水平，尤其是在上部混凝土钻进过程中应加强监控、及时调整，确保钻芯孔的垂直度。当出现钻芯孔与桩体偏离时，应立即停机记录，分析原因。当有争议时，可进行钻孔测斜，以判断是受检桩倾斜超过规范要求还是钻芯孔倾斜超过规定要求。

11.3.8 至桩底时，为检测桩底沉渣或虚土厚度，应采用减压、慢速钻进，若遇钻具突降，应即停钻，及时测量机上余尺，准确记录孔深及有关情况。当持力层为强风化岩层或土层时，可采用合金钢钻头干钻等适宜的钻芯工艺钻取沉渣并测定沉渣厚度。对强风化岩层或土层，可采用动力触探、标准贯入试验等方法鉴别岩土性状，试验宜在距桩底 50cm 内进行。

11.3.10芯样取出后，应由上而下按回次顺序放进芯样箱中，芯样侧面上应清晰标明回次数、块号、本回次总块数。及时记录孔号、回次数、起至深度、块数、总块数、芯样质量的初步描述及钻进异常情况。 条件许可时，可采用钻孔电视辅助判断混凝土质量。

11.3.11对桩身水泥土芯样的描述包括水泥土钻进深度，芯样连续性、完整性、搅拌胶结情况、表面光滑情况、断口吻合程度、芯样是否为柱状，气孔、蜂窝麻面、沟槽、破碎、夹泥、松散的情况，以及取样编号和取样位置。

对持力层的描述包括持力层钻进深度，岩土名称、芯样颜色、结构构造、裂隙发育程度、坚硬及风化程度，以及取样编号和取样位置，或动力触探、标准贯入试验位置和结果。分层岩层应分别描述。

应先拍彩色照片，后截取芯样试件。取样完毕剩余的芯样宜移交委托单位妥善保存。

## 11.4芯样试件抗压强度试验

11.4.1 考虑到水泥土芯样的完整性较低，芯样试件成型制作的难度较大，采用每孔截取6个试件比较合适，并规定按上、中、下截取芯样试件的原则。

11.4.3根据桩的工作环境状态， 试件宜在 20±5℃的清水中浸泡一段时间后进行抗压强度试验。本条规定芯样试件加工完毕后，即可进行抗压强度试验，一方面考虑到钻芯过程中诸因素影响均使芯样试件强度降低，另一方面是出于方便考虑。

## 11.5 检测数据分析与判定

11.5.1由于水泥土芯样试件抗压强度的离散性比室内试验标准试件大得多，采用《混凝土强度检验评定标准》GBJ107来计算水泥土芯样试件抗压强度代表值有时会出现无法确定代表值的情况。为了避免这种情况，对较多数据进行验算，证实取平均值的方法是可行的。虽然桩身轴力上大下小，但从设计角度考虑，桩身承载力受最薄弱部位的水泥土强度控制。

11.5.3桩底持力层岩土性状的描述、判定应有工程地质专业人员参与，并应符合《岩土工程勘察规范》GB50021 的有关规定。

11.5.4~5 通过芯样特征对桩身完整性分类，有比低应变法更直观的一面，但需要专业人员根据描述进行定性分析，存在一定误差。结合芯样质量指标ROD，对芯样完整性进行定量分析，是很有好处的。在本规范中，虽然按芯样特征判定完整性和通过芯样试件抗压试验判定桩身强度是否满足设计要求在内容上相对独立，且表11.5.5中的桩身完整性分类是针对缺陷是否影响结构承载力而做出的原则性规定。但是，除桩身裂隙外，根据芯样特征描述，不论缺陷属于哪种类型，都指明或相对表明桩身水泥土质量差，即存在低强度区这一共性。因此对于钻芯法，完整性分类结合芯样强度的变异系数对桩身均匀性进行综合判定，会比较全面。

现场水泥土均匀性一般体现在芯样强度的变异系数的大小。根据烟台港17个钻孔289个试样的统计，17个孔的平均变异系数为21.8%，最大值为36.7%，最小值为13.4%。在统计样品中，有的钻孔有1~2m数据有不连续现象，说明实际变异系数比统计的要大一些。根据土的指标统计变异系数的控制值为0.3，考虑到影响水泥拌和土强度的因素较多，因此现场水泥搅拌体的强度变异系数以不大于0.35较为合理。

# 12  低强度桩低应变法检测

## 12.1一般规定

12.1.1  无筋竖向增强体习惯上也称为桩,因此竖向增强体复合地基通常称为桩体复合地基,但是由于竖向增强体是和周围地基土共同承担荷载并协调变形的,所以这里的“桩”明显有别于桩基础的“桩”。目前工程中常用的竖向增强体有碎石桩、砂桩、水泥土桩、石灰桩、灰土桩、CFG桩等。根据竖向增强体的性质,桩体复合地基又可分为三类:散体材料桩复合地基、一定黏结强度材料桩复合地基和高黏结强度材料桩复合地基。其中,散体材料桩复合地基的增强体材料是颗粒之间无黏结的散体材料,如碎石、砂等,散体材料桩只有依靠周围土体的围箍作用才能形成桩体,桩体材料本身单独不能形成桩体。其他可称为黏结材料桩,视黏结强度的不同又可分为一般黏结强度桩和高黏结强度桩(也有人称为半刚性桩和刚性桩)。为保证桩土共同作用,常常在桩顶设置一定厚度的褥垫层。一般黏结强度桩复合地基如水泥土桩复合地基、灰土桩复合地基等,其桩体刚度较小。高黏结强度材料桩复合地基的桩体通常以水泥为主要胶结材料,有时以混凝土或由混凝土与其他掺和料构成,桩身强度较高,刚度很大。

这几种类型中，散体材料增强体明显不符合低应变反射法的检测理论模型，因此不属于本规范的检测范围而经大量试验证明，类似水泥土搅拌法形成的一般粘结强度的竖向增强体，因其掺入水泥量、均匀性变化较大，强度较低，采用低应变法往往难以达到满意的效果，故一般只作为一种试验方法提供工程参考。本规范的检测适用范围主要是高黏结强度增强体。

低应变法有许多种，目前国内外普遍采用瞬态冲击方式，通过实测桩顶加速度或速度响应时域曲线，籍一维波动理论分析来判定基桩的桩身完整性，这种方法称之为反射波法(或瞬态时域分析法)。据建设部所发工程桩动测单位资质证书的数量统计，绝大多数的单位采用上述方法，所用动测仪器一般都具有傅立叶变换功能，可通过速度幅频曲线辅助分析判定桩身完整性，即所谓瞬态频域分析法；也有些动测仪器还具备实测锤击力并对其进行傅立叶变换的功能，进而得到导纳曲线，这称之为瞬态机械阻抗法。当然，采用稳态激振方式直接测得导纳曲线，则称之为稳态机械阻抗法。无论瞬态激振的时域分析还是瞬态或稳态激振的频域分析，只是习惯上从波动理论或振动理论两个不同角度去分析，数学上忽略截断和泄漏误差时，时域信号和频域信号可通过傅立叶变换建立对应关系。所以，当桩的边界和初始条件相同时，时域和频域分析结果应殊途同归。综上所述，考虑到目前国内外使用方法的普遍程度和可操作性，本规范将上述方法合并编写并统称为低应变（动测）法。

一维线弹性杆件模型是低应变法的理论基础。因此受检增强体的长径比、瞬态激励脉冲有效高频分量的波长与增强体的横向尺寸之比均宜大于5，设计增强体截面宜基本规则。另外，一维理论要求应力波在杆中传播时平截面假设成立，所以，对异型的竖向增强体，本方法不适用。

本方法对增强体缺陷程度只作定性判定，尽管利用实测曲线拟合法分析能给出定量的结果，但由于增强体的尺寸效应、测试系统的幅频相频响应、高频波的弥散、滤波等造成的实测波形畸变，以及增强体侧土阻尼、土阻力和增强体阻尼的耦合影响，曲线拟合法还不能达到精确定量的程度。

12.1.2由于受增强体周土约束、激振能量、竖向增强体材料阻尼和截面阻抗变化等因素的影响，应力波从增强体顶传至底再从底反射回顶的传播为一能量和幅值逐渐衰减过程。若竖向增强体过长（或长径比较大）或竖向增强体截面阻抗多变或变幅较大，往往应力波尚未反射回竖向增强体顶甚至尚未传到竖向增强体底，其能量已完全衰减或提前反射，致使仪器测不到竖向增强体底反射信号，而无法评定竖向增强体的完整性。在我国，若排除其他条件差异而只考虑各地区地质条件差异时，竖向增强体的有效检测长度主要受竖向增强体和土刚度比大小的制约。因各地提出的有效检测范围变化很大，如长径比30～50、增强体长30～50m不等，故本条未规定有效检测长度的控制范围。具体工程的有效检测长度，应通过现场试验，依据能否识别竖向增强体底反射信号，确定该方法是否适用。

截面尺寸主要是因为上述的长径比影响及尺寸效应问题，应当有所限制，但各地、各种规范的规定不同，一般地，按直径小于2.0m为宜，具体情况应根据数据的可识别情况通过现场试验确定。

12.1.3竖向增强体大部分是用于地基处理，对结构的强度设计不是很高，但强度太低，应力波在其中传播衰减加剧，采集的数据不能反映增强体的完整性特征，因此，规定一个强度的低限是很有必要的。7MPa的规定是参考基桩检测的设计强度的70%而提出的。

考虑到低应变检测除最低强度要求外，增强体周土的阻尼等等各种复杂因素对检测都有影响，因此，还要进行实测，如果数据无规律、重复性差，尚应推迟检测开始时间，随时间的增长检测数据有所改善或没有变化都是有可能的，如果龄期足够长而数据仍无规律，就需要用其他方法进行检测。

## 12.2仪器设备

12.2.1检测仪器设备除了要考虑其动态性能满足测试要求，分析软件满足对实测信号的再处理功能外，还要综合考虑测试系统的可靠性、可维修性、安全性等。有关内容可按《基桩动测仪》JG/T3055 标准。 信号分析处理软件应具有光滑滤波、旋转、叠加平均和指数放大等功能。 检测报告所附波形曲线必须有横、纵坐标刻度值，连同11.4.8 条的有关要求，方便其它技术人员同波形进行分析和对检测结果的准确性进行评估，可确保可溯源性。

12.2.2  瞬态激振操作应通过现场试验选择不同材质的锤头或锤垫，以获得低频宽脉冲或高频窄脉冲。除大直径增强体外，冲击脉冲中的有效高频分量可选择不超过2000Hz（钟形力脉冲宽度为1ms，对应的高频截止分量约为2000Hz）。目前激振设备普遍使用的是力锤、力棒，其锤头或锤垫多选用工程塑料、高强尼龙、铝、铜、铁、橡皮垫等材料，锤的质量为几百克至几十千克不等。

稳态激振设备可包括扫频信号发生器、功率放大器及电磁式激振器。由扫频信号发生器输出等幅值、频率可调的正弦信号，通过功率放大器放大至电磁激振器输出同频率正弦激振力作用于增强体顶。

12.2.4低应变动力检测采用的测量响应传感器主要是压电式加速度传感器（国内多数厂家生产的仪器尚能兼容磁电式速度传感器测试），根据其结构特点和动态性能，当压电式传感器的可用上限频率在其安装谐振频率的1/5以下时，可保证较高的冲击测量精度，且在此范围内，相位误差几乎可以忽略。所以应尽量选用自振频率较高的加速度传感器。

对于增强体顶瞬态响应测量，习惯上是将加速度计的实测信号积分成速度曲线，并据此进行判读。实践表明：除采用小锤硬碰硬敲击外，速度信号中的有效高频成分一般在2000Hz以内。但这并不等于说，加速度计的频响线性段达到2000Hz就足够了。这是因为，加速度原始信号比积分后的速度波形中要包含更多和更尖的毛刺，高频尖峰毛刺的宽窄和多寡决定了它们在频谱上占据的频带宽窄和能量大小。事实上，对加速度信号的积分相当于低通滤波，这种滤波作用对尖峰毛刺特别明显。当加速度计的频响线性段较窄时，就会造成信号失真。所以，在±10%幅频误差内，加速度计幅频线性段的高限不宜小于5000Hz，同时也应避免在增强体顶敲击处表面凹凸不平时用硬质材料锤（或不加锤垫）直接敲击。

高阻尼磁电式速度传感器固有频率接近20Hz时，幅频线性范围（误差±10%时）约在20～1000Hz内，若要拓宽使用频带，理论上可通过提高阻尼比来实现。但从传感器的结构设计、制作以及可用性看却又难于做到。因此，若要提高高频测量上限，必须提高固有频率，势必造成低频段幅频特性恶化，反之亦然。同时，速度传感器在接近固有频率时使用，还存在因相位越迁引起的相频非线性问题。此外由于速度传感器的体积和质量均较大，其安装谐振频率受安装条件影响很大，安装不良时会大幅下降并产生自身振荡，虽然可通过低通滤波将自振信号滤除，但在安装谐振频率附近的有用信息也将随之滤除。综上述，高频窄脉冲冲击响应测量不宜使用速度传感器。

## 12.3现场检测

12.3.1增强体头部条件和处理好坏直接影响测试信号的质量。因此，要求受检增强体头部的材质、强度、截面尺寸应与增强体整体基本等同。这就要求在检测前对浮浆或松散、破损部分进行处理，使得增强体顶部表面平整干净且无积水。因为增强体的强度一般低于混凝土桩，所以桩头处理时强度与下部基本一致即可，不可要求过高，导致符合要求的增强体被处理掉。

当增强体与垫层相连时，相当于增强体头部处存在很大的截面阻抗变化，对测试信号会产生影响。因此，测试应该安排在垫层施工前，若垫层已经施工，检测时增强体头部应与混凝土承台断开；当增强体头部的侧面与垫层相连时，除非对测试信号没有影响，否则应断开。

12.3.2从时域波形中找到增强体底面反射位置，仅仅是确定了增强体底反射的时间，根据ΔT =2L/c，只有已知增强体长L才能计算波速c，或已知波速c计算增强体长L。因此，增强体长参数应以实际记录的施工增强体长为依据，按测点至增强体底的距离设定。测试前增强体波速可根据本地区同类增强体型的测试值初步设定，实际分析过程中应按由增强体长计算的波速重新设定或按11.7.1条确定的波速平均值cm设定。

对于时域信号，采样频率越高，则采集的数字信号越接近模拟信号，越有利于缺陷位置的准确判断。一般应在保证测得完整信号（时段2L/c +5ms，1024个采样点）的前提下，选用较高的采样频率或较小的采样时间间隔。但是，若要兼顾频域分辨率，则应按采样定理适当降低采样频率或增加采样点数。

稳态激振是按一定频率间隔逐个频率激振，并持续一段时间。频率间隔的选择决定于速度幅频曲线和导纳曲线的频率分辨率，它影响增强体缺陷位置的判定精度；间隔越小，精度越高，但检测时间很长，降低工作效率。一般频率间隔设置为3Hz、5Hz和10Hz。每一频率下激振持续时间的选择，理论上越长越好，这样有利于消除信号中的随机噪声。实际测试过程中，为提高工作效率，只要保证获得稳定的激振力和响应信号即可。

12.3.3本条是为保证获得高质量响应信号而提出的措施：

1  传感器用耦合剂粘结时，粘结层应尽可能薄，但应具有足够的粘结强度；必要时可采用冲击钻打孔安装方式，传感器底安装面应与增强体顶面紧密接触。

2  相对增强体顶横截面尺寸而言，激振点处为集中力作用，在增强体顶部位可能出现与增强体的横向振型相对应的高频干扰。当锤击脉冲变窄或增强体径增加时，这种由三维尺寸效应引起的干扰加剧。传感器安装点与激振点距离和位置不同，所受干扰的程度各异。初步研究表明：实心增强体安装点在距增强体中心约2/3半径R时，所受干扰相对较小，另应注意加大安装与激振两点距离或平面夹角将增大锤击点与安装点响应信号时间差，造成波速或缺陷定位误差。传感器安装点、锤击点布置见图1。

图1  传感器安装点、锤击点布置示意图

3  瞬态激振通过改变锤的重量及锤头材料，可改变冲击入射波的脉冲宽度及频率成分。锤头质量较大或刚度较小时，冲击入射波脉冲较宽，低频成分为主；当冲击力大小相同时，其能量较大，应力波衰减较慢，适合于获得长度较长的增强体信号或下部缺陷的识别。锤头较轻或刚度较大时，冲击入射波脉冲较窄，含高频成分较多；冲击力大小相同时，虽其能量较小并加剧大直径增强体的尺寸效应影响，但较适宜于增强体浅部缺陷的识别及定位。

12.3.4增强体直径增大时，增强体截面各部位的运动不均匀性也会增加，增强体浅部的阻抗变化往往表现出明显的方向性。故应增加检测点数量，使检测结果能全面反映增强体结构完整性情况。每个检测点有效信号数不宜少于3个，通过叠加平均提高信噪比。

应合理选择测试系统量程范围，特别是传感器的量程范围，避免信号波峰削波。

## 12.4 检测数据分析与判定

12.4.1为分析不同时段或频段信号所反映的增强体阻抗信息、核验增强体底信号并确定增强体缺陷位置，需要确定增强体波速及其平均值cm。波速除与增强体混凝土强度有关外，还与施工中很多其他因素有关。波速与增强体混凝土强度整体趋势上呈正相关关系，即强度高波速高，但二者并不为一一对应关系。

虽然波速与混凝土强度二者并不呈一一对应关系，但考虑到二者整体趋势上呈正相关关系，且强度等级是现场最易得到的参考数据，故对于超长增强体或无法明确找出增强体底反射信号的增强体，可根据本地区经验并结合混凝土强度等级，综合确定波速平均值，或利用成增强体工艺、增强体型相同且增强体长相对较短并能够找出增强体底反射信号的增强体确定的波速，作为波速平均值。此外，当某根增强体露出地面且有一定的高度时，可沿增强体长方向间隔一可测量的距离段安置两个测振传感器，通过测量两个传感器的响应时差，计算该增强体段的波速值，以该值代表整根增强体的波速值。

12.4.2本方法确定增强体缺陷的位置是有误差的，原因是：缺陷位置处Δtx和Δf ′存在读数误差；采样点数不变时，提高采样频率降低了频域分辨率；波速确定的方式及用抽样所得平均值cm替代某具体增强体段波速带来的误差。其中，波速带来的缺陷位置误差Δx = x · Δc/c（Δc/c为波速相对误差）影响最大，如波速相对误差为5%，缺陷位置为10m时，则误差有0.5m；缺陷位置为20m时，则误差有1.0m。波速在强度低时变化的幅度更大，用桩基中5%的偏差太严格，考虑到复合地基增强体对长度的要求不如桩基严格，这方面适度放宽一些是比较妥当的。

对瞬态激振还存在另一种误差，即锤击后应力波主要以纵波形式直接沿增强体向下传播，同时在增强体顶又主要以表面波和剪切波的形式沿径向传播。因锤击点与传感器安装点有一定的距离，接收点测到的入射峰总比锤击点处滞后，考虑到表面波或剪切波的传播速度比纵波低得多，特别对大直径增强体或直径较大的管增强体，这种从锤击点起由近及远的时间线性滞后将明显增加。而波从缺陷或增强体底以一维平面应力波反射回增强体顶时，引起的增强体顶面径向各点的质点运动却在同一时刻都是相同的，即不存在由近及远的时间滞后问题。所以严格地讲，按入射峰-增强体底反射峰确定的波速将比实际的高，若按“正确”的增强体波速确定缺陷位置将比实际的浅，若能测到4L/c的二次增强体底反射，则由2L/c至4L/c时段确定的波速是正确的。

12.4.3  表12.4.3列出了根据实测时域或幅频信号特征、所划分的增强体完整性类别。完整增强体典型的时域信号和速度幅频信号见图2和图3，缺陷增强体典型的时域信号和速度幅频信号见图4和图5。

完整增强体分析判定，从时域信号或频域曲线特征表现的信息判定相对来说较简单直观，而分析缺陷增强体信号则复杂些，有的信号的确是因施工质量缺陷产生的，但也有是因设计构造或成增强体工艺本身局限导致的不连续断面产生的，例如预制打入增强体的接缝，灌注增强体的逐渐扩径再缩回原增强体径的变截面，地层硬夹层影响等。因此，在分析测试信号时，应仔细分清哪些是缺陷波或缺陷谐振峰，哪些是因增强体构造、成增强体工艺、土层影响造成的类似缺陷信号特征。另外，根据测试信号幅值大小判定缺陷程度，除受缺陷程度影响外，还受增强体周土阻尼大小及缺陷所处的深度位置影响。相同程度的缺陷因增强体周土岩性不同或缺陷埋深不同，在测试信号中其幅值大小各异。因此，如何正确判定缺陷程度，特别是缺陷十分明显时，如何区分是Ⅲ类增强体还是Ⅳ类增强体，应仔细对照增强体型、地质条件、施工情况结合当地经验综合分析判断；不仅如此，还应结合基础和上部结构型式对增强体的承载安全性要求，考虑增强体承载力不足引发增强体结构破坏的可能性，进行缺陷类别划分，不宜单凭测试信号定论。

增强体缺陷的程度及位置，除直接从时域信号或幅频曲线上判定外，还可借助其他计算方式及相关测试量作为辅助的分析手段：

1  时域信号曲线拟合法：将增强体划分为若干单元，以实测或模拟的力信号作为已知条件，设定并调整增强体阻抗及土参数，通过一维波动方程数值计算，计算出速度时域波形并与实测的波形进行反复比较，直到两者吻合程度达到满意为止，从而得出增强体阻抗的变化位置及变化量大小。该计算方法类似于高应变的曲线拟合法。

2  根据速度幅频曲线或导纳曲线中基频位置，利用实测导纳值与计算导纳值相对高低、实测动刚度的相对高低，进行判断。此外，还可对速度幅频信号曲线进行二次谱分析。

图6为完整增强体的速度导纳曲线。计算导纳值Nc、实测导纳值Nm和动刚度Kd分别按下列公式计算：

导纳理论计算值：Nc=1ρ cmA                              （3）

实测导纳几何平均值：Nm=Pmax⋅Qmin                             （4）

动刚度： Kd= 2 π fm  VF   m                                （5）

式中   ρ——增强体材质量密度(kg/m3)；

cm ——增强体波速平均值(m/s)；

A ——设计增强体截面积(m2)；

Pmax——导纳曲线上谐振波峰的最大值（m/s·N－1）；

Qmin——导纳曲线上谐振波谷的最小值（m/s·N－1）；

fm——导纳曲线上起始近似直线段上任一频率值（Hz）；

VF m —— 与fm对应的导纳幅值（m/s·N－1）。

理论上，实测导纳值Nm、计算导纳值Nc和动刚度Kd就增强体质量好坏而言存在一定的相对关系：完整增强体，Nm约等于Nc、Kd值正常；缺陷增强体，Nm大于Nc、Kd值低，且随缺陷程度的增加其差值增大；扩径增强体，Nm小于Nc、Kd值高。

值得说明，由于稳态激振过程在某窄小频带上激振，其能量集中、信噪比高、抗干扰能力强等特点，所测的导纳曲线、导纳值及动刚度比采用瞬态激振方式重复性好、可信度较高。

表11.7.1没有列出增强体无缺陷或有轻微缺陷但无增强体底反射这种信号特征的类别划分。事实上，测不到增强体底信号这种情况受多种因素和条件影响，例如：

——软土地区的超长增强体，长径比很大；

——增强体周土约束很大，应力波衰减很快；

——增强体阻抗与持力层阻抗匹配良好；

——增强体截面阻抗显著突变或沿增强体长渐变；

此时的增强体完整性判定，只能结合经验、参照本场地和本地区的同类型增强体综合分析或采用其他方法进一步检测。

对设计条件有利的扩径增强体，不应判定为缺陷增强体。

图2  完整增强体典型时域信号特征

V(mm/s)

图3  完整增强体典型速度幅频信号特征

图4  缺陷增强体典型时域信号特征

图5  缺陷增强体典型速度幅频信号特征

图6  均匀完整增强体的速度导纳曲线图

12.4.5当地质条件复杂，施工桩型较多，成桩质量千差万别时，反射波法未必对每根检测桩给出检测结果，因此，对于信号虽无异常反射，但并未测得桩底反射；实测波形无规律，无法用波动理论进行分析；由施工记录给出的桩长计算所得的桩身波速值明显偏高或偏低，且又缺乏可靠资料验证；无法准确获得桩身质量的全部信息时，不应勉强提供被检测桩的桩身结构完整性资料。