附件

福建省省级标准化优良项目考评

一票否决项目表（2016年版）

| 工程名称： |  | 形象进度 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位： |  | 项目经理 |  |
| 监理单位： |  | 项目总监 |  |
| 序号 | 直接否决项目 | 评价情况 |  |
| 1 | 总承包及所有专业承包单位、劳务分包单位持有效安全生产许可证 | 符合□ 不符合□ |  |
| 2 | 参照《福建省建筑施工安全文明标准示范图集》、《福建省建筑施工安全防护制作安装标准示范图集》、《福建省市政工程施工标准化管理指南》，使用定型化、工具化、标准化安全防护设施，主要包括洞口、临边防护、电梯井口防护门、卸料平台防护门、安全通道、钢筋加工场等防护棚 | 符合□ 不符合□ |  |
| 3 | 建立分部分项工程标准化施工样板，对模板、外脚手架、钢筋安装、砌体以及屋面、外墙、室内装饰装修、道路试验段等各道工序做法进行施工现场实体样板展示，且工程实体按照样板展示要求施工 | 符合□ 不符合□ |  |
| 4 | 建筑工地办公区、作业区、生活区分开设置 | 符合□ 不符合□ |  |
| 5 | 工地办公和宿舍用房（采用活动板房）高度不应超过3层，且符合消防要求，当采用金属夹芯板材时，其芯材的燃烧性能等级应为A级 | 符合□ 不符合□ |  |
| 6 | 施工现场出入口设置洗车台，配置车辆冲洗设施，做到排水通畅、净车出场 | 符合□ 不符合□ |  |
| 7 | 对进场安全网、钢管及扣件进行检测且有合格检测报告，且符合闽建建【2015】23号文件要求 | 符合□ 不符合□ |  |
| 8 | 施工用电使用3C认证配电设施 | 符合□ 不符合□ |  |
| 9 | 外脚手架应符合闽建建【2015】23号文件要求，且外侧安全网阻燃、全封闭、整洁卫生 | 符合□ 不符合□ |  |
| 10 | 落地脚手架和底层模板支架的基础按规范规定处理 | 符合□ 不符合□ |  |
| 11 | 建筑起重机械安装应符合闽建建【2015】23号文件要求，且还应符合有关规范、标准及规定，安装完毕及时办理验收及使用登记手续 | 符合□ 不符合□ |  |
| 12 | 施工现场主要道路及材料加工区地面硬化处理、材料分类码放整齐、场区整洁卫生 | 符合□ 不符合□ |  |
| 13 | 模板支架搭设应符合闽建建【2015】23号文件要求，且还应符合有关规范、标准及规定 | 符合□ 不符合□ |  |
| 14 | 施工现场按规定落实扬尘防控措施，未被环保、住建等主管部门行政处罚、通报 | 符合□ 不符合□ |  |
| 15 | 施工现场按规定配套建设泥浆水处理设施，未被环保、住建等主管部门行政处罚、通报 | 符合□ 不符合□ |  |
| 建设单位项目负责人（签名）： 职务： 监理单位项目负责人（签名）： 职务： 施工单位项目负责人（签名）： 职务： 考 核 组 组长 （签名）： 职务： 考 核 组 成 员 （签名）： 考 核 日 期： 年 月 日 |  |  |  |
| 备注：1、参评项目出现以上一票否决项目之一的，将取消省级标准化优良项目参评资格；一票否决项目可根据每年建筑施工标准化建设重点目标任务适时调整发布。 2、考核组的检查考核结果，应经建设单位、监理单位、施工单位项目负责人和考核组3人以上签字确认；尤其对存在一票否决项目的内容必须进行现场取证、打印，并经施工单位、监理单位项目负责人和考核组3人以上签字确认。 |  |  |  |